## C06
| C06. IMPIANTI SPECIALI |  |  | % MO | % NO | % MT
IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
C06001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:
C06001a | 1 modulo | cad | 10.17 | 52 |  | 48
C06001b | 2 moduli | cad | 10.87 | 52 |  | 48
C06001c | 3 moduli | cad | 11.53 | 51 |  | 49
C06001d | 4 moduli | cad | 14.97 | 42 |  | 58
C06002 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:
C06002a | 1 modulo | cad | 72.22 | 9 |  | 91
C06002b | 2 moduli | cad | 84.55 | 8 |  | 92
C06002c | 3 moduli | cad | 97.56 | 7 |  | 93
C06002d | 4 moduli | cad | 157.9 | 5 |  | 95
C06002e | 6 moduli | cad | 189.54 | 4 |  | 96
C06002f | 9 moduli | cad | 262.09 | 4 |  | 96
C06003 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per:
C06003a | 1 modulo | cad | 35.3 | 11 |  | 89
C06003b | 2 moduli | cad | 42.05 | 9 |  | 91
C06003c | 3 moduli | cad | 48.92 | 8 |  | 92
C06003d | 4 moduli | cad | 68.8 | 6 |  | 94
C06004 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con:
C06004a | 1 modulo | cad | 29.11 | 6 |  | 94
C06004b | 2 moduli | cad | 34.68 | 5 |  | 95
C06004c | 3 moduli | cad | 46.21 | 5 |  | 95
C06004d | 4 moduli | cad | 63.32 | 3 |  | 97
C06004e | 6 moduli | cad | 77.63 | 3 |  | 97
C06004f | 9 moduli | cad | 103.49 | 2 |  | 98
C06005 | Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto:
C06005a | per sistemi tradizionali | cad | 102.27 | 21 |  | 79
C06005b | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta | cad | 206.97 | 15 |  | 85
C06006 | Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto:
C06006a | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" bianco/nero | cad | 667.88 | 6 |  | 94
C06006b | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori | cad | 730.74 | 6 |  | 94
C06006c | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" bianco/nero | cad | 701.77 | 8 |  | 92
C06006d | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" a colori | cad | 701.77 | 8 |  | 92
C06007 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile:
C06007a | a 3 pulsanti | cad | 98.18 | 19 |  | 81
C06007b | a 4 pulsanti | cad | 105.29 | 20 |  | 80
C06007c | a 6 pulsanti | cad | 118.66 | 21 |  | 79
C06008 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario:
C06008a | per impianti tradizionali | cad | 60.47 | 52 |  | 48
C06008b | per impianti tradizionali, con 8 pulsanti per servizi ausiliari | cad | 64.65 | 48 |  | 52
C06008c | per sistemi BUS | cad | 79.74 | 39 |  | 61
C06008d | per sistemi BUS, funzione intercomunicante, con 8 pulsanti per servizi ausiliari | cad | 116.04 | 30 |  | 70
C06009 | Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari:
C06009a | per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" | cad | 240 | 16 |  | 84
C06009b | per impianti tradizionali, schermo a colori 4" | cad | 302.69 | 12 |  | 88
C06009c | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4" | cad | 339.35 | 11 |  | 89
C06009d | per sistemi BUS, schermo a colori 4" | cad | 402.04 | 9 |  | 91
C06009e | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4", funzione intercomunicante | cad | 370.17 | 10 |  | 90
C06009f | per sistemi BUS, schermo a colori 4", funzione intercomunicante | cad | 438.12 | 9 |  | 91
C06010 | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35 questa esclusa:
C06010a | con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA | cad | 81.12 | 23 |  | 77
C06010b | uscita 12 V c.a. potenza nominale 15 VA | cad | 43.17 | 43 |  | 57
C06011 | Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35 questa esclusa | cad | 88.25 | 21 |  | 79
C06012 | Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35 questa esclusa:
C06012a | per un monitor uscita 20 V c.c. potenza nominale 15 VA | cad | 71.27 | 22 |  | 78
C06012b | per più monitor uscita 24 V c.c. potenza nominale 24 VA | cad | 138.93 | 11 |  | 89
C06013 | Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa:
C06013a | per segnale bianco-nero | cad | 274.81 | 7 |  | 93
C06013b | per segnale a colori | cad | 274.81 | 7 |  | 93
C06014 | Alimentatore supplementare per sistemi BUS, alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c. per estendere il numero di utenze collegabili ad una porta, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa | cad | 223.33 | 7 |  | 93
C06015 | Decodificatore video per sistemi BUS, per conversione segnale video digitale in segnale analogico per massimo 8 derivati videocitofonici, uscita 12 V c.a. per posto alimentazione posto esterno, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa:
C06015a | segnale bianco-nero | cad | 457.82 | 7 |  | 93
C06015b | segnale a colori | cad | 457.82 | 7 |  | 93
C06016 | Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa | cad | 140.5 | 9 |  | 91
C06017 | Derivatore di montante per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa: | cad | 84.76 | 15 |  | 85
C06018 | Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa | cad | 128.03 | 17 |  | 83
C06019 | Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35, questa esclusa:
C06019a | segnale video bianco-nero | cad | 197.96 | 8 |  | 92
C06019b | segnale video a colori | cad | 211.3 | 7 |  | 93
C06020 | Concentratore di linea per impianti video, distribuzione del segnale su 9 montanti, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra din35 questa esclusa: | cad | 135.8 | 23 |  | 77
CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI
C06021 | Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente:
C06021a | circuito fonico | cad | 171.59 | 77 |  | 23
C06021b | circuito videocitofonico | cad | 234.71 | 59 |  | 41
C06022 | Cavo antifiamma, per impianti videocitofonici, guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22, posato in opera entro apposita conduttura:
C06022a | coassiale RG59 B/U LSZH | m | 2.87 | 69 |  | 31
C06022b | coassiale RG11 A/U | m | 4.23 | 55 |  | 45
C06023 | Cavo rigido multipolare per impianti citofonici con guaina esterna, diametro del singolo conduttore 0,6 mm, conforme CEI 20-36 e CEI 20-45:
C06023a | 2 conduttori | m | 1.48 | 74 |  | 26
C06023b | 4 conduttori | m | 1.86 | 62 |  | 38
C06023c | 6 conduttori | m | 2.24 | 54 |  | 46
C06023d | 8 conduttori | m | 2.59 | 47 |  | 53
C06023e | 10 conduttori | m | 2.99 | 42 |  | 58
C06023f | 12 conduttori | m | 3.35 | 38 |  | 62
C06023g | 16 conduttori | m | 4.44 | 30 |  | 70
IMPIANTI TELEFONICI
C06024 | Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm:
C06024a | arrivo linea | cad | 97.91 | 81 |  | 19
C06024b | derivata | cad | 59.49 | 54 |  | 46
C06025 | Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | cad | 22.01 | 60 |  | 40
C06026 | Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso | cad | 657.51 | 39 |  | 61
C06027 | Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni:
C06027a | modulo di espansione per 2 interni | cad | 126.64 | 38 |  | 62
C06027b | modulo di espansione per 1 linea urbana | cad | 230.76 | 14 |  | 86
C06027c | modulo di espansione per un accesso base linea ISDN | cad | 521.41 | 12 |  | 88
C06027d | modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete | cad | 249.41 | 13 |  | 87
C06028 | Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto:
C06028a | con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne | cad | 199.25 | 35 |  | 65
C06028b | con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi | cad | 305.4 | 23 |  | 77
C06028c | con apparecchio base senza funzioni aggiuntive | cad | 176.14 | 40 |  | 60
IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
C06029 | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse:
C06029a | ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 Ohm, diametro esterno 6,8 mm | m | 2.49 | 64 |  | 36
C06029b | miniaturizzato, per installazioni interne in tubazioni o in spazi ristretti, impedenza caratteristica 75 Ohm, diametro esterno 3,7 mm | m | 1.99 | 80 |  | 20
Antenna TV-VHF, attacco per palo:
C06030 | monocanale:
C06030a | a 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz | cad | 124.83 | 64 |  | 36
C06030b | a 2 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz | cad | 122.84 | 65 |  | 35
C06030c | a 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz | cad | 136.99 | 58 |  | 42
C06030d | a 3 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz | cad | 129.6 | 61 |  | 39
C06030e | a 3 elementi, banda passante 81 ÷ 88 MHz | cad | 123.2 | 65 |  | 35
C06031 | a larga banda, banda passante 174 ÷ 230 MHz:
C06031a | a 4 elementi | cad | 102.13 | 78 |  | 22
C06031b | a 6 elementi | cad | 108.62 | 73 |  | 27
C06032 | Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470 ÷ 606 MHz o 606 ÷ 862 MHz o 470 ÷ 862 MHz:
C06032a | a 10 elementi | cad | 101.67 | 78 |  | 22
C06032b | a 20 elementi | cad | 108.7 | 73 |  | 27
C06033 | Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174 ÷ 230 MHz o 470 ÷ 900 MHz | cad | 94.11 | 85 |  | 15
C06034 | Palo autoportante in acciaio zincato:
C06034a | diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m | cad | 65.64 | 65 |  | 35
C06034b | diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m | cad | 76.41 | 65 |  | 35
C06034c | diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m | cad | 88.93 | 57 |  | 43
C06035 | Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia | cad | 31.32 | 68 |  | 32
C06036 | Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia:
C06036a | per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF | cad | 37.45 | 57 |  | 43
C06036b | per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF | cad | 50.96 | 42 |  | 58
C06036c | per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF | cad | 33.84 | 63 |  | 37
C06036d | per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF | cad | 30.24 | 70 |  | 30
C06037 | Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia | cad | 68.62 | 31 |  | 69
C06038 | Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1:
C06038a | max 40 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 15.75 | 40 |  | 60
C06038b | max 80 mA, tensione di uscita 24 V | cad | 22.6 | 28 |  | 72
C06038c | max 100 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 16.74 | 38 |  | 62
C06038d | max 160 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 19.53 | 33 |  | 67
CABLAGGIO STRUTTURATO
C06039 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:
C06039a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | m | 1.94 | 58 |  | 42
C06039b | 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 6 | m | 1.98 | 57 |  | 43
C06039c | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | m | 1.54 | 73 |  | 27
C06039d | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 | m | 1.59 | 70 |  | 30
C06039e | 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | m | 5.64 | 39 |  | 61
C06040 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:
C06040a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | cad | 2.15 | 52 |  | 48
C06040b | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | cad | 2.27 | 49 |  | 51
C06040c | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5E | cad | 1.69 | 66 |  | 34
C06040d | 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 5E | cad | 1.73 | 65 |  | 35
C06041 | Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:
C06041a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.15 | 52 |  | 48
C06041b | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.22 | 51 |  | 49
C06042 | Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.83 | 44 |  | 56
C06043 | Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH:
C06043a | 6 fibre non armato | m | 4.35 | 26 |  | 74
C06043b | 6 fibre armatura non metallica | m | 6.45 | 19 |  | 81
C06043c | 8 fibre | m | 5.49 | 24 |  | 76
C06043d | 8 fibre armatura non metallica | m | 7.61 | 19 |  | 81
C06043e | 12 fibre | m | 7.32 | 22 |  | 78
C06043f | 12 fibre armatura non metallica | m | 9.51 | 18 |  | 82
C06043g | 24 fibre | m | 14.37 | 15 |  | 85
C06043h | 24 fibre armatura non metallica | m | 17.61 | 14 |  | 86
C06044 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 7.01 | 89 |  | 11
C06045 | Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra:
C06045a | 4 fibre | cad | 9.04 | 100
C06045b | 8 fibre | cad | 9.67 | 100
C06045c | 12 fibre | cad | 10.29 | 100
C06045d | 24 fibre | cad | 11.23 | 100
C06046 | Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:
C06046a | singola | cad | 21.75 | 57 |  | 43
C06046b | doppia | cad | 26.18 | 57 |  | 43
Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:
C06047 | categoria 5:
C06047a | terminale per cavi UTP | cad | 26.02 | 53 |  | 47
C06047b | passante per cavi UTP | cad | 27.75 | 58 |  | 42
C06047c | doppia per cavi UTP | cad | 31.83 | 55 |  | 45
C06047d | terminale schermata, per cavi FTP | cad | 28.64 | 52 |  | 48
C06047e | passante schermata, per cavi FTP | cad | 31.02 | 52 |  | 48
C06047f | doppia schermata, per cavi FTP | cad | 37.33 | 47 |  | 53
C06048 | categoria 5E:
C06048a | per cavi UTP | cad | 30.5 | 45 |  | 55
C06048b | per cavi FTP | cad | 34.02 | 40 |  | 60
C06048c | tipo toolless, per cavi UTP | cad | 29.68 | 46 |  | 54
C06048d | tipo toolless, per cavi FTP | cad | 31.82 | 43 |  | 57
C06049 | categoria 6:
C06049a | per cavi UTP | cad | 34.44 | 40 |  | 60
C06049b | per cavi FTP | cad | 38.34 | 36 |  | 64
C06049c | tipo toolless, per cavi UTP | cad | 31.7 | 43 |  | 57
C06049d | tipo toolless, per cavi FTP | cad | 34.22 | 40 |  | 60
C06050 | Striscia di permutazione, comprensiva dell'attestazione dei cavi lato pannello:
C06050a | 100 coppie senza piedini | cad | 53.74 | 58 |  | 42
C06050b | 100 coppie con piedini | cad | 51.65 | 60 |  | 40
C06050c | 300 coppie senza piedini | cad | 140.72 | 66 |  | 34
C06050d | 300 coppie con piedini | cad | 145.3 | 64 |  | 36
C06051 | Presa modulare per cavi in fibra ottica:
C06051a | tipo ST | cad | 22.59 | 22 |  | 78
C06051b | tipo SC | cad | 27.79 | 18 |  | 82
C06051c | tipo MT-RJ | cad | 84.23 | 6 |  | 94
C06052 | Patch-cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, lunghezza:
C06052a | 50 cm, categoria 5e | cad | 3.05 | 39 |  | 61
C06052b | 50 cm, categoria 6 | cad | 5.53 | 24 |  | 76
C06052c | 100 cm, categoria 5e | cad | 3.91 | 36 |  | 64
C06052d | 100 cm, categoria 6 | cad | 6.59 | 22 |  | 78
C06052e | 200 cm, categoria 5e | cad | 5.33 | 29 |  | 71
C06052f | 200 cm, categoria 6 | cad | 8.54 | 19 |  | 81
C06052g | 300 cm, categoria 5e | cad | 6.64 | 22 |  | 78
C06052h | 300 cm, categoria 6 | cad | 10.52 | 16 |  | 84
C06053 | Patch-cord realizzata in cavo FTP 4 coppie, conduttori in rame 24AWG, schermo in lamina di alluminio e connettori RJ45, lunghezza:
C06053a | 50 cm, categoria 5e | cad | 3.97 | 30 |  | 70
C06053b | 50 cm, categoria 6 | cad | 7.14 | 18 |  | 82
C06053c | 100 cm, categoria 5e | cad | 4.89 | 29 |  | 71
C06053d | 100 cm, categoria 6 | cad | 8.86 | 17 |  | 83
C06053e | 200 cm, categoria 5e | cad | 6.37 | 24 |  | 76
C06053f | 200 cm, categoria 6 | cad | 12.1 | 14 |  | 86
C06053g | 300 cm, categoria 5e | cad | 7.8 | 19 |  | 81
C06053h | 300 cm, categoria 6 | cad | 15.51 | 11 |  | 89
C06054 | Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione Full e Half Duplex su porta FX:
C06054a | multimodale | cad | 129.2 | 24 |  | 76
C06054b | monomodale fino a 15 km | cad | 186.08 | 17 |  | 83
C06055 | Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX | cad | 385.73 | 10 |  | 90
C06056 | Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917:
C06056a | 600 x 380 mm, altezza 350 mm, capacità 6 unità | cad | 292.06 | 26 |  | 74
C06056b | 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità | cad | 332.09 | 26 |  | 74
C06056c | 600 x 380 mm, altezza 800 mm, capacità 16 unità | cad | 352.41 | 25 |  | 75
C06057 | Quadro da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere rispondente alla norma CEI EN 60917, avente base 600 mm, profondità 600 mm, e altezza 1.300 mm, capacità 24 unità | cad | 631.03 | 12 |  | 88
C06058 | Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:
C06058a | 600 x 400 x 350 mm, 6 unità | cad | 330.39 | 23 |  | 77
C06058b | 600 x 400 x 500 mm, 9 unità | cad | 355.87 | 23 |  | 77
C06058c | 600 x 400 x 600 mm, 12 unità | cad | 390.12 | 22 |  | 78
C06058d | 600 x 400 x 750 mm, 15 unità | cad | 425.24 | 22 |  | 78
C06058e | 600 x 400 x 900 mm, 18 unità | cad | 469.1 | 21 |  | 79
C06058f | 600 x 600 x 500 mm, 9 unità | cad | 406.25 | 21 |  | 79
C06058g | 600 x 600 x 600 mm, 12 unità | cad | 450.12 | 20 |  | 80
C06058h | 600 x 600 x 750 mm, 15 unità | cad | 484.36 | 20 |  | 80
C06058i | 600 x 600 x 900 mm, 18 unità | cad | 547.48 | 19 |  | 81
C06059 | Armadio da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 700 mm, profondità 450 mm:
C06059a | altezza 550 mm, capacità 9 unità | cad | 597.84 | 9 |  | 91
C06059b | altezza 700 mm, capacità 13 unità | cad | 669.71 | 9 |  | 91
C06059c | altezza 900 mm, capacità 17 unità | cad | 845.92 | 8 |  | 92
C06059d | altezza 1.100 mm, capacità 22 unità | cad | 972.08 | 9 |  | 91
C06060 | Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:
C06060a | 600 x 600 x 1200 mm, 24 unità | cad | 714.75 | 15 |  | 85
C06060b | 600 x 600 x 1500 mm, 30 unità | cad | 797.12 | 14 |  | 86
C06060c | 600 x 600 x 1800 mm, 36 unità | cad | 897.88 | 14 |  | 86
C06060d | 600 x 600 x 2000 mm, 42 unità | cad | 951.38 | 13 |  | 87
C06060e | 600 x 600 x 2200 mm, 46 unità | cad | 1024.12 | 13 |  | 87
C06060f | 600 x 800 x 1200 mm, 24 unità | cad | 812.39 | 14 |  | 86
C06060g | 600 x 800 x 1500 mm, 30 unità | cad | 894.76 | 13 |  | 87
C06060h | 600 x 800 x 1800 mm, 36 unità | cad | 995.51 | 13 |  | 87
C06060i | 600 x 800 x 2000 mm, 42 unità | cad | 1049.01 | 12 |  | 88
C06060j | 600 x 800 x 2200 mm, 46 unità | cad | 1121.76 | 12 |  | 88
C06060k | 600 x 1000 x 1200 mm, 24 unità | cad | 910.02 | 13 |  | 87
C06060l | 600 x 1000 x 1500 mm, 30 unità | cad | 992.39 | 12 |  | 88
C06060m | 600 x 1000 x 1800 mm, 36 unità | cad | 1093.15 | 12 |  | 88
C06060n | 600 x 1000 x 2000 mm, 42 unità | cad | 1146.64 | 12 |  | 88
C06060o | 600 x 1000 x 2200 mm, 46 unità | cad | 1219.39 | 12 |  | 88
C06061 | Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed:
C06061a | altezza 1.600 mm, capacità 28 unità | cad | 1591.49 | 6 |  | 94
C06061b | altezza 2.200 mm, capacità 42 unità | cad | 1765.98 | 6 |  | 94
C06062 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
C06062a | zoccolo per installazione a pavimento | cad | 224.22 | 5 |  | 95
C06062b | set di 4 ruote, diametro 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg | cad | 164.1 | 8 |  | 92
C06062c | coppia di golfari M10 per sollevamento armadio | cad | 34.89 | 23 |  | 77
C06062d | gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W | cad | 632.2 | 7 |  | 93
C06062e | pannello frontale cieco altezza pari ad una unità 19" | cad | 41.12 | 11 |  | 89
C06062f | pannello frontale cieco altezza pari a tre unità 19" | cad | 68.9 | 6 |  | 94
C06062g | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm | cad | 69.67 | 6 |  | 94
C06062h | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm | cad | 73.66 | 6 |  | 94
C06062i | pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale | cad | 68.68 | 6 |  | 94
C06062j | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare | cad | 207.83 | 8 |  | 92
C06062k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | cad | 236.61 | 7 |  | 93
C06062l | barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm | cad | 44.33 | 10 |  | 90
C06063 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:
C06063a | con 16 porte tipo RJ per cavi UTP o FTP | cad | 270.14 | 37 |  | 63
C06063b | con 12 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP | cad | 271.29 | 26 |  | 74
C06063c | con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP | cad | 409.75 | 32 |  | 68
C06063d | con 48 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP | cad | 683.33 | 37 |  | 63
C06064 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile:
C06064a | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | 573.65 | 22 |  | 78
C06064b | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | 461.92 | 27 |  | 73
C06064c | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | 646.36 | 19 |  | 81
C06064d | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | 585.76 | 21 |  | 79
C06065 | Switch tipo gestibile con protocolli SNMP, WEB, CLI, conformità IEEE 802.3, rispondente ai requisiti EMI FCC classe A, in contenitore metallico desktop o per montaggio a rack, alimentatore da rete 220 V c.a. incorporato:
C06065a | 24 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps | cad | 2311.51 |  |  | 100
C06065b | 20 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 4 porte SFP | cad | 2312.39 |  |  | 100
C06065c | 44 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 4 porte SFP | cad | 3241.52 |  |  | 100
C06065d | 48 porte RJ45, autosensing 10/100/1000 Mbps e 2 porte SFP | cad | 4370.8 |  |  | 100
C06066 | Switch 10/100 Mbps, porte autosensing per la derivazione di 1 linea LAN in 4 linee, alimentazione 9 V c.c., connettori RJ45 UTP Cat. 6, possibilità di connessione in cascata per aumentare il numero delle linee derivate, in contenitore modulare isolante, in opera su guida DIN35 questa esclusa | cad | 150.81 | 1 |  | 99
C06067 | Alimentatore per dispositivi attivi, 9 V c.c. - 1,6 A, in contenitore modulare isolante, in opera su guida DIN35 questa esclusa | cad | 65.27 | 2 |  | 98
C06068 | Router in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, 1 porta ADSL/ ADSL2+, 1 porta WAN ADSL e 1 porta LAN 10/100 Mbps fino a 24 Mbps in downstream e a 3,5 Mbps in upstream, supporto i protocolli di connessione PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), PPP over Ethernet (PPPoERFC 2516) e incapsulamento ATM RFC 1483, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 50.85 | 26 |  | 74
C06069 | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN ADSL 2/2+, porta WLAN conforme agli standard IEEE 802.11b/g e 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps, 4 porte LAN 10/100 Mbps, supporto dei protocolli di connessione ADSL quali PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), PPP over Ethernet (PPPoE RFC 2516) e incapsulamento ATM RFC 1483, verso gli ISP (Internet Service Provider) con velocità di upstream/downstream pari a 3,5 Mbps / 24 Mbps, guadagno di antenna per connessione wireless 2 dB con sistemi di crittografia chiave WEP a 64/128/152 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK con TKIP / AES, wireless MAC filtering e controllo del broadcast SSID, guadagno di antenna, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 88.5 | 15 |  | 85
C06070 | Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta USB per la connessione di modem 3G, porta WAN 10/100 Mbps conforme agli standard IEEE 802.11b/g e 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps, guadagno di antenna per connessione wireless 5 dB con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK, 4 porte LAN 10/100 Mbps ed una porta WLAN a 150 Mbps, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 78.85 | 17 |  | 83
C06071 | Access point da interno in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta LAN 10/100 Mbps, parte wireless con guadagno di antenna 2 dB, sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n con velocità di trsamissione fino a 150 Mbps, compresa l'attivazione dell'impianto | cad | 78.85 | 17 |  | 83
C06072 | Access point da interno in contenitore plastico adatto per installazioni ad incasso su controsoffitto, con alimentatore esterno e porta Gigabit PoE LAN 10/100/1000 Mbps, parte wireless con sistemi di crittografia di tipo WEP, WPA, WPA2 e filtro su indirizzi MAC, funzionamento AP, AP Client, Repeater, Bridge Point to Point/Point to Multi Point e WDS1; conforme standard IEEE 802.11 b/g/n, compresa l'attivazione dell'impianto:
C06072a | tecnologia MIMO 2T/2R, due antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 300 Mbps | cad | 200.08 | 15 |  | 85
C06072b | tecnologia MIMO 3T/3R, tre antenne di guadagno 2 dB, con velocità di trasmissione fino a 900 Mbps | cad | 420.15 | 7 |  | 93
C06073 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata | cad | 27.13 | 31 | 69