## C03
| C03. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |  |  | % MO | % NO | % MT
LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI
Lampade fluorescenti, diametro 26 mm, attacco G13:
C03001 | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 830/865:
C03001a | 15 W, lunghezza 437 mm | cad | 15.81 | 10 |  | 90
C03001b | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | 7.59 | 20 |  | 80
C03001c | 30 W, lunghezza 894 mm | cad | 16.69 | 9 |  | 91
C03001d | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 7.99 | 22 |  | 78
C03001e | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 8.87 | 23 |  | 77
C03002 | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 930/950:
C03002a | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | 12.54 | 12 |  | 88
C03002b | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 12.79 | 14 |  | 86
C03002c | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 16.8 | 12 |  | 88
C03003 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, diametro 16 mm, attacco G5:
C03003a | potenza 13 W | cad | 11.09 | 19 |  | 81
C03003b | potenza 19 W | cad | 11.13 | 19 |  | 81
C03003c | potenza 25 W | cad | 13.23 | 18 |  | 82
C03003d | potenza 32 W | cad | 13.23 | 18 |  | 82
C03003e | potenza 50 W | cad | 14.41 | 17 |  | 83
C03003f | potenza 73 W | cad | 18.08 | 13 |  | 87
C03004 | Lampade fluorescenti elettroniche Argon, tonalità 830/840:
C03004a | 16 W, lunghezza 590 mm | cad | 13.05 | 12 |  | 88
C03004b | 30 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 13.05 | 12 |  | 88
C03004c | 50 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 17.15 | 12 |  | 88
Lampade fluorescenti circolari, tonalità 830/865:
C03005 | diametro tubo 16 mm:
C03005a | 22 W, diametro 230 mm | cad | 30.96 | 5 |  | 95
C03005b | 40 W, diametro 305 mm | cad | 37.84 | 4 |  | 96
C03005c | 55 W, diametro 305 mm | cad | 37.84 | 4 |  | 96
C03005d | 60 W, diametro esterno 380 mm | cad | 37.84 | 4 |  | 96
C03006 | diametro tubo 31 mm:
C03006a | 32 W, diametro 305 mm | cad | 9.9 | 15 |  | 85
C03006b | 40 W, diametro 405 mm | cad | 13.62 | 11 |  | 89
Lampade fluorescenti, tipo compatte:
C03007 | con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato, tonalità 827/840:
C03007a | 5 W, lunghezza 104 mm | cad | 6.72 | 19 |  | 81
C03007b | 7 W, lunghezza 111 mm | cad | 6.72 | 19 |  | 81
C03007c | 9 W, lunghezza 143 mm | cad | 6.72 | 19 |  | 81
C03007d | 11 W, lunghezza 212 mm | cad | 6.72 | 19 |  | 81
C03008 | con diametro 12 mm, attacco 2G7, starter separato:
C03008a | 7 W, lunghezza 114 mm | cad | 7.97 | 16 |  | 84
C03008b | 9 W, lunghezza 144 mm | cad | 7.97 | 16 |  | 84
C03008c | 11 W, lunghezza 214 mm | cad | 7.97 | 16 |  | 84
C03009 | con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato:
C03009a | 18 W, lunghezza 225 mm | cad | 12.72 | 10 |  | 90
C03009b | 24 W, lunghezza 320 mm | cad | 13.39 | 10 |  | 90
C03009c | 36 W, lunghezza 415 mm | cad | 13.39 | 10 |  | 90
C03010 | con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato:
C03010a | 10 W, lunghezza 118 mm | cad | 11.13 | 12 |  | 88
C03010b | 13 W, lunghezza 140 mm | cad | 11.13 | 12 |  | 88
C03010c | 18 W, lunghezza 153 mm | cad | 11.13 | 12 |  | 88
C03010d | 26 W, lunghezza 173 mm | cad | 11.13 | 12 |  | 88
C03011 | integrate con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:
C03011a | 12 W | cad | 19.97 | 8 |  | 92
C03011b | 16 W | cad | 19.97 | 8 |  | 92
C03011c | 20 W | cad | 19.97 | 8 |  | 92
C03012 | integrate con bulbo bianco, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, diametro 64 mm:
C03012a | 12 W | cad | 30.26 | 5 |  | 95
C03012b | 16 W | cad | 32.38 | 5 |  | 95
C03012c | 20 W | cad | 32.38 | 5 |  | 95
C03012d | 23 W | cad | 33.61 | 5 |  | 95
C03013 | integrate, attacco E 27, a globo, 230 V - 50 Hz:
C03013a | 20 W | cad | 26.06 | 6 |  | 94
C03013b | 23 W | cad | 26.07 | 6 |  | 94
Lampade fluorescenti tipo compatte integrate a tubi scoperti, elettroniche, 230 V - 50 Hz:
C03014 | attacco E 27:
C03014a | 8 W, lunghezza 119 mm | cad | 19.22 | 8 |  | 92
C03014b | 11 W, lunghezza 141 mm | cad | 19.22 | 8 |  | 92
C03014c | 20 W, lunghezza 137 mm | cad | 24.02 | 6 |  | 94
C03014d | 23 W, lunghezza 152 mm | cad | 24.02 | 6 |  | 94
C03014e | 27 W, lunghezza 174 mm | cad | 25.65 | 6 |  | 94
C03014f | 33 W, lunghezza 196 mm | cad | 25.65 | 6 |  | 94
C03015 | attacco E 14:
C03015a | 5 W, lunghezza 107 mm | cad | 9.51 | 16 |  | 84
C03015b | 8 W, lunghezza 107 mm | cad | 9.51 | 16 |  | 84
C03015c | 11 W, lunghezza 117 mm | cad | 9.51 | 16 |  | 84
C03016 | Lampade fluorescenti bianche diametro 38 mm:
C03016a | 20 W, lunghezza 590 mm | cad | 17.48 | 9 |  | 91
C03016b | 40 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 17.73 | 10 |  | 90
C03016c | 65 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 24.76 | 8 |  | 92
C03017 | Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari:
C03017a | fino a 38 W | cad | 14.96 | 68 |  | 32
C03017b | da 38 a 65 W | cad | 17.59 | 58 |  | 42
Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V - 50 Hz:
C03018 | standard:
C03018a | monolampada, 16 ÷ 50 W | cad | 34.08 | 30 |  | 70
C03018b | bilampada, 16 ÷ 50 W | cad | 36.38 | 28 |  | 72
C03019 | con regolatore:
C03019a | monolampada, 18 W | cad | 85.61 | 12 |  | 88
C03019b | bilampada, 18 W | cad | 95.27 | 11 |  | 89
C03019c | monolampada, 26 ÷ 42 W | cad | 81.68 | 12 |  | 88
C03019d | bilampada, 26 ÷ 42 W | cad | 92.51 | 11 |  | 89
C03020 | Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V - 50 Hz, 18 ÷ 36 W, attacco 2G11 | cad | 18.1 | 56 |  | 44
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO E REATTORI
Lampade al mercurio ad alta pressione:
C03021 | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27:
C03021a | 50 W, lumen 1.800 | cad | 12.18 | 13 |  | 87
C03021b | 80 W, lumen 3.700 | cad | 8.85 | 17 |  | 83
C03021c | 125 W, lumen 6.200 | cad | 8.85 | 17 |  | 83
C03022 | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 40:
C03022a | 250 W, lumen 12.700 | cad | 20.96 | 7 |  | 93
C03022b | 400 W, lumen 22.000 | cad | 38.81 | 4 |  | 96
C03022c | 700 W, lumen 38.500 | cad | 95.11 | 2 |  | 98
C03022d | 1.000 W, lumen 58.500 | cad | 127.4 | 1 |  | 99
C03023 | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 27:
C03023a | 50 W, lumen 2.000 | cad | 12.18 | 13 |  | 87
C03023b | 80 W, lumen 4.100 | cad | 8.85 | 17 |  | 83
C03023c | 125 W, lumen 6.700 | cad | 8.85 | 17 |  | 83
C03024 | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 40:
C03024a | 250 W, lumen 14.200 | cad | 20.96 | 7 |  | 93
C03024b | 400 W, lumen 24.200 | cad | 38.81 | 4 |  | 96
Reattori per lampade a vapori di mercurio:
C03025 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03025a | 50 W | cad | 34.08 | 30 |  | 70
C03025b | 80 W | cad | 34.08 | 30 |  | 70
C03025c | 125 W | cad | 32.23 | 31 |  | 69
C03025d | 250 W | cad | 47.88 | 21 |  | 79
C03025e | 400 W | cad | 59.84 | 17 |  | 83
C03026 | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03026a | 80 W | cad | 51.1 | 20 |  | 80
C03026b | 125 W | cad | 51.1 | 20 |  | 80
C03026c | 250 W | cad | 60.76 | 17 |  | 83
C03026d | 400 W | cad | 65.36 | 16 |  | 84
LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale:
C03027 | con accenditore incorporato, attacco E 27:
C03027a | 50 W, lumen 3.500 | cad | 34.2 | 4 |  | 96
C03027b | 70 W, lumen 5.600 | cad | 24.63 | 6 |  | 94
C03028 | con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 | cad | 25.78 | 6 |  | 94
C03029 | con accenditore separato, attacco E 40:
C03029a | 100 W, lumen 9.700 | cad | 26.79 | 6 |  | 94
C03029b | 150 W, lumen 16.100 | cad | 47.78 | 3 |  | 97
C03029c | 250 W, lumen 30.900 | cad | 49.73 | 3 |  | 97
C03029d | 400 W, lumen 55.400 | cad | 58.79 | 3 |  | 97
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato:
C03030 | attacco E 40:
C03030a | 100 W, lumen 10.000 | cad | 29.56 | 5 |  | 95
C03030b | 150 W, lumen 17.100 | cad | 34.65 | 4 |  | 96
C03030c | 250 W, lumen 32.000 | cad | 36.04 | 4 |  | 96
C03030d | 400 W, lumen 54.000 | cad | 42.27 | 4 |  | 96
C03031 | ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:
C03031a | 100 W, lumen 10.000 | cad | 29.02 | 5 |  | 95
C03031b | 150 W, lumen 16.000 | cad | 47.78 | 3 |  | 97
C03031c | 250 W, lumen 33.000 | cad | 49.73 | 3 |  | 97
C03031d | 400 W, lumen 56.000 | cad | 58.78 | 3 |  | 97
Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione:
C03032 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03032a | 70 W | cad | 37.36 | 29 |  | 71
C03032b | 100 W | cad | 42.88 | 25 |  | 75
C03032c | 150 W | cad | 54.38 | 20 |  | 80
C03032d | 250 W | cad | 64.96 | 16 |  | 84
C03033 | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03033a | 70 W | cad | 55.76 | 19 |  | 81
C03033b | 100 W | cad | 64.04 | 17 |  | 83
C03033c | 150 W | cad | 75.08 | 14 |  | 86
C03033d | 250 W | cad | 85.21 | 13 |  | 87
C03033e | 400 W | cad | 113.27 | 9 |  | 91
C03034 | Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W | cad | 21.74 | 28 |  | 72
LAMPADE A IODURI METALLICI E REATTORI
C03035 | Lampade a ioduri metallici con bruciatore al quarzo, a bulbo tubolare chiaro, con accenditore separato, attacco E 40:
C03035a | 250 W, lumen 17.000 | cad | 56.35 | 3 |  | 97
C03035b | 400 W, lumen 31.500 | cad | 58.25 | 3 |  | 97
C03036 | Lampade a ioduri metallici con bruciatore al quarzo, a bulbo ovoidale opalizzato, attacco E 40 con accenditore separato:
C03036a | 250 W, lumen 17.000 | cad | 59.22 | 3 |  | 97
C03036b | 400 W, lumen 27.600 | cad | 60.56 | 3 |  | 97
Reattori per lampade a ioduri metallici:
C03037 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03037a | 250 W | cad | 48.4 | 22 |  | 78
C03037b | 400 W | cad | 60.36 | 18 |  | 82
C03038 | incapsulati nylon, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03038a | 250 W | cad | 61.28 | 17 |  | 83
C03038b | 400 W | cad | 65.88 | 16 |  | 84
C03039 | Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W | cad | 18.98 | 32 |  | 68
LAMPADE ALOGENE
Lampade alogene alimentazione 230 V c.a.:
C03040 | forma a goccia chiara, attacco E 27:
C03040a | potenza 28 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03040b | potenza 42 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03040c | potenza 52 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03040d | potenza 70 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03040e | potenza 105 W | cad | 3.27 | 47 |  | 53
C03041 | forma sferica chiara, attacco E 14 o E 27:
C03041a | potenza 18 W | cad | 3.27 | 47 |  | 53
C03041b | potenza 28 W | cad | 3.15 | 48 |  | 52
C03041c | potenza 42 W | cad | 3.15 | 48 |  | 52
C03042 | forma ad oliva, tortiglione o colpo di vento, chiara, attacco E 14:
C03042a | potenza 18 W | cad | 3.27 | 47 |  | 53
C03042b | potenza 28 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03042c | potenza 42 W | cad | 3.25 | 47 |  | 53
C03043 | forma a globo diametro 126 mm, chiara, attacco E 27:
C03043a | potenza 18 W | cad | 6.53 | 23 |  | 77
C03043b | potenza 28 W | cad | 6.53 | 23 |  | 77
C03043c | potenza 42 W | cad | 6.53 | 23 |  | 77
C03043d | potenza 70 W | cad | 6.53 | 23 |  | 77
C03044 | a riflettore, attacco E 27:
C03044a | potenza 28 W, diametro 104 mm | cad | 4.06 | 38 |  | 62
C03044b | potenza 42 W, diametro 104 mm | cad | 4.06 | 38 |  | 62
C03044c | potenza 42 W, diametro 110 mm | cad | 3.87 | 39 |  | 61
C03044d | potenza 70 W, diametro 110 mm | cad | 3.87 | 39 |  | 61
C03045 | Lampada alogena lineare a doppio attacco:
C03045a | 48 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.75 | 22 |  | 78
C03045b | 80 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.75 | 22 |  | 78
C03045c | 120 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.75 | 22 |  | 78
C03045d | 240 W, dimensioni 11 x 118 mm | cad | 5.75 | 22 |  | 78
Lampada alogena a bassa tensione:
C03046 | standard con vetro frontale e riflettore dicroico, diametro 50 mm, attacco GU 5.3:
C03046a | 20 W | cad | 3.52 | 36 |  | 64
C03046b | 35 W | cad | 3.52 | 36 |  | 64
C03046c | 50 W | cad | 3.52 | 36 |  | 64
C03047 | con vetro frontale e riflettore in alluminio, attacco BA 15d:
C03047a | 20 W | cad | 27.28 | 5 |  | 95
C03047b | 50 W | cad | 22.08 | 6 |  | 94
C03048 | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm:
C03048a | 20 W | cad | 3.33 | 38 |  | 62
C03048b | 35 W | cad | 3.33 | 38 |  | 62
C03048c | 50 W | cad | 3.33 | 38 |  | 62
C03049 | Lampada alogena, attacco E 27, 50 W, dimensioni 64 x 88 mm:
C03049a | con vetro frontale trasparente | cad | 15.28 | 10 |  | 90
C03049b | con vetro frontale sfaccettato | cad | 15.28 | 10 |  | 90
LAMPADE A LED
Lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.:
C03050 | a goccia, attacco E 27:
C03050a | potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm | cad | 9.94 | 15 |  | 85
C03050b | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 628 lm | cad | 11.94 | 13 |  | 87
C03050c | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, 750 lm | cad | 15.02 | 10 |  | 90
C03050d | potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 810 lm | cad | 15.34 | 10 |  | 90
C03050e | potenza 8 W, temperatura di colore 2700 K, 700 lm, dimmerabile | cad | 22.03 | 7 |  | 93
C03051 | a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento":
C03051a | potenza 2 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 245 lm | cad | 7.62 | 20 |  | 80
C03051b | potenza 4 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 395 lm | cad | 9.16 | 17 |  | 83
C03051c | potenza 5 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 3000 K, 550 lm | cad | 12.15 | 13 |  | 87
C03052 | a globo, potenza 8 W, attacco E 27, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm | cad | 20.75 | 7 |  | 93
C03053 | tubolare, attacco E 14:
C03053a | potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 240 lm | cad | 8.39 | 18 |  | 82
C03053b | potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 750 lm | cad | 11.94 | 13 |  | 87
Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.:
C03054 | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 300°, attacco E 27:
C03054a | potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, 470 lm | cad | 6.45 | 24 |  | 76
C03054b | potenza 5 W, temperatura di colore 6500 K, 500 lm | cad | 6.45 | 24 |  | 76
C03054c | potenza 8,5 W, temperatura di colore 3000 K, 810 lm | cad | 7.66 | 20 |  | 80
C03054d | potenza 8,5 W, temperatura di colore 6500 K, 870 lm | cad | 7.66 | 20 |  | 80
C03054e | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 1.000 lm | cad | 10.53 | 14 |  | 86
C03054f | potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.070 lm | cad | 10.53 | 14 |  | 86
C03054g | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, 1.525 lm | cad | 18.12 | 8 |  | 92
C03054h | potenza 16 W, temperatura di colore 6500 K, 1.525 lm | cad | 18.12 | 8 |  | 92
C03055 | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 270°, attacco E 27, dimmerabile:
C03055a | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 850 lm | cad | 16.21 | 9 |  | 91
C03055b | potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.000 lm | cad | 16.21 | 9 |  | 91
C03056 | a goccia, smerigliata, fascio luminoso 360°, attacco E 27:
C03056a | potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 470 lm | cad | 9.16 | 17 |  | 83
C03056b | potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 810 lm | cad | 13.8 | 11 |  | 89
C03057 | a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm | cad | 8.39 | 18 |  | 82
C03058 | a sfera, a candela o "colpo di vento", smerigliata, fascio luminoso 240°:
C03058a | potenza 4 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 322 lm | cad | 6.85 | 22 |  | 78
C03058b | potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 o 6000 K, 400 lm | cad | 8.39 | 18 |  | 82
C03058c | potenza 6 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 470 lm | cad | 9.94 | 15 |  | 85
C03058d | potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 396 lm, dimmerabile | cad | 11.48 | 13 |  | 87
C03059 | a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°:
C03059a | potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 806 lm | cad | 15.34 | 10 |  | 90
C03059b | potenza 12 W, temperatura di colore 3000 K, 1.055 lm | cad | 17.66 | 9 |  | 91
C03059c | potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm | cad | 22.29 | 7 |  | 93
C03060 | a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°:
C03060a | potenza 13 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm | cad | 21.67 | 7 |  | 93
C03060b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm, dimmerabile | cad | 32.45 | 5 |  | 95
C03060c | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K o 6000 K, 1.300 lm, dimmerabile | cad | 55.18 | 3 |  | 97
Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.:
C03061 | a riflettore, smerigliata, attacco E 27:
C03061a | potenza 8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 806 lm | cad | 11.48 | 13 |  | 87
C03061b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 1.220 lm | cad | 14.57 | 10 |  | 90
C03061c | potenza 5,8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, 260 lm, dimmerabile | cad | 26.19 | 6 |  | 94
C03061d | potenza 5,8 W, temperatura di colore 6500 K, fascio luminoso 30°, 420 lm, dimmerabile | cad | 26.19 | 6 |  | 94
C03062 | a faretto, attacco GU10:
C03062a | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 350 lm | cad | 6.4 | 21 |  | 79
C03062b | potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 380 lm | cad | 6.4 | 21 |  | 79
C03062c | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 45°, n. 1 led, 330 lm, dimmerabile | cad | 22.98 | 6 |  | 94
C03062d | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 15 led, 450 lm | cad | 8.91 | 15 |  | 85
C03062e | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm | cad | 19.56 | 7 |  | 93
C03062f | potenza 7 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 1 led, 450 lm, dimmerabile | cad | 16.1 | 8 |  | 92
C03063 | a faretto, attacco E 27, fascio luminoso 30 ÷ 36°:
C03063a | potenza 11,5 W, temperatura di colore 4000 K, 900 lm, PAR30 | cad | 39.64 | 4 |  | 96
C03063b | potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.145 lm, PAR38 | cad | 46.81 | 3 |  | 97
C03063c | potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, n. 12 led, 850 lm, dimmerabile, PAR38 | cad | 51.32 | 3 |  | 97
C03064 | tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°:
C03064a | potenza 9 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 900 lm, lunghezza 600 mm | cad | 14.57 | 10 |  | 90
C03064b | potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm | cad | 16.28 | 9 |  | 91
C03064c | potenza 14 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.400 lm, lunghezza 900 mm | cad | 16.11 | 9 |  | 91
C03064d | potenza 18 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.930 lm, lunghezza 1.200 mm | cad | 19.98 | 8 |  | 92
C03064e | potenza 25 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.200 lm, lunghezza 1.200 mm | cad | 18.08 | 8 |  | 92
C03064f | potenza 22 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.300 lm, lunghezza 1.500 mm | cad | 24.61 | 6 |  | 94
C03064g | potenza 25 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 2.200 lm, lunghezza 1.500 mm | cad | 21.67 | 7 |  | 93
Lampada a led, alimentazione 12 V:
C03065 | a faretto, attacco GU5,3:
C03065a | potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 300 lm | cad | 6.34 | 20 |  | 80
C03065b | potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 36°, n. 4 led, 325 lm | cad | 6.34 | 20 |  | 80
C03065c | potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm | cad | 15.53 | 8 |  | 92
C03065d | potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 429 lm, dimmerabile | cad | 24.76 | 5 |  | 95
C03065e | potenza 5 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm, dimmerabile | cad | 24.76 | 5 |  | 95
C03065f | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 450 lm | cad | 8.85 | 14 |  | 86
C03065g | potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 120°, n. 16 led, 485 lm | cad | 8.85 | 14 |  | 86
C03065h | potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, n. 1 led, 350 lm, dimmerabile | cad | 18.92 | 7 |  | 93
C03066 | attacco G4:
C03066a | potenza 1,5 W, fascio luminoso 340°, temperatura di colore 3000 K, n. 24 led, 110 lm | cad | 5.26 | 24 |  | 76
C03066b | potenza 2,5 W, fascio luminoso 250°, temperatura di colore 3000 K, n. 1 led, 190 lm | cad | 9.57 | 13 |  | 87
C03066c | potenza 2,5 W, fascio luminoso 250°, temperatura di colore 4000 K, n. 1 led, 210 lm | cad | 9.57 | 13 |  | 87
C03067 | Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazione 24 V, posta in opera in idoneo alloggiamento da computarsi a parte, escluso alimentatore:
C03067a | potenza 4,8 W, temperatura di colore 3000 K, 360 lm | cad | 7.06 | 35 |  | 65
C03067b | potenza 4,8 W, temperatura di colore 6000 K, 420 lm | cad | 7.06 | 35 |  | 65
C03067c | potenza 7,2 W, temperatura di colore 3000 K, 420 lm | cad | 8.6 | 28 |  | 72
C03067d | potenza 7,2 W, temperatura di colore 6000 K, 480 lm | cad | 8.6 | 28 |  | 72
C03067e | potenza 14,4 W, temperatura di colore 3000 K, 840 lm | cad | 11.55 | 21 |  | 79
C03067f | potenza 14,4 W, temperatura di colore 6000 K, 960 lm | cad | 11.55 | 21 |  | 79
C03068 | Alimentatore elettromeccanico per striscia modulare led, ingresso 230 V - 50 Hz, uscita 24 V:
C03068a | 20 W | cad | 20.88 | 49 |  | 51
C03068b | 35 W | cad | 23.2 | 44 |  | 56
C03068c | 60 W | cad | 25.52 | 40 |  | 60
C03068d | 100 W | cad | 30.92 | 33 |  | 67
C03068e | 120 W | cad | 32.47 | 31 |  | 69
C03068f | 150 W | cad | 34.78 | 29 |  | 71
C03068g | 200 W | cad | 40.19 | 25 |  | 75
C03069 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per striscia modulare LED, tensione di ingresso 198-264 V c.a., dimmerabile tramite interfaccia 1-10 V, involucro in materiale metallico, grado di protezione IP67, potenza resa:
C03069a | 80 W | cad | 155.83 | 7 |  | 93
C03069b | 120 W | cad | 180.42 | 6 |  | 94
C03069c | 240 W | cad | 245.83 | 4 |  | 96
C03070 | Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. per moduli LED, tensione di ingresso 180-254 V c.a., non dimmerabile, involucro in materiale termoplastico autoestinguente, potenza resa:
C03070a | 6 W, grado di protezione IP 65 | cad | 50.96 | 20 |  | 80
C03070b | 8 W, grado di protezione IP 20 | cad | 41.23 | 25 |  | 75
C03070c | 20 W, grado di protezione IP 20 | cad | 44.02 | 23 |  | 77
C03070d | 30 W, grado di protezione IP 66 | cad | 75.1 | 14 |  | 86
C03070e | 50 W, grado di protezione IP 20 | cad | 79.79 | 13 |  | 87
C03070f | 80 W, grado di protezione IP 67 | cad | 114.11 | 9 |  | 91
C03070g | 120 W, grado di protezione IP 67 | cad | 139.16 | 7 |  | 93
C03070h | 240 W, grado di protezione IP 68 | cad | 214.29 | 5 |  | 95
TRASFORMATORI PER LAMPADE 12 V
C03071 | Trasformatore elettromeccanico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile 50 VA | cad | 23.79 | 66 |  | 34
C03072 | Trasformatore elettronico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile:
C03072a | 60 W | cad | 27.27 | 57 |  | 43
C03072b | 105 W | cad | 30.52 | 51 |  | 49
C03072c | 160 W | cad | 36.91 | 42 |  | 58
C03072d | 200 W | cad | 40.12 | 39 |  | 61
APPARECCHI ILLUMINANTI
Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20:
C03073 | con reattore elettronico per lampade da:
C03073a | 1 x 36 W | cad | 140.95 | 23 |  | 77
C03073b | 2 x 36 W | cad | 166.92 | 25 |  | 75
C03073c | 1 x 58 W | cad | 144.14 | 24 |  | 76
C03073d | 2 x 58 W | cad | 173.3 | 28 |  | 72
C03074 | con reattore elettronico dimming per lampade da:
C03074a | 1 x 36 W | cad | 176.67 | 18 |  | 82
C03074b | 2 x 36 W | cad | 214.22 | 19 |  | 81
C03074c | 1 x 58 W | cad | 183.72 | 19 |  | 81
C03074d | 2 x 58 W | cad | 225.43 | 21 |  | 79
C03075 | Portalampada in policarbonato IP 40 completo di ghiere e tubi:
C03075a | 1 x 36 W | cad | 53.4 | 14 |  | 86
C03075b | 2 x 36 W | cad | 62.67 | 12 |  | 88
C03075c | 1 x 58 W | cad | 63.95 | 14 |  | 86
C03075d | 2 x 58 W | cad | 69.74 | 13 |  | 87
C03076 | Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, montato su corpo base, mono e bilampada, per lampade da:
C03076a | 36 W | cad | 26.36 | 36 |  | 64
C03076b | 58 W | cad | 30.51 | 31 |  | 69
C03077 | Accessori per riflettore:
C03077a | testata di chiusura | cad | 8.98 | 36 |  | 64
C03077b | mostrina accoppiamento per file continue | cad | 11.21 | 57 |  | 43
C03078 | Schermo lamellare bianco per riflettore per lampade da:
C03078a | 2 x 36 W | cad | 30.51 | 31 |  | 69
C03078b | 2 x 58 W | cad | 33.5 | 29 |  | 71
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI
Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico:
C03079 | con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:
C03079a | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 620 mm | cad | 119.34 | 43 |  | 57
C03079b | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | 149.77 | 40 |  | 60
C03079c | 2 x 58 W, dimensioni 290 x 1.530 mm | cad | 166.24 | 39 |  | 61
C03079d | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 620 mm | cad | 160.74 | 42 |  | 58
C03079e | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.230 mm | cad | 248.74 | 31 |  | 69
C03080 | con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:
C03080a | 2 x 18 W, dimensioni 290 x 620 mm | cad | 104.74 | 49 |  | 51
C03080b | 2 x 36 W, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | 126.26 | 47 |  | 53
C03080c | 2 x 58 W, dimensioni 290 x 1.530 mm | cad | 141.11 | 46 |  | 54
C03080d | 4 x 18 W, dimensioni 595 x 620 mm | cad | 139.66 | 49 |  | 51
C03080e | 4 x 36 W, dimensioni 595 x 1.230 mm | cad | 200.9 | 38 |  | 62
C03081 | con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 95 mm:
C03081a | 1 x 13 W, dimensioni 115 x 570 mm | cad | 115.23 | 30 |  | 70
C03081b | 1 x 25 W, dimensioni 115 x 1.170 mm | cad | 147.28 | 29 |  | 71
C03081c | 1 x 32 W, dimensioni 115 x 1.470 mm | cad | 165.55 | 31 |  | 69
C03081d | 2 x 13 W, dimensioni 115 x 570 mm | cad | 123.34 | 28 |  | 72
C03081e | 2 x 25 W, dimensioni 115 x 1.170 mm | cad | 152.96 | 28 |  | 72
C03081f | 2 x 32 W, dimensioni 115 x 1.470 mm | cad | 168.8 | 30 |  | 70
C03082 | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente, grado di protezione IP 40, altezza totale 90 mm:
C03082a | 2 x 50 W, dimensioni 333 x 1.240 mm | cad | 195.99 | 30 |  | 70
C03082b | 2 x 73 W, dimensioni 333 x 1.540 mm | cad | 231.11 | 28 |  | 72
C03082c | 3 x 50 W, dimensioni 470 x 1.240 mm | cad | 243.44 | 28 |  | 72
C03082d | 3 x 73 W, dimensioni 470 x 1.540 mm | cad | 299.82 | 26 |  | 74
C03082e | 4 x 50 W, dimensioni 610 x 1.240 mm | cad | 277.12 | 28 |  | 72
C03082f | 4 x 73 W, dimensioni 610 x 1.540 mm | cad | 346.47 | 25 |  | 75
C03083 | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente e diffusore in policarbonato, grado di protezione IP 65, altezza totale 90 mm:
C03083a | 2 x 50 W, dimensioni 370 x 1.260 mm | cad | 314.36 | 19 |  | 81
C03083b | 2 x 73 W, dimensioni 370 x 1.570 mm | cad | 367.32 | 18 |  | 82
C03083c | 3 x 50 W, dimensioni 510 x 1.260 mm | cad | 387.77 | 18 |  | 82
C03083d | 3 x 73 W, dimensioni 510 x 1.570 mm | cad | 457.12 | 17 |  | 83
C03083e | 4 x 50 W, dimensioni 650 x 1.270 mm | cad | 436.04 | 18 |  | 82
C03083f | 4 x 73 W, dimensioni 650 x 1.570 mm | cad | 523.23 | 16 |  | 84
C03084 | Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno, temperatura di colore 4000 K, bordo perimetrale in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a fluorescenza | cad | 140.23 | 24 |  | 76
APPARECCHI AD INCASSO
Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm:
C03085 | per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm:
C03085a | con riflettore dicroico fino a 50 W | cad | 78.97 | 21 |  | 79
C03085b | senza riflettore dicroico fino a 75 W | cad | 84.32 | 19 |  | 81
C03086 | per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215 mm:
C03086a | 70 W | cad | 232.19 | 9 |  | 91
C03086b | 150 W | cad | 237.54 | 9 |  | 91
C03087 | per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica, profondità 215 mm:
C03087a | 50 W | cad | 232.19 | 9 |  | 91
C03087b | 100 W | cad | 237.54 | 9 |  | 91
C03088 | per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W, alimentato a 230 V, unità elettrica incorporata, profondità 250 ÷ 280 mm | cad | 101.92 | 20 |  | 80
C03089 | Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti compatte non integrate, diametro esterno 320 mm, profondità 180 mm:
C03089a | 2 x 18 W | cad | 204.74 | 10 |  | 90
C03089b | 2 x 26 W | cad | 213.58 | 10 |  | 90
C03090 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore incorporato, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 95°:
C03090a | potenza 10 W, equivalente a 18 W fluorescente, diametro 160 mm | cad | 72.06 | 27 |  | 73
C03090b | potenza 20 W, equivalente a 36 W fluorescente, diametro 190 mm | cad | 98.19 | 20 |  | 80
C03090c | potenza 30 W, equivalente a 52 W fluorescente, diametro 230 mm | cad | 136.03 | 15 |  | 85
ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI AMBIENTI
C03091 | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore | cad | 12.5 | 68 |  | 32
C03092 | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore | cad | 13.89 | 61 |  | 39
C03093 | Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35 ÷ 50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore:
C03093a | diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm | cad | 17.38 | 49 |  | 51
C03093b | diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm | cad | 17.38 | 49 |  | 51
C03093c | diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm | cad | 15.99 | 53 |  | 47
C03094 | Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso:
C03094a | diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm | cad | 15.99 | 53 |  | 47
C03094b | diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm | cad | 16.45 | 52 |  | 48
C03094c | diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm | cad | 17.61 | 48 |  | 52
C03095 | Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in alluminio, con lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentatore separato incluso, corpo in alluminio, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm | cad | 29.77 | 67 |  | 33
C03096 | Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio pressofuso, lampada led temperatura di colore 3000 K, alimentatore separato precablato incluso, riflettore in alluminio cromato, diametro 140 mm, orientabile, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 44, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 30°, potenza 16 W, equivalente a 36 W fluorescente | cad | 138.01 | 16 |  | 84
PLAFONIERE
C03097 | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 21 cm:
C03097a | per lampada attacco E 27 | cad | 21.84 | 43 |  | 57
C03097b | per lampada fluorescenti compatte attacco 2G7 fino a 9 W | cad | 36.12 | 26 |  | 74
C03098 | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm:
C03098a | per lampade attacco E 27 | cad | 26.85 | 35 |  | 65
C03098b | per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W | cad | 45.58 | 21 |  | 79
C03099 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari diametro 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:
C03099a | 1 x 18 W | cad | 97.99 | 23 |  | 77
C03099b | 2 x 18 W | cad | 109.77 | 26 |  | 74
C03099c | 1 x 36 W | cad | 118.37 | 27 |  | 73
C03099d | 2 x 36 W | cad | 143.24 | 29 |  | 71
C03099e | 1 x 58 W | cad | 129.66 | 27 |  | 73
C03099f | 2 x 58 W | cad | 152.74 | 29 |  | 71
Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.:
C03100 | monolampada:
C03100a | lunghezza 690 mm, 10 W, 1.620 lm | cad | 96.4 | 23 |  | 77
C03100b | lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm | cad | 115.86 | 20 |  | 80
C03100c | lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm | cad | 137.73 | 23 |  | 77
C03100d | lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm | cad | 162.05 | 20 |  | 80
C03101 | bilampada:
C03101a | lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm | cad | 124.77 | 23 |  | 77
C03101b | lunghezza 1.300 mm, 36 W, 5.830 lm | cad | 156.35 | 25 |  | 75
C03101c | lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm | cad | 184.71 | 24 |  | 76
C03101d | lunghezza 1.600 mm, 56 W, 9.070 lm | cad | 222.01 | 20 |  | 80
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER AMBIENTI USO UFFICIO
Apparecchio di illuminazione montato a sospensione, in alluminio estruso verniciato, ottica con lamelle in alluminio speculare a doppia parabolicità, antiriflesso a bassissima luminanza, grado di protezione IP 20, cablato per lampade fluorescenti lineari attacco G5, conforme alla norma UNI EN 12464, larghezza 210 mm:
C03102 | lunghezza 580 mm:
C03102a | 1 x 13 W | cad | 147.43 | 29 |  | 71
C03102b | 2 x 13 W | cad | 155.52 | 29 |  | 71
C03103 | lunghezza 1.180 mm:
C03103a | 1 x 25 W | cad | 176.61 | 24 |  | 76
C03103b | 2 x 25 W | cad | 189.49 | 23 |  | 77
C03104 | lunghezza 1.480 mm:
C03104a | 1 x 32 ÷ 45 W | cad | 314.37 | 21 |  | 79
C03104b | 2 x 32 ÷ 45 W | cad | 239.76 | 30 |  | 70
Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 120 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:
C03105 | montato a plafone:
C03105a | 2 x 35 W | cad | 608.84 | 8 |  | 92
C03105b | 2 x 54 W | cad | 600.31 | 9 |  | 91
C03106 | montato a sospensione:
C03106a | 2 x 28 W | cad | 675.17 | 9 |  | 91
C03106b | 2 x 54 W | cad | 667.97 | 9 |  | 91
C03107 | montato ad incasso:
C03107a | 2 x 28 W | cad | 627.52 | 9 |  | 91
C03107b | 2 x 54 W | cad | 599.6 | 9 |  | 91
Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 150 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:
C03108 | montato a plafone:
C03108a | 2 x 35 W | cad | 608.84 | 8 |  | 92
C03108b | 2 x 49 W | cad | 608.84 | 8 |  | 92
C03109 | montato a sospensione:
C03109a | 2 x 28 W | cad | 675.17 | 9 |  | 91
C03109b | 2 x 49 W | cad | 709.41 | 9 |  | 91
C03110 | montato ad incasso:
C03110a | 2 x 35 W | cad | 655.45 | 8 |  | 92
C03110b | 2 x 49 W | cad | 655.45 | 8 |  | 92
Apparecchio di illuminazione, corpo base in acciaio preverniciato con polvere poliestere, ottica in alluminio satinato o speculare, antiriflesso a bassissima luminanza, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm, cablato con reattore elettronico e fusibile di protezione:
C03111 | installato a plafone, completo di lampade fluorescenti attacco G13:
C03111a | 1 x 36 W | cad | 101.03 | 28 |  | 72
C03111b | 1 x 58 W | cad | 112.26 | 28 |  | 72
C03111c | 2 x 18 W | cad | 96.17 | 29 |  | 71
C03111d | 2 x 36 W | cad | 121.18 | 26 |  | 74
C03111e | 3 x 36 W | cad | 189.29 | 16 |  | 84
C03111f | 4 x 18 W | cad | 123.61 | 25 |  | 75
C03111g | 4 x 36 W | cad | 204.32 | 16 |  | 84
C03112 | installato a plafone, completo di lampade fluorescenti attacco G5:
C03112a | 1 x 28 W | cad | 106.84 | 23 |  | 77
C03112b | 2 x 14 W | cad | 101.98 | 24 |  | 76
C03112c | 2 x 28 W | cad | 128.73 | 19 |  | 81
C03112d | 2 x 49 W | cad | 139.14 | 20 |  | 80
C03112e | 3 x 28 W | cad | 204.82 | 14 |  | 86
C03112f | 4 x 14 W | cad | 135.9 | 21 |  | 79
C03112g | 4 x 28 W | cad | 213.74 | 13 |  | 87
C03113 | installato a sospensione con piedini in acciaio nichelato e cavetto di acciaio diametro 1,5 mm, completo di lampade fluorescenti attacco G13:
C03113a | 1 x 36 W | cad | 142.83 | 26 |  | 74
C03113b | 1 x 58 W | cad | 154.06 | 26 |  | 74
C03113c | 2 x 18 W | cad | 137.97 | 27 |  | 73
C03113d | 2 x 36 W | cad | 162.98 | 25 |  | 75
C03113e | 3 x 36 W | cad | 231.09 | 18 |  | 82
C03113f | 4 x 18 W | cad | 165.41 | 25 |  | 75
C03113g | 4 x 36 W | cad | 246.11 | 17 |  | 83
C03114 | installato a sospensione con piedini in acciaio nichelato e cavetto di acciaio diametro 1,5 mm, completo di lampade fluorescenti attacco G5:
C03114a | 1 x 28 W | cad | 148.63 | 23 |  | 77
C03114b | 2 x 14 W | cad | 143.77 | 24 |  | 76
C03114c | 2 x 28 W | cad | 170.52 | 20 |  | 80
C03114d | 2 x 49 W | cad | 180.94 | 21 |  | 79
C03114e | 3 x 28 W | cad | 246.62 | 15 |  | 85
C03114f | 4 x 14 W | cad | 177.7 | 21 |  | 79
C03114g | 4 x 28 W | cad | 255.54 | 15 |  | 85