## D04
| D04. IMPIANTI ANTINCENDIO |  |  | % MO | % NO | % MT
ESTINTORI
D04001 | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte:
D04001a | da kg 1, classe 8A-34BC | cad | 48.4 | 23 |  | 77
D04001b | da kg 2, classe 13A-89BC | cad | 51.06 | 22 |  | 78
D04001c | da kg 6, classe 34A-233BC | cad | 65.22 | 17 |  | 83
D04001d | da kg 6, classe 55A-233BC | cad | 81.16 | 14 |  | 86
D04001e | da kg 9, classe 55A-233BC | cad | 91.79 | 12 |  | 88
D04001f | da kg 12, classe 55A-233BC | cad | 102.41 | 11 |  | 89
D04002 | Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte:
D04002a | da kg 2, classe 34BC | cad | 108.61 | 10 |  | 90
D04002b | da kg 5, classe 113BC | cad | 159.09 | 7 |  | 93
D04003 | Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica:
D04003a | kg 30, classe AB1C | cad | 371.35 | 3 |  | 97
D04003b | kg 50, classe AB1C | cad | 459.02 | 2 |  | 98
D04003c | kg 100, classe AB1C | cad | 843.58 | 1 |  | 99
D04004 | Estintore carrellato a CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio:
D04004a | 18 kg, classe B8C | cad | 938.33 | 1 |  | 99
D04004b | 27 kg, classe B8C | cad | 1397.02 | 1 |  | 99
D04004c | 54 kg, classe B1C | cad | 2391.43 |  |  | 100
D04005 | Estintore automatico a polvere a soffitto ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica, escluso eventuale supporto da pagare a parte:
D04005a | da kg 6 | cad | 76.38 | 15 |  | 85
D04005b | da kg 12 | cad | 92.67 | 12 |  | 88
D04006 | Posizionamento di estintore con supporto:
D04006a | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 160 mm per estintore a polvere da 6 kg | cad | 36.16 | 19 |  | 81
D04006b | a parete in acciaio al carbonio verniciato rosso, diametro 140 mm per estintore a CO2 da 5 kg | cad | 37.93 | 18 |  | 82
D04006c | universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg | cad | 6.71 | 83 |  | 17
CASSETTE ANTINCENDIO
D04007 | Cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno, con portello completo di lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera compreso ogni onere, mezzo d'opera e magistero:
D04007a | 370 x 610 x 210 mm, per UNI 45 | cad | 121.73 | 11 |  | 89
D04007b | 500 x 680 x 260 mm, per UNI 70 | cad | 162.02 | 8 |  | 92
D04008 | Cassetta antincendio da incasso sigillabile in acciaio, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), posta in opera comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere:
D04008a | dimensione 355 x 550 x 150 mm, per idrante | cad | 78.81 | 52 |  | 48
D04008b | dimensione 420 x 560 x 250 mm, per idrante | cad | 94.31 | 44 |  | 56
D04008c | dimensione 800 x 400 x 400 mm | cad | 165.15 | 25 |  | 75
D04008d | dimensione 1000 x 500 x 500 mm | cad | 214.74 | 19 |  | 81
D04009 | Cassetta antincendio da esterno sigillabile in acciaio preverniciata di colore rosso completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio:
D04009a | dimensione 370 x 580 x 200 mm | cad | 60.42 | 25 |  | 75
D04009b | dimensione 500 x 650 x 260 mm | cad | 74.14 | 21 |  | 79
D04009c | dimensione 500 x 800 x 400 mm | cad | 123.73 | 12 |  | 88
D04009d | dimensione 800 x 400 x 400 mm | cad | 115.05 | 13 |  | 87
D04009e | dimensione 1000 x 500 x 500 mm | cad | 136.51 | 11 |  | 89
D04010 | Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash):
D04010a | dimensione 320 x 600 x 220 mm | cad | 60.62 | 21 |  | 79
D04010b | dimensione 320 x 800 x 220 mm | cad | 71.25 | 18 |  | 82
IDRANTI E NASPI
D04011 | Idrante UNI 45 in cassetta da incasso in acciaio verniciata grigia completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie:
D04011a | manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm | cad | 200.79 | 29 |  | 71
D04011b | manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm | cad | 211.86 | 27 |  | 73
D04011c | manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm | cad | 225.15 | 26 |  | 74
D04011d | manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm | cad | 236.21 | 24 |  | 76
D04012 | Idrante UNI 45 in cassetta da esterno in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, stop di fissaggio, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash):
D04012a | manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm | cad | 208.99 | 28 |  | 72
D04012b | manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm | cad | 220.06 | 26 |  | 74
D04012c | manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm | cad | 231.13 | 25 |  | 75
D04012d | manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm | cad | 246.62 | 23 |  | 77
D04013 | Idrante UNI 45 in cassetta a muro in acciaio verniciata rossa completa di manichetta diametro nominale 45 a norma UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2, posta in opera completa di portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), escluse le opere murarie:
D04013a | manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm | cad | 222.7 | 30 |  | 70
D04013b | manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm | cad | 234.33 | 29 |  | 71
D04013c | manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm | cad | 244.83 | 28 |  | 72
D04013d | manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm | cad | 255.9 | 26 |  | 74
D04014 | Idrante UNI 45 a rastrelliera in cassetta in acciaio da incasso e da esterno completa di manichetta certificata con raccordi, rubinetto idrante a squadro diametro 1 1/2" UNI 45 e lancia in rame con getto fisso:
D04014a | manichetta da 20 m, 905 x 700 x 240 mm | cad | 436.62 | 18 |  | 82
D04014b | manichetta da 25 m, 905 x 700 x 240 mm | cad | 451.67 | 17 |  | 83
D04014c | manichetta da 30 m, 905 x 700 x 240 mm | cad | 465.84 | 17 |  | 83
D04015 | Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), valvola a sfera diametro 1", lancia frazionatrice UNI 25, posta in opera escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata:
D04015a | manichetta da 15 m, 650 x 700 x 200 mm | cad | 399.85 | 19 |  | 81
D04015b | manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm | cad | 430.85 | 18 |  | 82
D04015c | manichetta da 25 m, 650 x 700 x 200 mm | cad | 461.84 | 17 |  | 83
D04015d | manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm | cad | 492.83 | 16 |  | 84
RUBINETTI
Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, in ottone uscita filettata M UNI 810:
D04016 | UNI 45:
D04016a | da 1"1/4 | cad | 22.47 | 5 |  | 95
D04016b | da 1"1/2 | cad | 19.37 | 6 |  | 94
D04017 | UNI 70:
D04017a | da 2" | cad | 38.41 | 3 |  | 97
D04017b | da 2"1/2 | cad | 61.43 | 2 |  | 98
D04018 | Rubinetto idrante con presa a terra, realizzata in ottone, attacco filettato M con uscita filettata UNI 810 M, completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, pozzetto in ghisa, con esclusione dello scavo e del reinterro:
D04018a | diametro attacco 1"1/2, uscita UNI 45 | cad | 102.6 | 29 |  | 71
D04018b | diametro attacco 2", uscita UNI 70 | cad | 152.73 | 26 |  | 74
IDRANTI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
D04019 | Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automatico antigelo, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura della controflangia di collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, con esclusione dello scavo e del successivo reinterro:
D04019a | attacco diametro nominale 50 mm, sbocco UNI 45 | cad | 180.31 | 16 |  | 84
D04019b | attacco diametro nominale 65 mm, sbocco UNI 70 | cad | 223.38 | 13 |  | 87
D04019c | attacco diametro nominale 80 mm, sbocco UNI 70 | cad | 246.59 | 17 |  | 83
D04020 | Idrante soprasuolo monotubo in ghisa preverniciato con smalto sintetico di colore rosso, scatola valvola verniciata ad immersione con catramina, completo di dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale, compreso l'onere per la fornitura e la saldatura in opera della controflangia sulla tubazione idrica esistente con esclusione dello scavo e del successivo rinterro:
D04020a | attacco flangiato diametro nominale 50 mm, 2 uscite UNI 45 | cad | 304.61 | 14 |  | 86
D04020b | attacco flangiato diametro nominale 65 mm, 2 uscite UNI 70 | cad | 417.77 | 19 |  | 81
D04020c | attacco flangiato diametro nominale 80 mm, 2 uscite UNI 70 | cad | 462.78 | 17 |  | 83
D04020d | attacco flangiato diametro nominale 100 mm, 2 uscite UNI 70 | cad | 546.25 | 14 |  | 86
D04020e | attacco flangiato diametro nominale 150 mm, 2 uscite UNI 70 | cad | 788.45 | 15 |  | 85
ATTACCHI MOTOPOMPA
D04021 | Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente:
D04021a | diametro 2" | cad | 293.09 | 30 |  | 70
D04021b | diametro 2"1/2 | cad | 354.8 | 25 |  | 75
D04021c | diametro 3" | cad | 503.04 | 24 |  | 76
PORTE TAGLIAFUOCO
Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
D04022 | REI 60:
D04022a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm | cad | 447.85 | 29 |  | 71
D04022b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm | cad | 466.09 | 28 |  | 72
D04022c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm | cad | 498.75 | 30 |  | 70
D04022d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm | cad | 588.15 | 25 |  | 75
D04022e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm | cad | 464.81 | 28 |  | 72
D04022f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm | cad | 482.02 | 27 |  | 73
D04022g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm | cad | 512.63 | 29 |  | 71
D04022h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | 605.62 | 24 |  | 76
D04023 | REI 120:
D04023a | ampiezza muro 800 x 2.000 mm | cad | 520.3 | 25 |  | 75
D04023b | ampiezza muro 900 x 2.000 mm | cad | 544.19 | 24 |  | 76
D04023c | ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm | cad | 583.03 | 25 |  | 75
D04023d | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm | cad | 699.14 | 21 |  | 79
D04023e | ampiezza muro 800 x 2.150 mm | cad | 538.28 | 24 |  | 76
D04023f | ampiezza muro 900 x 2.150 mm | cad | 562.68 | 23 |  | 77
D04023g | ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm | cad | 601.52 | 25 |  | 75
D04023h | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | 724.31 | 20 |  | 80
Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
D04024 | REI 60:
D04024a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm | cad | 798.61 | 21 |  | 79
D04024b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm | cad | 813.24 | 20 |  | 80
D04024c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm | cad | 837.43 | 22 |  | 78
D04024d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm | cad | 852.33 | 21 |  | 79
D04024e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm | cad | 864.93 | 21 |  | 79
D04024f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm | cad | 881.63 | 21 |  | 79
D04024g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm | cad | 928.16 | 21 |  | 79
D04024h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm | cad | 966.7 | 20 |  | 80
D04024i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm | cad | 827.37 | 20 |  | 80
D04024j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | 853.36 | 21 |  | 79
D04024k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm | cad | 860.56 | 21 |  | 79
D04024l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm | cad | 875.46 | 21 |  | 79
D04024m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm | cad | 890.62 | 20 |  | 80
D04024n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm | cad | 906.28 | 20 |  | 80
D04024o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm | cad | 956.68 | 21 |  | 79
D04024p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm | cad | 995.22 | 20 |  | 80
D04025 | REI 120:
D04025a | ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm | cad | 911.13 | 18 |  | 82
D04025b | ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm | cad | 928.33 | 18 |  | 82
D04025c | ampiezza muro 1.300 x 2.000 mm | cad | 962.29 | 19 |  | 81
D04025d | ampiezza muro 1.400 x 2.000 mm | cad | 983.36 | 18 |  | 82
D04025e | ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm | cad | 1008.28 | 18 |  | 82
D04025f | ampiezza muro 1.600 x 2.000 mm | cad | 1030.62 | 18 |  | 82
D04025g | ampiezza muro 1.800 x 2.000 mm | cad | 1079.22 | 18 |  | 82
D04025h | ampiezza muro 2.000 x 2.000 mm | cad | 1139.34 | 17 |  | 83
D04025i | ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm | cad | 938.88 | 18 |  | 82
D04025j | ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm | cad | 957.62 | 17 |  | 83
D04025k | ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm | cad | 991.07 | 18 |  | 82
D04025l | ampiezza muro 1.400 x 2.150 mm | cad | 1015.72 | 18 |  | 82
D04025m | ampiezza muro 1.500 x 2.150 mm | cad | 1040.64 | 17 |  | 83
D04025n | ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm | cad | 1064.54 | 17 |  | 83
D04025o | ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm | cad | 1115.96 | 18 |  | 82
D04025p | ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm | cad | 1179.68 | 17 |  | 83
IMPIANTI SPRINKLER
D04026 | Impianto tipo "sprinkler ad umido" mediante realizzazione di rete di distribuzione interna del tipo "a pettine" in ambienti a rischio normale secondo norma UNI EN 12845, composta dalle sole tubazioni in acciaio zincato passanti in vista complete di raccordi e staffaggi, testine e colonna montante. Escluse le opere murarie, la stazione di comando, la campana d'allarme e quant'altro non meglio specificato, costo per erogatore sprinkler a bulbo di vetro con temperatura di intervento 57 ÷ 182 °C:
D04026a | con finitura ottonata, diametro attacco 1/2" upright o pendent | cad | 303.58 | 39 |  | 61
D04026b | con finitura ottonata, diametro attacco 3/4" upright o pendent | cad | 307.91 | 38 |  | 62
D04026c | con finitura cromata, diametro attacco 1/2" upright o pendent | cad | 301.01 | 39 |  | 61
D04026d | con finitura cromata, diametro attacco 3/4" upright o pendent | cad | 304.99 | 39 |  | 61
D04027 | Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso, serie media:
D04027a | diametro nominale 1/2", spessore 3,2 mm, peso 1,44 kg/m | cad | 13.97 | 66 |  | 34
D04027b | diametro nominale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,57 kg/m | cad | 14.75 | 68 |  | 32
D04027c | diametro nominale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,42 kg/m | cad | 17.47 | 62 |  | 38
D04027d | diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m | cad | 20.43 | 60 |  | 40
Testa sprinkler in opera:
D04028 | con bulbo di vetro, tipo upright o pendent, per temperature d'intervento 57 ÷ 182 °C:
D04028a | con finitura cromata, diametro 1/2" | cad | 16.29 | 49 |  | 51
D04028b | con finitura cromata, diametro 3/4" | cad | 20.63 | 39 |  | 61
D04028c | in ottone con finitura naturale, diametro 1/2" | cad | 13.73 | 58 |  | 42
D04028d | in ottone con finitura naturale, diametro 3/4" | cad | 17.71 | 45 |  | 55
D04029 | con bulbo di vetro, tipo orizzontale, per temperature d'intervento 57 ÷ 141 °C, diametro 1/2":
D04029a | con finitura cromata | cad | 18.15 | 44 |  | 56
D04029b | in ottone con finitura naturale | cad | 17.36 | 46 |  | 54
IMPIANTI AD AEROSOL
D04030 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di polveri di potassio realizzate in acciaio inox, idoneo per fuochi di classe A - B - C, ad attivazione elettrica 6 - 24 V e corrente di sorveglianza di 5 mA, declassificate non esplodenti ai sensi del DM 4/4/1974, completo di tutti gli accessori di montaggio:
D04030a | erogatore con carica estinguente fino a 0,4 kg | cad | 733.6 | 4 |  | 96
D04030b | erogatore con carica estinguente fino a 0,7 kg | cad | 784.17 | 4 |  | 96
D04030c | erogatore con carica estinguente fino a 1,45 kg | cad | 903.18 | 3 |  | 97
D04030d | erogatore con carica estinguente fino a 2,21 kg | cad | 1016.25 | 3 |  | 97
D04030e | erogatore con carica estinguente fino a 4,42 kg | cad | 2182.56 | 1 |  | 99
D04030f | erogatore a plafoniera da incasso 60 x 60 cm, con carica estinguente fino a 2,9 kg | cad | 2391.82 | 1 |  | 99
D04030g | erogatore a plafoniera da incasso 60 x 60 cm, con carica estinguente fino a 4,4 kg | cad | 2467.19 | 1 |  | 99
D04031 | Unità attuatrice per impianti per estinzione automatica d'incendio con erogatori di aerosol di sali di potassio con funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale di rilevazione incendio e comando spegnimento, idonea anche al funzionamento in modilità "manuale" ed in modalità "test" per la verifica della funzionalità dell'impianto senza attivazione dello stesso, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate nonché dell'efficienza dell'alimentatore e delle batterie tampone, dotata di propri accumulatori per il funzionamento in assenza temporanea di energia di rete | cad | 797.66 | 8 |  | 92
D04032 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di carbonato di potassio di forma rettangolare realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento meccanico/fisico, di n. 2 vie di erogazione, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore circolare a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, corrente di sorveglianza 0,15 A e di attivatore termico a 170 °C. Compreso di staffe di fissaggio, box di connessione e cablaggio composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq lunghezza 1,5 m:
D04032a | generatore con carica estinguente fino a 1,0 kg, peso 12,7 kg, dimensioni 318 x 170 x 204,5 mm | cad | 1372.5 | 5 |  | 95
D04032b | generatore con carica estinguente fino a 2,0 kg, peso 20,8 kg, dimensioni 318 x 316 x 216,5 mm | cad | 1980.66 | 3 |  | 97
D04033 | Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante generatori ad aerosol a base di carbonato di potassio di forma cilindrica realizzati in acciaio zincato verniciati RAL 3001, dotati di sistema di raffreddamento chimico o meccanico/fisico, ad erogazione assiale o lamellare direzionabile, idonei per fuochi di classe A-B-C e su apperecchiature elettriche ed elettroniche in tensione, dotati di attivatore elettrico completo di connettore circolare a norma MIL 5015, attivazione a 6-24 V, corrente di sorveglianza 0,15 A. Compreso di staffe di fissaggio, box di connessione e cablaggio, composto da connettore circolare volante a norma MIL 5015 e cavo non schermato CEI 20-105 2 x 1 mmq lunghezza 1,5 m:
D04033a | generatore con carica estinguente fino a 20 g, peso 434 g, diametro 105 mm, lunghezza 42 mm | cad | 398.42 | 16 |  | 84
D04033b | generatore con carica estinguente fino a 50 g, peso 604 g, diametro 161 mm, lunghezza 42 mm | cad | 519.03 | 12 |  | 88
D04033c | generatore con carica estinguente fino a 100 g, peso 880 g, diametro 265 mm, lunghezza 42 mm | cad | 594.67 | 11 |  | 89
D04033d | generatore con carica estinguente fino a 200 g, peso 2195 g, diametro 189 mm, lunghezza 76 mm | cad | 745.94 | 9 |  | 91
D04033e | generatore assiale con carica estinguente fino a 250 g, peso 1825 g, diametro 163 mm, lunghezza 89 mm | cad | 733.67 | 9 |  | 91
D04033f | generatore con carica estinguente fino a 400 g, peso 3185 g, diametro 323 mm, lunghezza 76 mm | cad | 883.93 | 7 |  | 93
D04033g | generatore assiale con carica estinguente fino a 500 g, peso 4100 g, diametro 263 mm, lunghezza 102 mm | cad | 947.3 | 7 |  | 93
D04033h | generatore assiale con carica estinguente fino a 1000 g, peso 5550 g, diametro 282 mm, lunghezza 114 mm | cad | 1249.85 | 5 |  | 95
D04033i | generatore assiale con carica estinguente fino a 3000 g, peso 13200 g, diametro 266 mm, lunghezza 286 mm | cad | 2320 | 3 |  | 97
D04034 | Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A) indipendente per ciascuna linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza alimentazione; funzione di controllo integrità linee di uscita; segnalazione guasto linee di uscita; indicazione stato di funzionamento centrale; indicazione scarica avvenuta; funzione test mediante chiave elettromeccanica; in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di rilevazione/spegnimento incendio mediante un ingresso per il comando di attivazione dello spegnimento, compresi un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto libero da tensione; completa di quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte
D04034a | per 1 zona, capace di gestire l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate | cad | 685.07 | 9 |  | 91
D04034b | per 2 zone, capace di gestire, per ciascuna zona, l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate | cad | 1084.72 | 6 |  | 94
D04034c | per 1 zona doppia massimo 16 linee o 2 separate, completa di unità di alimentazione conforme EN 54-4 da 24 V 2 A | cad | 13451.86 |  |  | 100
CAVI ANTIFIAMMA
D04035 | Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200:
D04035a | 2 x 1 mmq | m | 2.93 | 43 |  | 57
D04035b | 2 x 1,5 mmq | m | 3.59 | 43 |  | 57
D04035c | 2 x 2,5 mmq | m | 4.56 | 40 |  | 60
D04035d | 4 x 0,75 mmq | m | 4.38 | 36 |  | 64
D04035e | 4 x 1 mmq | m | 5.16 | 35 |  | 65
D04035f | 4 x 1,5 mmq | m | 6.12 | 34 |  | 66
D04036 | Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:
D04036a | 2 x 0,50 mmq | m | 2.27 | 55 |  | 45
D04036b | 2 x 0,75 mmq | m | 2.72 | 57 |  | 43
D04036c | 2 x 1 mmq | m | 3.29 | 55 |  | 45
D04036d | 2 x 1,5 mmq | m | 3.32 | 47 |  | 53
D04036e | 2 x 2,5 mmq | m | 4.49 | 40 |  | 60
D04037 | Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:
D04037a | 2 x 0,50 mmq | m | 2.06 | 60 |  | 40
D04037b | 2 x 0,75 mmq | m | 2.53 | 62 |  | 38
D04037c | 2 x 1 mmq | m | 2.99 | 61 |  | 39
D04037d | 2 x 1,5 mmq | m | 3.09 | 51 |  | 49
D04037e | 2 x 2,5 mmq | m | 3.99 | 45 |  | 55
D04037f | 4 x 1 mmq | m | 4.39 | 47 |  | 53
D04037g | 4 x 1,5 mmq | m | 5.12 | 40 |  | 60
D04038 | Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795:
D04038a | 2 x 0,50 mmq | m | 2.64 | 53 |  | 47
D04038b | 2 x 0,75 mmq | m | 2.86 | 51 |  | 49
D04038c | 2 x 1 mmq | m | 3.19 | 48 |  | 52
D04038d | 2 x 1,5 mmq | m | 3.62 | 46 |  | 54
D04038e | 2 x 2,5 mmq | m | 4.6 | 42 |  | 58
D04038f | 4 x 0,50 mmq | m | 3.84 | 49 |  | 51
D04038g | 4 x 0,75 mmq | m | 4.27 | 46 |  | 54
D04038h | 4 x 1 mmq | m | 4.78 | 43 |  | 57
D04038i | 4 x 1,5 mmq | m | 5.5 | 40 |  | 60
D04038j | 4 x 2,5 mmq | m | 7.19 | 34 |  | 66
D04039 | Cavo non schermato resistente al fuoco per circuiti di emergenza, guaina LSZH, U0/U 300/300 V, conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio conformi alla norma UNI 9795:
D04039a | 2 x 0,50 mmq | m | 2.59 | 53 |  | 47
D04039b | 2 x 0,75 mmq | m | 2.78 | 52 |  | 48
D04039c | 2 x 1 mmq | m | 3.12 | 49 |  | 51
D04039d | 2 x 1,5 mmq | m | 3.53 | 47 |  | 53
D04039e | 2 x 2,5 mmq | m | 4.52 | 42 |  | 58
D04039f | 4 x 0,50 mmq | m | 3.76 | 50 |  | 50
D04039g | 4 x 0,75 mmq | m | 4.18 | 47 |  | 53
D04039h | 4 x 1 mmq | m | 4.7 | 43 |  | 57
D04039i | 4 x 1,5 mmq | m | 5.42 | 40 |  | 60
D04039j | 4 x 2,5 mmq | m | 7.11 | 35 |  | 65
PROTEZIONI ANTINCENDIO
D04040 | Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione:
D04040a | per tubo con diametro esterno di 50 mm | cad | 54.07 | 19 |  | 81
D04040b | per tubo con diametro esterno di 63 mm | cad | 54.37 | 19 |  | 81
D04040c | per tubo con diametro esterno di 75 mm | cad | 59.36 | 17 |  | 83
D04040d | per tubo con diametro esterno di 90 mm | cad | 64.25 | 16 |  | 84
D04040e | per tubo con diametro esterno di 110 mm | cad | 83.85 | 16 |  | 84
D04040f | per tubo con diametro esterno di 125 mm | cad | 94.76 | 14 |  | 86
D04040g | per tubo con diametro esterno di 160 mm | cad | 109.48 | 14 |  | 86
D04040h | per tubo con diametro esterno di 200 mm | cad | 162.31 | 11 |  | 89
D04040i | per tubo con diametro esterno di 250 mm | cad | 216.4 | 9 |  | 91
D04041 | Protezione antincendio mediante coibentazione esterna di attraversamenti (pareti) di tubi in acciaio (incombustibili) effettuata con nastro in fibra di lana minerale ed additivi, con resistenza al fuoco REI 180, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 14 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, per un solo strato di avvolgimento, applicato sul lato opposto al fuoco:
D04041a | per tubo con diametro esterno di 25 mm | cad | 10.58 | 45 |  | 55
D04041b | per tubo con diametro esterno di 40 mm | cad | 13.86 | 34 |  | 66
D04041c | per tubo con diametro esterno di 50 mm | cad | 15.82 | 30 |  | 70
D04041d | per tubo con diametro esterno di 60 mm | cad | 17.77 | 27 |  | 73
D04041e | per tubo con diametro esterno di 75 mm | cad | 20.92 | 23 |  | 77
D04041f | per tubo con diametro esterno di 90 mm | cad | 24.14 | 20 |  | 80
D04041g | per tubo con diametro esterno di 110 mm | cad | 31.8 | 24 |  | 76
D04042 | Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 100 mm, spessore 4 mm e lunghezza rapportata al diametro esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco:
D04042a | per tubo con diametro esterno di 50 mm | cad | 12.34 | 62 |  | 38
D04042b | per tubo con diametro esterno di 75 mm | cad | 18.85 | 41 |  | 59
D04042c | per tubo con diametro esterno di 110 mm | cad | 24.93 | 40 |  | 60
D04042d | per tubo con diametro esterno di 125 mm | cad | 35.16 | 29 |  | 71
D04042e | per tubo con diametro esterno di 160 mm | cad | 52.72 | 22 |  | 78
D04043 | Protezione di tubi di impianti sprinkler realizzata con coppelle in silicato di calcio, esente da amianto, omologate in classe 0, legate con filo d'acciaio ritorto ed incollate nelle giunzioni, di spessore variabile in funzione del diametro del tubo da proteggere:
D04043a | per tubo con diametro esterno di 48 mm, spessore 80 mm | m | 56.95 | 23 |  | 77
D04043b | per tubo con diametro esterno di 60 mm, spessore 60 mm | m | 45.54 | 29 |  | 71
D04043c | per tubo con diametro esterno di 90 mm, spessore 60 mm | m | 54.8 | 27 |  | 73
D04043d | per tubo con diametro esterno di 114 mm, spessore 60 mm | m | 60.85 | 24 |  | 76
D04044 | Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; installato ad incasso in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multidiametro, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti gas tossici:
D04044a | dimensioni 210 x 280 mm, con 16 moduli diametro 10-25 mm | cad | 496.7 | 6 |  | 94
D04044b | dimensioni 210 x 350 mm, con 24 moduli diametro 10-25 mm | cad | 618.96 | 10 |  | 90
D04044c | dimensioni 210 x 400 mm, con 32 moduli diametro 10-25 mm | cad | 801.95 | 12 |  | 88
D04044d | dimensioni 350 x 350 mm, con 48 moduli diametro 10-25 mm | cad | 1237.93 | 10 |  | 90
GRUPPI ANTINCENDIO
D04045 | Gruppo antincendio secondo norma UNI EN 12845 costituito da una elettopompa centrifuga completa di valvole a sfera d'intercettazione, giunto antivibrante, valvola di ritegno, manometro, pressostato, collettore di mandata e di aspirazione in acciaio zincato, basamento in acciaio zincato, vaso d'espansione, quadro di comando in armadio metallico grado di protezione IP 55, contenente tutti gli accessori di comando e protezione delle pompe quali, amperometro, voltmetro, selettore automatico - manuale, pulsante di marcia ed arresto spie di segnalazione, alimentazione elettrica trifase. Sono esclusi il costo per la realizzazione dell'alimentazione elettrica e le opere murarie:
D04045a | portata 20 mc/h, prevalenza 50 m, attacco pompa 2", attacco collettore 2"1/2, assorbimento elettrico totale 4 kW | cad | 2400.67 | 20 |  | 80
D04045b | portata 50 mc/h, prevalenza 35 m, attacco pompa 2"1/2, attacco collettore 3", assorbimento elettrico totale 5,5 kW | cad | 3499.6 | 14 |  | 86
D04045c | portata 40 mc/h, prevalenza 58 m, attacco pompa 2"1/2, attacco collettore 3", assorbimento elettrico totale 7,5 kW | cad | 3610.38 | 14 |  | 86
D04045d | portata 30 mc/h, prevalenza 65 m, attacco pompa 2", attacco collettore 2"1/2, assorbimento elettrico totale 5,5 kW | cad | 3530.21 | 14 |  | 86
D04045e | portata 30 mc/h, prevalenza 85 m, attacco pompa 2", attacco collettore 2"1/2, assorbimento elettrico totale 7,5 kW | cad | 3654.94 | 13 |  | 87
D04045f | portata 40 mc/h, prevalenza 75 m, attacco pompa 2", attacco collettore 2"1/2, assorbimento elettrico totale 9,2 kW | cad | 3920.1 | 13 |  | 87
D04045g | portata 40 mc/h, prevalenza 85 m, attacco pompa 2", attacco collettore 2"1/2, assorbimento elettrico totale 11 kW | cad | 4023.02 | 12 |  | 88
D04045h | portata 100 mc/h, prevalenza 30 m, attacco pompa 3", attacco collettore 3", assorbimento elettrico totale 7,2 kW | cad | 3766.5 | 13 |  | 87
D04045i | portata 100 mc/h, prevalenza 40 m, attacco pompa 3", attacco collettore 3", assorbimento elettrico totale 9,2 kW | cad | 3858.09 | 13 |  | 87
D04045j | portata 120 mc/h, prevalenza 45 m, attacco pompa 3", attacco collettore 3", assorbimento elettrico totale 11 kW | cad | 3950.55 | 12 |  | 88
VENTILATORI PER ESTRAZIONE FUMI
Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (certificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:
D04046 | diametro pala girante 310 mm:
D04046a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | 887.73 | 14 |  | 86
D04046b | motore elettrico a 2 poli, portata aria massima 3.370 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | 946.55 | 13 |  | 87
D04047 | diametro pala girante 500 mm:
D04047a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | 1185.17 | 16 |  | 84
D04047b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | 1070.05 | 17 |  | 83
D04048 | diametro pala girante 630 mm:
D04048a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW | cad | 1379.98 | 13 |  | 87
D04048b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | 1229.44 | 15 |  | 85
D04049 | diametro pala girante 1.000 mm:
D04049a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW | cad | 3672.95 | 7 |  | 93
D04049b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW | cad | 3478.14 | 7 |  | 93
D04049c | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW | cad | 2964.55 | 8 |  | 92
D04049d | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW | cad | 2707.76 | 9 |  | 91
Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (certificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:
D04050 | diametro pala girante 310 mm, motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | 1504.41 | 8 |  | 92
D04051 | diametro pala girante 500 mm:
D04051a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW | cad | 1778.45 | 10 |  | 90
D04051b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | 1636.77 | 11 |  | 89
D04052 | diametro pala girante 630 mm:
D04052a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW | cad | 2230.06 | 8 |  | 92
D04052b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1kW | cad | 1893.57 | 10 |  | 90
D04053 | diametro pala girante 1.000 mm:
D04053a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW | cad | 5603.34 | 4 |  | 96
D04053b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW | cad | 5266.85 | 5 |  | 95
D04053c | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW | cad | 4266.24 | 6 |  | 94
D04053d | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW | cad | 3788.07 | 6 |  | 94
Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (certificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata, dato in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione elettrica, dei collegamenti equipotenziali e degli organi di comando:
D04054 | alimentazione monofase 230 V - 50 Hz:
D04054a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW | cad | 1614.58 | 19 |  | 81
D04054b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | 1963 | 19 |  | 81
D04054c | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,80 kW | cad | 2122.39 | 17 |  | 83
D04055 | alimentazione trifase 380 V - 50 Hz:
D04055a | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW | cad | 1582.71 | 19 |  | 81
D04055b | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,80 kW | cad | 1931.12 | 19 |  | 81
D04055c | motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,75 kW | cad | 2101.14 | 18 |  | 82
D04055d | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 7.200 mc/h, potenza 0,55 kW | cad | 3095.51 | 16 |  | 84
D04055e | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 15.000 mc/h, potenza 1,50 kW | cad | 3945.59 | 12 |  | 88
D04055f | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 17.000 mc/h, potenza 2,20 kW | cad | 4285.62 | 11 |  | 89
D04055g | motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 21.000 mc/h, potenza 3,20 kW | cad | 4636.28 | 11 |  | 89
MANUTENZIONE ESTINTORI
D04056 | Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso | cad | 8
Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, esclusa la sostituzione dell'estinguente, la revisione richiede lo smontaggio del gruppo valvola e l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente:
D04057 | schiuma o idrico, 18 mesi:
D04057a | portatile | cad | 8
D04057b | carrellato | cad | 18.5
D04058 | polvere, 36 mesi:
D04058a | portatile | cad | 8
D04058b | carrellato | cad | 18.5
D04059 | CO2, 60 mesi:
D04059a | portatile | cad | 17.2
D04059b | carrellato | cad | 30.5
D04060 | Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive INAIL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE:
D04060a | collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere/idrico | cad | 6
D04060b | collaudo UNI 9994 estintore carrellato polvere | cad | 10
D04060c | collaudo INAIL estintore CO2 | cad | 50
D04061 | Estinguente per ricarica estintori:
D04061a | polvere ABC al 40% | kg | 3
D04061b | polvere ABC al 50% | kg | 4
D04061c | polvere ABC al 90% | kg | 5
D04061d | anidride carbonica (CO2) | kg | 3.5
D04061e | per estintore idrico | cad | 12