## F01
| F01. OPERE PROVVISIONALI E APPRESTAMENTI |  |  | % MO | % NO | % MT
AVVERTENZE
Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi della sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. Il presente capitolo riporta i costi relativi alle opere provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la prevenzione degli infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento. 1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali; 2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate); 3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza. Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.
ANDATOIE E PASSERELLE
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
F01001 | pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza):
F01001a | posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta | cad | 22.03 | 73 | 27 | -
F01001b | costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni | cad | 38.13 | - | - | 100
F01002 | carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m (larghezza):
F01002a | posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta | cad | 35.28 | 80 | 20 | -
F01002b | costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni | cad | 43.32 | - | - | 100
PROTEZIONE DEGLI SCAVI
F01003 | Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta | mq | 15.77 | 83 | 3 | 14
Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta:
F01004 | con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm:
F01004a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura | mq | 8.3 | 71 | 29 | -
F01004b | costo di utilizzo del materiale per un mese | mq | 7.76 | - | - | 100
F01004c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo | mq | 4.27 | 69 | 31 | -
F01005 | con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm:
F01005a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura | mq | 5.93 | 71 | 29 | -
F01005b | costo di utilizzo del materiale per un mese. | mq | 7.81 | - | - | 100
F01005c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo | mq | 3.04 | 69 | 31 | -
F01006 | Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta:
F01006a | trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura | mq | 4.8 | 71 | 29 | -
F01006b | costo di utilizzo del materiale per un mese. | mq | 9.06 | - | - | 100
F01006c | sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo | mq | 2.47 | 69 | 31 | -
TETTOIE DI PROTEZIONE
F01007 | Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:
F01007a | con tavole di legno di spessore pari a 5 cm | mq | 16.35 | 57 | - | 43
F01007b | con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm | mq | 14.36 | 74 | - | 26
F01008 | Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto:
F01008a | trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura | cad | 6.52 | 100 | - | -
F01008b | costo di utilizzo del materiale per un anno | cad | 8.5 | - | - | 100
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
F01009 | soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
F01009a | dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 85.4 | - | - | 100
F01009b | dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 89.33 | - | - | 100
F01009c | dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 94.39 | - | - | 100
F01009d | dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 98.32 | - | - | 100
F01010 | soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
F01010a | altezza pari a 2400 mm | cad | 117.99 | - | - | 100
F01010b | altezza pari a 2700 mm | cad | 122.48 | - | - | 100
F01011 | soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
F01011a | altezza pari a 2400 mm | cad | 128.66 | - | - | 100
F01011b | altezza pari a 2700 mm | cad | 132.6 | - | - | 100
F01012 | trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi | cad | 618.18 | 57 | 43 | -
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente:
F01013 | soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
F01013a | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 48.32 | - | - | 100
F01013b | dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 50.57 | - | - | 100
F01013c | dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 51.69 | - | - | 100
F01013d | dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 52.81 | - | - | 100
F01013e | dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 53.94 | - | - | 100
F01013f | dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 55.06 | - | - | 100
F01013g | dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 55.06 | - | - | 100
F01013h | dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm | cad | 57.87 | - | - | 100
F01014 | trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi | cad | 289.2 | 39 | 61 | -
F01015 | Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese:
F01015a | soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm | cad | 108.44 | - | - | 100
F01015b | soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400 mm | cad | 156.2 | - | - | 100
F01015c | soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800 x 2400 mm | cad | 174.4 | - | - | 100
F01015d | soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200 x 2400 mm | cad | 285.98 | - | - | 100
F01015e | trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi | cad | 289.2 | 39 | 61 | -
F01016 | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile | cad | 132.26
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
F01017 | Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
F01017a | allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori | m | 1.15 | 80 | 20 | -
F01017b | costo di utilizzo mensile | m | 0.32 | - | - | 100
F01018 | Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | mq | 17.58 | 80 | - | 20
F01019 | Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura | mq | 19.34 | 95 | - | 5
F01020 | Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato | mq | 9.98 | 84 | - | 16
F01021 | Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m:
F01021a | altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori | m | 1.32 | - | - | 100
F01021b | altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori | m | 1.41 | - | - | 100
F01021c | altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori | m | 1.54 | - | - | 100
F01021d | altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori | m | 1.86 | - | - | 100
F01021e | allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata | m | 5.84 | 86 | 14 | -
F01022 | Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
F01022a | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 1.26 | - | - | 100
F01022b | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 1.45 | - | - | 100
F01022c | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 1.76 | - | - | 100
F01022d | modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 1.92 | - | - | 100
F01022e | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo | cad | 2.95 | 100 | - | -
F01023 | Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte):
F01023a | elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 3.05 | - | - | 100
F01023b | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento | cad | 0.74 | 100 | - | -
F01024 | Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose:
F01024a | barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 0.79 | - | - | 100
F01024b | barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 0.91 | - | - | 100
F01024c | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera | cad | 0.74 | 100 | - | -
F01025 | Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura | m | 1.5 | 49 | - | 51
F01026 | Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale | m | 2.61 | 38 | - | 62
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
F01027 | Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
F01027a | 350 x 350 mm | cad | 0.32 | - | - | 100
F01027b | 350 x 125 mm | cad | 0.14 | - | - | 100
F01027c | 500 x 330 mm | cad | 0.42 | - | - | 100
F01027d | triangolare, lato 350 mm | cad | 0.46 | - | - | 100
F01028 | Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
F01028a | 115 x 160 mm | cad | 0.1 | - | - | 100
F01028b | 270 x 330 mm | cad | 0.3 | - | - | 100
F01028c | 270 x 370 mm | cad | 0.35 | - | - | 100
F01028d | 270 x 430 mm | cad | 0.41 | - | - | 100
F01028e | 435 x 603 mm | cad | 0.77 | - | - | 100
F01028f | 350 x 125 mm | cad | 0.14 | - | - | 100
F01028g | 500 x 330 mm | cad | 0.42 | - | - | 100
F01028h | 700 x 500 mm | cad | 0.89 | - | - | 100
F01029 | Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
F01029a | 270 x 370 mm | cad | 0.35 | - | - | 100
F01029b | 350 x 125 mm | cad | 0.14 | - | - | 100
F01029c | 500 x 330 mm | cad | 0.42 | - | - | 100
F01029d | 700 x 500 mm | cad | 0.89 | - | - | 100
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
F01030 | monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
F01030a | 100 x 133 mm | cad | 0.09 | - | - | 100
F01030b | 250 x 310 mm | cad | 0.22 | - | - | 100
F01031 | bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm | cad | 0.35 | - | - | 100
F01032 | monofacciale fotoluminescente:
F01032a | 250 x 310 mm | cad | 0.77 | - | - | 100
F01032b | 400 x 400 mm | cad | 1.46 | - | - | 100
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
F01033 | monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
F01033a | 250 x 250 mm | cad | 0.15 | - | - | 100
F01033b | 250 x 310 mm | cad | 0.22 | - | - | 100
F01033c | 375 x 175 mm | cad | 0.29 | - | - | 100
F01033d | 400 x 500 mm | cad | 0.55 | - | - | 100
F01034 | monofacciale fotoluminescente:
F01034a | 250 x 250 mm | cad | 0.6 | - | - | 100
F01034b | 250 x 310 mm | cad | 0.77 | - | - | 100
F01034c | 400 x 400 mm | cad | 1.46 | - | - | 100
F01035 | Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
F01035a | 125 x 185 mm | cad | 0.13 | - | - | 100
F01035b | 300 x 200 mm | cad | 0.2 | - | - | 100
F01035c | 330 x 500 mm | cad | 0.42 | - | - | 100
F01035d | 500 x 590 mm | cad | 0.77 | - | - | 100
F01035e | 600 x 400 mm | cad | 0.7 | - | - | 100
F01035f | 500 x 700 mm | cad | 0.89 | - | - | 100
F01036 | Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio | cad | 23.63 | 22 | - | 78
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
F01037 | diametro del palo pari a 48 mm:
F01037a | altezza 2 m | cad | 0.46 | - | - | 100
F01037b | altezza 3 m | cad | 0.65 | - | - | 100
F01037c | altezza 3,30 m | cad | 0.72 | - | - | 100
F01037d | altezza 4 m | cad | 0.79 | - | - | 100
F01037e | altezza 6 m | cad | 1.4 | - | - | 100
F01038 | diametro del palo pari a 60 mm:
F01038a | altezza 2 m | cad | 0.5 | - | - | 100
F01038b | altezza 3 m | cad | 0.74 | - | - | 100
F01038c | altezza 3,30 m | cad | 0.81 | - | - | 100
F01038d | altezza 4 m | cad | 0.85 | - | - | 100
F01038e | altezza 6 m | cad | 1.46 | - | - | 100
F01039 | Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo | mc | 158.98 | 50 | 2 | 48
F01040 | Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
F01040a | costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 0.56 | - | - | 100
F01040b | posizionamento in opera e successiva rimozione | cad | 0.97 | 100 | - | -
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
F01041 | Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia:
F01041a | costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 6.96 | - | - | 100
F01041b | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia | cad | 2.13 | 83 | - | 17
F01042 | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata:
F01042a | altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 0.34 | - | - | 100
F01042b | altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 0.57 | - | - | 100
F01042c | altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti | cad | 1.71 | - | - | 100
F01042d | piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia | cad | 1.77 | 100 | - | -
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
F01043 | cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
F01043a | lato 60 cm, rifrangenza classe 1 | cad | 1.01 | - | - | 100
F01043b | lato 90 cm, rifrangenza classe 1 | cad | 1.99 | - | - | 100
F01043c | lato 120 cm, rifrangenza classe 1 | cad | 4.54 | - | - | 100
F01043d | lato 60 cm, rifrangenza classe 2 | cad | 1.82 | - | - | 100
F01043e | lato 90 cm, rifrangenza classe 2 | cad | 3.77 | - | - | 100
F01043f | lato 120 cm, rifrangenza classe 2 | cad | 7.68 | - | - | 100
F01044 | cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
F01044a | lato 60 cm, rifrangenza classe 1 | cad | 1.78 | - | - | 100
F01044b | lato 90 cm, rifrangenza classe 1 | cad | 3.56 | - | - | 100
F01044c | lato 60 cm, rifrangenza classe 2 | cad | 3.49 | - | - | 100
F01044d | lato 90 cm, rifrangenza classe 2 | cad | 7.33 | - | - | 100
F01045 | cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese:
F01045a | dimensioni 90 x 135 cm | cad | 7.33 | - | - | 100
F01045b | dimensioni 180 x 200 cm | cad | 29.62 | - | - | 100
F01046 | presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese:
F01046a | dimensioni 90 x 250 cm | cad | 15.78 | - | - | 100
F01046b | dimensioni 135 x 180 cm | cad | 16.31 | - | - | 100
F01047 | tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese | cad | 23.23 | - | - | 100
Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte:
F01048 | segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese | cad | 112.32 | - | - | 100
F01049 | segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), costituito da pannello a striscie bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese | cad | 136.38 | - | - | 100
F01050 | segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese:
F01050a | dimensioni 90 x 90 cm | cad | 6.98 | - | - | 100
F01050b | dimensioni 135 x 135 cm | cad | 15.88 | - | - | 100
Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
F01051 | barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese:
F01051a | lunghezza pari a 1200 mm | cad | 2.66 | - | - | 100
F01051b | lunghezza pari a 1500 mm | cad | 2.96 | - | - | 100
F01051c | lunghezza pari a 1800 mm | cad | 3.43 | - | - | 100
F01052 | barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese:
F01052a | dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 | cad | 11.06 | - | - | 100
F01052b | dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 | cad | 21.39 | - | - | 100
F01052c | dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1 | cad | 26.78 | - | - | 100
F01052d | dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2 | cad | 52.59 | - | - | 100
F01053 | allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera | cad | 1.47 | 100 | - | -
F01054 | Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:
F01054a | dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1 | cad | 1.79 | - | - | 100
F01054b | dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2 | cad | 2.98 | - | - | 100
F01055 | Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese:
F01055a | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1 | cad | 2.03 | - | - | 100
F01055b | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2 | cad | 3.78 | - | - | 100
F01055c | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1 | cad | 4.7 | - | - | 100
F01055d | in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2 | cad | 8.76 | - | - | 100
Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada:
F01056 | verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice | m | 0.76 | 24 | 1 | 75
F01057 | verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno | mq | 6.01 | 20 | 1 | 79
F01058 | rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti:
F01058a | strisce longitudinali rette o curve da 12 cm | m | 1.35 | 88 | - | 12
F01058b | strisce longitudinali rette o curve da 15 cm | m | 1.45 | 85 | - | 15
F01058c | strisce longitudinali rette o curve da 20 cm | m | 1.59 | 80 | - | 20
F01058d | strisce longitudinali rette o curve da 25 cm | m | 1.85 | 79 | - | 21
F01058e | passi pedonali, zebrature, ecc. | mq | 6.58 | 80 | - | 20
Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese:
F01059 | diametro del palo pari a 48 mm:
F01059a | altezza 2 m | cad | 0.46 | - | - | 100
F01059b | altezza 3 m | cad | 0.65 | - | - | 100
F01059c | altezza 3,30 m | cad | 0.72 | - | - | 100
F01059d | altezza 3,5 m | cad | 0.79 | - | - | 100
F01059e | altezza 6 m | cad | 1.4 | - | - | 100
F01060 | diametro del palo pari a 60 mm:
F01060a | altezza 2 m | cad | 0.5 | - | - | 100
F01060b | altezza 3 m | cad | 0.74 | - | - | 100
F01060c | altezza 3,30 m | cad | 0.81 | - | - | 100
F01060d | altezza 3,5 m | cad | 0.85 | - | - | 100
F01060e | altezza 6 m | cad | 1.46 | - | - | 100
F01061 | Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento | mc | 158.98 | 50 | 2 | 48
F01062 | Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:
F01062a | costo di utilizzo del materiale per un mese | cad | 0.56 | - | - | 100
F01062b | posizionamento in opera e successiva rimozione | cad | 0.97 | 100 | - | -
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese:
F01063 | con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) | cad | 0.95 | - | - | 100
F01064 | pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo | cad | 1.21 | - | - | 100
F01065 | con chiusura a libro:
F01065a | per cartelli 90 x 120 cm | cad | 1.57 | - | - | 100
F01065b | per cartelli 90 x 135 cm | cad | 3.27 | - | - | 100
F01065c | per cartelli 120 x 180 cm | cad | 4 | - | - | 100
F01065d | per cartelli 135 x 200 cm | cad | 5.21 | - | - | 100
F01066 | Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:
F01066a | riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg | cad | 0.85 | - | - | 100
F01066b | con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia | cad | 0.56 | - | - | 100
F01067 | Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione | cad | 0.97 | 100 | - | -
F01068 | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco | cad | 3.41 | 100 | - | -
F01069 | Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):
F01069a | costo di utilizzo del sistema per un mese | cad | 49.17 | - | - | 100
F01069b | posizionamento in opera e successiva rimozione | cad | 48.32 | 100 | - | -
F01070 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:
F01070a | costo di utilizzo dell'impianto per un mese | cad | 17.84 | - | - | 100
F01070b | posizionamento in opera e successiva rimozione | cad | 14.74 | 100 | - | -
F01071 | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
F01071a | dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. | cad | 7.06 | - | - | 100
F01071b | dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese. | cad | 10.71 | - | - | 100
F01071c | montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione | cad | 7.37 | 100 | - | -
F01072 | Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula:
F01072a | costo di utilizzo per un mese | cad | 19.2 | - | - | 100
F01072b | posizionamento in opera e successiva rimozione | cad | 9.83 | 100 | - | -
Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada:
F01073 | fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile:
F01073a | impianto con 4 fari | cad | 58.84 | - | - | 100
F01073b | impianto con 5 fari | cad | 62.98 | - | - | 100
F01073c | impianto con 6 fari | cad | 65.74 | - | - | 100
F01073d | impianto con 10 fari | cad | 75.41 | - | - | 100
F01074 | fari con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile:
F01074a | impianto con 4 fari | cad | 64.36 | - | - | 100
F01074b | impianto con 5 fari | cad | 68.5 | - | - | 100
F01074c | impianto con 6 fari | cad | 72.65 | - | - | 100
F01074d | impianto con 10 fari | cad | 86.46 | - | - | 100
F01075 | Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro | cad | 4.92 | 100 | - | -
F01076 | Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck ≥ 45 N/mmq ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento:
F01076a | costo di utilizzo del materiale per un mese | m | 1.83 | - | - | 100
F01076b | allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici | m | 26.28 | 78 | 19 | 3
F01077 | Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua:
F01077a | costo di utilizzo del materiale per un mese | m | 1.94 | - | - | 100
F01077b | allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione | m | 4.92 | 100 | - | -
F01078 | Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio | h | 29.49 | 100 | - | -
F01079 | Torce a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm | cad | 1.95 | - | - | 100
SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO
F01080 | Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche:
F01080a | costo di utilizzo del materiale per un mese | mq | 1.68 | - | - | 100
F01080b | montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) | mq | 3.2 | 93 | 7 | -
F01080c | montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m) | mq | 4.38 | 91 | 9 | -
F01080d | montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota | mq | 6.75 | 77 | 23 | -
Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:
F01081 | aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno:
F01081a | per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese | m | 1.29 | - | - | 100
F01081b | per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese | m | 1.37 | - | - | 100
F01081c | per solai e solette inclinate (coperture,..) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese | m | 2.66 | - | - | 100
F01081d | montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera | m | 2.15 | 100 | - | -
F01082 | aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiede in legno:
F01082a | per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese | m | 1.12 | - | - | 100
F01082b | per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese | m | 1.69 | - | - | 100
F01082c | montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera | m | 9.51 | 100 | - | -
Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,....); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio.
F01083 | dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori:
F01083a | dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese | cad | 3.3 | - | - | 100
F01083b | dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese | cad | 2.75 | - | - | 100
F01083c | montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera | cad | 26.46 | 100 | - | -
F01084 | ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera | cad | 27.09 | 59 | - | 41
PUNTELLATURA DI STRUTTURE
F01085 | Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di legname utilizzato | mc | 315.5 | 89 | - | 11
F01086 | Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:
F01086a | noleggio del materiale per un mese | cad | 0.43 | - | 100 | -
F01086b | montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiale | cad | 5.22 | 98 | 2 | -
F01086c | smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere | cad | 2.15 | 96 | 4 | -
F01087 | Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:
F01087a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese | cad | 0.86 | - | - | 100
F01087b | per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura | cad | 5.37 | 100 | - | -
F01088 | Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio Ω di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:
F01088a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese | mq | 3.09 | - | - | 100
F01088b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura | mq | 16.89 | 76 | 24 | -
Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili:
F01089 | moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm:
F01089a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese | mq | 2.24 | - | - | 100
F01089b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura | mq | 9.64 | 76 | 24 | -
F01090 | moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm:
F01090a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese | mq | 2.85 | - | - | 100
F01090b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura | mq | 12.86 | 76 | 24 | -
F01091 | moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm:
F01091a | costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese | mq | 4.08 | - | - | 100
F01091b | per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura | mq | 19.27 | 76 | 24 | -
PONTEGGI A SISTEMA TUBO-GIUNTO
Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi:
F01092 | realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto:
F01092a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | cad | 5.43 | 86 | 14 | -
F01092b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | cad | 0.77 | - | 100 | -
F01093 | realizzazioni di media difficoltà con un utilizzo di 2,2 giunti/mq e di 1,5 m di tubo per giunto:
F01093a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | cad | 5.33 | 87 | 13 | -
F01093b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | cad | 0.68 | - | 100 | -
F01094 | realizzazioni di elevata difficoltà con un utilizzo di 3,5 giunti/mq e di 1,1 m di tubo per giunto:
F01094a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | cad | 5.19 | 90 | 10 | -
F01094b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | cad | 0.53 | - | 100 | -
F01095 | Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio | cad | 1.87 | 100 | - | -
F01096 | Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi in tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri stabiliti dal libretto dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto:
F01096a | da 20 m a 30 m | cad | 0.93 | 100 | - | -
F01096b | da 30 m a 40 m | cad | 2.33 | 100 | - | -
F01096c | da 40 m a 50 m | cad | 4.66 | 100 | - | -
PONTEGGI A TELAIO
F01097 | Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:
F01097a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | mq | 7.78 | 90 | 10 | -
F01097b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | mq | 0.79 | - | 100 | -
F01097c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere | mq | 2.8 | 100 | - | -
F01098 | Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:
F01098a | montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni | mq | 9.02 | 85 | 15 | -
F01098b | noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite | mq | 1.33 | - | 100 | -
F01098c | smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere | mq | 3.07 | 100 | - | -
F01099 | Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, interasse pari a 1,80m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata:
F01099a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | mq | 124.37 | 94 | 6 | -
F01099b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) | mq | 6.98 | - | 100 | -
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
F01100 | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
F01100a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | mq | 4.65 | 67 | 33 | -
F01100b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) | mq | 1.55 | - | 100 | -
F01101 | Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione prospettica):
F01101a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | mq | 2.33 | 67 | 33 | -
F01101b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) | mq | 0.77 | - | 100 | -
SCALE PER PONTEGGI
F01102 | Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:
F01102a | per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori | m | 99.55 | 63 | 37 | -
F01102b | per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) | m | 36.55 | - | 100 | -
RETI DI PROTEZIONE PER IMPALCATURE
F01103 | Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori | mq | 2.61 | 91 | - | 9
TRABATTELLI
F01104 | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
F01104a | per altezze fino a 3,6 m | cad | 62.23 | 66 | 34 | -
F01104b | per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m | cad | 103.18 | 60 | 40 | -
F01104c | per altezze da 5,4 m fino a 12 m | cad | 270.6 | 68 | 32 | -
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
F01105 | Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile:
F01105a | senza fori di ventilazione | cad | 0.58 | - | - | 100
F01105b | con fori di ventilazione laterali richiudibili | cad | 0.89 | - | - | 100
F01106 | Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile | cad | 1.99 | - | - | 100
F01107 | Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia; costo di utilizzo mensile | cad | 0.25 | - | - | 100
F01108 | Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido; costo di utilizzo mensile | cad | 1.28 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
F01109 | Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:
F01109a | con fasciatesta regolabile | cad | 3.06 | - | - | 100
F01109b | con calotta antiurto | cad | 4.17 | - | - | 100
F01110 | Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:
F01110a | con fasciatesta regolabile | cad | 3.87 | - | - | 100
F01110b | con calotta antiurto | cad | 5.05 | - | - | 100
F01111 | Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile:
F01111a | visiera normale | cad | 2.88 | - | - | 100
F01111b | visiera antiappannante | cad | 3.25 | - | - | 100
F01111c | dielettrica | cad | 4.2 | - | - | 100
F01112 | Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile | cad | 1.92 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
F01113 | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per visitatori; costo di utilizzo mensile | cad | 0.44 | - | - | 100
F01114 | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile | cad | 1.54 | - | - | 100
F01115 | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile | cad | 2.42 | - | - | 100
F01116 | Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; costo di utilizzo mensile | cad | 3.35 | - | - | 100
F01117 | Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile | cad | 1.55 | - | - | 100
F01118 | Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per lavori; costo di utilizzo mensile:
F01118a | meccanici in ambienti polverosi | cad | 1.86 | - | - | 100
F01118b | di saldatura | cad | 2.48 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO
F01119 | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB; costo di utilizzo mensile | cad | 1.03 | - | - | 100
F01120 | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile | cad | 1.4 | - | - | 100
F01121 | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 31 dB; costo di utilizzo mensile | cad | 1.84 | - | - | 100
F01122 | Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmenti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di utilizzo mensile | cad | 2.2 | - | - | 100
F01123 | Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:
F01123a | inserti senza cordicella, valutati a coppia | cad | 0.14 | - | - | 100
F01123b | inserti con cordicella, valutati a coppia | cad | 0.37 | - | - | 100
F01124 | Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB | cad | 4.1 | - | - | 100
F01125 | Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB | cad | 6.72 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
F01126 | Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:
F01126a | in gomma sintetica | cad | 2.83 | - | - | 100
F01126b | in gomma siliconica | cad | 3.25 | - | - | 100
F01127 | Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g; costo di utilizzo mensile:
F01127a | in gomma sintetica | cad | 4.1 | - | - | 100
F01127b | in gomma siliconica | cad | 4.41 | - | - | 100
F01128 | Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile:
F01128a | in gomma policloroprenica | cad | 3.46 | - | - | 100
F01128b | in gomma siliconica | cad | 4.21 | - | - | 100
F01129 | Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, peso circa 650 g; costo di utilizzo mensile:
F01129a | in gomma policloroprenica | cad | 4.15 | - | - | 100
F01129b | in gomma siliconica | cad | 4.93 | - | - | 100
F01130 | Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile | cad | 0.44 | - | - | 100
F01131 | Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 195 g; costo di utilizzo mensile:
F01131a | in gomma policloroprenica | cad | 0.75 | - | - | 100
F01131b | in gomma siliconica | cad | 0.9 | - | - | 100
F01132 | Facciale filtrante per polveri non nocive; costo di utilizzo mensile | cad | 0.14 | - | - | 100
F01133 | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile | cad | 0.49 | - | - | 100
F01134 | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile:
F01134a | normale | cad | 2.48 | - | - | 100
F01134b | con valvola di espirazione | cad | 3.44 | - | - | 100
F01135 | Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile | cad | 0.97 | - | - | 100
F01136 | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato:
F01136a | classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 | cad | 5.03 | - | - | 100
F01136b | classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143 | cad | 6.06 | - | - | 100
F01136c | classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 | cad | 5 | - | - | 100
F01136d | classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 | cad | 5 | - | - | 100
F01136e | classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 | cad | 5.24 | - | - | 100
F01136f | classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 | cad | 5.24 | - | - | 100
F01136g | classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 9.12 | - | - | 100
F01136h | classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 9.61 | - | - | 100
F01136i | classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 10.08 | - | - | 100
F01136j | classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 10.08 | - | - | 100
F01137 | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148:
F01137a | classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 | cad | 5.65 | - | - | 100
F01137b | classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI EN 143 | cad | 7.59 | - | - | 100
F01137c | classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 | cad | 6.87 | - | - | 100
F01137d | classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 | cad | 7.16 | - | - | 100
F01137e | classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 | cad | 7.51 | - | - | 100
F01137f | classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 | cad | 7.51 | - | - | 100
F01137g | classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387 | cad | 7.93 | - | - | 100
F01137h | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 | cad | 8.4 | - | - | 100
F01137i | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 | cad | 10.52 | - | - | 100
F01137j | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 | cad | 11.03 | - | - | 100
F01137k | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 | cad | 11.03 | - | - | 100
F01137l | classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.86 | - | - | 100
F01137m | classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 11.18 | - | - | 100
F01137n | classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 12.86 | - | - | 100
F01137o | classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.51 | - | - | 100
F01137p | classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.51 | - | - | 100
F01137q | classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.36 | - | - | 100
F01137r | classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.93 | - | - | 100
F01137s | classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.36 | - | - | 100
F01137t | classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 15.99 | - | - | 100
F01137u | classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 16.79 | - | - | 100
F01137v | classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 16.79 | - | - | 100
F01137w | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 15.99 | - | - | 100
F01137x | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 16.71 | - | - | 100
F01137y | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 22.24 | - | - | 100
F01138 | Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS; costo di utilizzo mensile | cad | 4.69 | - | - | 100
F01139 | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:
F01139a | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 | cad | 8.65 | - | - | 100
F01139b | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 | cad | 12.49 | - | - | 100
F01139c | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.12 | - | - | 100
F01139d | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 | cad | 13.12 | - | - | 100
F01139e | classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 12.97 | - | - | 100
F01139f | classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 16.47 | - | - | 100
F01139g | classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 17.29 | - | - | 100
F01139h | classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 17.29 | - | - | 100
F01139i | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 16.75 | - | - | 100
F01139j | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 18.01 | - | - | 100
F01139k | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 20.51 | - | - | 100
F01140 | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di attacco filettato a norma UNI EN 148:
F01140a | classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 | cad | 20.14 | - | - | 100
F01140b | classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 | cad | 21.09 | - | - | 100
F01140c | classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 | cad | 22.12 | - | - | 100
F01140d | classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 | cad | 22.12 | - | - | 100
F01140e | classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 26.62 | - | - | 100
F01140f | classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 28.74 | - | - | 100
F01140g | classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 30.16 | - | - | 100
F01140h | classe K2-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 30.16 | - | - | 100
F01140i | classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 | cad | 23.67 | - | - | 100
F01141 | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:
F01141a | con maschera in gomma sintetica | cad | 31.73 | - | - | 100
F01141b | con maschera in gomma siliconica | cad | 32.01 | - | - | 100
F01142 | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:
F01142a | con maschera in gomma policloroprenica | cad | 31.87 | - | - | 100
F01142b | con maschera in gomma siliconica | cad | 32.43 | - | - | 100
F01143 | Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile:
F01143a | con innesto rapido | cad | 23.1 | - | - | 100
F01143b | senza innesto rapido | cad | 21.41 | - | - | 100
F01144 | Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa; costo di utilizzo mensile:
F01144a | da 3 l a 200 bar | cad | 4.99 | - | - | 100
F01144b | da 4 l a 200 bar | cad | 5.18 | - | - | 100
F01144c | da 6 l a 250 bar | cad | 6.1 | - | - | 100
F01144d | da 7 l a 200 bar | cad | 6.1 | - | - | 100
F01145 | Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI EN 148, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti); costo di utilizzo mensile | cad | 150.25 | - | - | 100
F01146 | Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria compressa, 15 m di tubo completo di raccordi e fascette; costo di utilizzo mensile | cad | 21.28 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI
F01147 | Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria):
F01147a | in cotone | paio | 0.38 | - | - | 100
F01147b | in filo continuo puntinato in pvc | paio | 0.62 | - | - | 100
F01147c | in nylon | paio | 0.68 | - | - | 100
F01147d | in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc | paio | 1.45 | - | - | 100
F01148 | Guanti ambidestro monouso, interno polverato:
F01148a | in vinile trasparente spessore 0,15 mm | paio | 0.08 | - | - | 100
F01148b | in lattice bianco spessore 0,19 mm | paio | 0.1 | - | - | 100
F01148c | in nitrile blu spessore 0,12 mm | paio | 0.15 | - | - | 100
F01149 | Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:
F01149a | guanto supportato in cotone, tutto spalmato in pvc | paio | 0.86 | - | - | 100
F01149b | guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc | paio | 1.2 | - | - | 100
F01149c | guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo | paio | 0.77 | - | - | 100
F01150 | Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile:
F01150a | guanto in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm | paio | 1.37 | - | - | 100
F01150b | guanto in neoprene/lattice, interno floccato, spessore 0,38 mm | paio | 1.02 | - | - | 100
F01150c | guanto in lattice, interno floccato, spessore 0,40 mm | paio | 0.38 | - | - | 100
F01150d | guanto in cotone, spalmato in pvc | paio | 1.02 | - | - | 100
F01151 | Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374; costo di utilizzo mensile:
F01151a | palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena | paio | 0.95 | - | - | 100
F01151b | polsino elastico con salvavena | paio | 1.14 | - | - | 100
F01151c | polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da 15 cm, in pelle crosta | paio | 1.14 | - | - | 100
F01152 | Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo (norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo mensile:
F01152a | guanto termico | paio | 0.43 | - | - | 100
F01152b | guanto termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo | paio | 0.51 | - | - | 100
F01152c | guanto termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo | paio | 0.74 | - | - | 100
F01152d | guanto imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta | paio | 1.43 | - | - | 100
F01152e | guanto idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1a scelta | paio | 1.71 | - | - | 100
F01152f | guanto idrorepellente con sottoguanto isotermico e cinturino stringipolso | paio | 3.9 | - | - | 100
F01153 | Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata, manichetta 15 cm, dotato di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), certificato EN 420, EN 388 ed EN 407, interno foderato; costo di utilizzo mensile:
F01153a | resistenza a 100 °C 31,4 sec, a 250 °C 10,7 sec | paio | 0.43 | - | - | 100
F01153b | palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 °C 32,0 sec a 500 °C 17,0 sec | paio | 0.97 | - | - | 100
F01153c | dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 °C 10,7 sec | paio | 1.43 | - | - | 100
F01154 | Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3a categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile:
F01154a | con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) | paio | 3.23 | - | - | 100
F01154b | con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V) | paio | 3.88 | - | - | 100
F01154c | con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V) | paio | 5.37 | - | - | 100
F01154d | con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V) | paio | 6.56 | - | - | 100
F01154e | con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V) | paio | 9.71 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
F01155 | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:
F01155a | bassa | paio | 7.13 | - | - | 100
F01155b | alta | paio | 7.71 | - | - | 100
F01156 | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:
F01156a | bassa | paio | 8.33 | - | - | 100
F01156b | alta | paio | 8.99 | - | - | 100
F01157 | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:
F01157a | bassa | paio | 10.24 | - | - | 100
F01157b | alta | paio | 10.56 | - | - | 100
F01158 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio idrorepellente, gambale sfoderato, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, categoria di protezione S3HRO, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile | paio | 15.47 | - | - | 100
F01159 | Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle idrorepellente, chiusura con cerniera, fodera antifreddo in lana ecologica, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione CI S3, lamina antiforo in acciaio inox, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile | paio | 5.77 | - | - | 100
F01160 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle pigmentata, gambale sfoderato, suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica, categoria di protezione S3, lamina antiforo in ferro, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo; costo di utilizzo mensile | paio | 6.44 | - | - | 100
F01161 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene, suola di usura in Nitril-grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi, categoria di protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile | paio | 2.97 | - | - | 100
F01162 | Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione, categoria di protezione S5, lamina antiforo in acciaio, puntale antischiacciamento in acciaio; costo di utilizzo mensile | paio | 6.91 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO
F01163 | Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria | cad | 7.7 | - | - | 100
F01164 | Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi | cad | 8.79 | - | - | 100
F01165 | Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale in polipropilene I categoria, peso 70 g | cad | 2.01 | - | - | 100
F01166 | Grembiule in pelle crosta con cinturini regolabili, dimensioni 120 x 90 cm; costo di utilizzo mensile | cad | 2.06 | - | - | 100
F01167 | Grembiule in tessuto di nylon e neoprene, resistente al deterioramento causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali, classificato come DPI di 1a categoria; costo di utilizzo mensile | cad | 3.98 | - | - | 100
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile:
F01168 | giubotti:
F01168a | giacca 4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato poliuretano, interno formato da una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotata di una tasca interna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche sul ventre della giacca interna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppia zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici | cad | 12.61 | - | - | 100
F01168b | giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato internamente in poliestere 180 g, dotata di una tasca sul petto e due sul ventre con chiusura con zip, collo alto con cappuccio a scomparsa, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, fondo elasticizzato | cad | 9.71 | - | - | 100
F01168c | giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due tasche inferiori con pattina, taschino interno a toppa chiuso da velcro, collo alto a fascia, cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo, polsi regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore | cad | 6.28 | - | - | 100
F01169 | giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35% colore arancio, collo aperto e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino superiore applicati, doppie cuciture | cad | 4.94 | - | - | 100
F01170 | tuta in cotone 65% e poliestere 35%, collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita, due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture | cad | 7.51 | - | - | 100
F01171 | pantaloni:
F01171a | pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%, chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro elastico posteriore in vita e doppie cuciture | cad | 3.31 | - | - | 100
F01171b | pantaloni in cotone 100%, chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita, doppie cuciture | cad | 4.82 | - | - | 100
F01172 | pantaloni a pettorina:
F01172a | pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35% colori vari, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura | cad | 3.81 | - | - | 100
F01172b | pantaloni pettorina in cotone 60% e poliestere 40% colore arancio, chiusura patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni, elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in plastica, tasca portametro, doppia cucitura | cad | 4.82 | - | - | 100
F01173 | gilet e bretelle:
F01173a | gilet in maglia di poliestere 120 g | cad | 0.69 | - | - | 100
F01173b | gilet tecnico, due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra, spalline con bottoni a pressione, alamaro portautensili con cuciture in kevlar a destra sul fianco snistro, cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in kevlar a destra, bottoni a pressione | cad | 4.5 | - | - | 100
F01173c | bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite | cad | 2.8 | - | - | 100
F01174 | antipioggia:
F01174a | pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile, cuciture termosaldate internamente, dotati di girovita elasticizzato con elastico di regolazione | cad | 3.14 | - | - | 100
F01174b | giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento, cuciture termosaldate internamente, dotata di due tasche sul ventre dotate di chiusura con pattina, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione, chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici, bicolore | cad | 6.28 | - | - | 100
F01174c | impermeabile foderato con cuciture termonastrate per una completa impermeabilità, due tasche inferiori con pattina, collo alto a fascia, cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione, moschettone in nylon porta utensili nella tasca destra, polsi regolabili da alamaro con velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio cursore, bottone a presssione | cad | 13.28 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLA PIOGGIA
F01175 | Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido certificato secondo la EN 1149, EN 531, EN 343, EN 13034 tipo 6, composto nella parte esterna dal 98% di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU, fodera interna costituita in cotone con imbottitura ignifuga; costo di utilizzo mensile:
F01175a | tuta | cad | 32.59 | - | - | 100
F01175b | giubbetto | cad | 18.55 | - | - | 100
F01175c | pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi | cad | 14.92 | - | - | 100
F01176 | Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini elasticizzati in maglia misto lana, cerniera lampo in poliestere, adatto per temperature fino a -5 °C, certificato CE 1a categoria; costo di utilizzo mensile:
F01176a | giaccone 3/4 | cad | 12.76 | - | - | 100
F01176b | giacca | cad | 11.33 | - | - | 100
F01176c | pantalone con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido | cad | 10.54 | - | - | 100
F01177 | Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta isotermica e foderata in poliestere, chiusura anteriore con cerniera e parareni sul retro; costo di utilizzo mensile | cad | 5.71 | - | - | 100
F01178 | Completo due pezzi, impermeabile in poliammide spalmato in poliuretano 170 g, cuciture interne termosaldate, chiusura con cerniera e pattina con bottoni, polsini elasticizzati, pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con spacchetto e bottone di chiusura, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile | cad | 4.71 | - | - | 100
F01179 | Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile spessore 0,18 mm, cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, polsini elasticizzati, certificato EN 340; costo di utilizzo mensile:
F01179a | tuta | cad | 1.43 | - | - | 100
F01179b | giacca | cad | 0.74 | - | - | 100
DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
F01180 | Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile:
F01180a | peso 700 g | cad | 0.62 | - | - | 100
F01180b | fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g | cad | 0.73 | - | - | 100
F01181 | Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:
F01181a | peso 1100 g | cad | 1.25 | - | - | 100
F01181b | cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g | cad | 1.87 | - | - | 100
F01182 | Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 500 g; costo di utilizzo mensile | cad | 0.67 | - | - | 100
F01183 | Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile | cad | 2.59 | - | - | 100
F01184 | Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile:
F01184a | in polietilene alta densità, peso 418 g | cad | 1.14 | - | - | 100
F01184b | in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g | cad | 2.02 | - | - | 100
F01185 | Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di utilizzo mensile | cad | 8.26 | - | - | 100
F01186 | Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma EN 353-2; costo di utilizzo mensile | cad | 2.98 | - | - | 100
F01187 | Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile | cad | 1.84 | - | - | 100
F01188 | Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 1,5 m, peso 200 g; costo di utilizzo mensile | cad | 0.2 | - | - | 100
F01189 | Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunga 1,4 m, peso 800 g; costo di utilizzo mensile | cad | 0.76 | - | - | 100
F01190 | Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 1,70 m; costo di utilizzo mensile:
F01190a | fissa, peso 150 g | cad | 0.19 | - | - | 100
F01190b | regolabile, peso 600 g | cad | 0.35 | - | - | 100
F01191 | Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m; costo di utilizzo mensile:
F01191a | singola, peso 770 g | cad | 0.77 | - | - | 100
F01191b | doppia, peso 1.650 g | cad | 1.49 | - | - | 100
F01192 | Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN; costo di utilizzo mensile:
F01192a | diametro 80 mm | cad | 0.71 | - | - | 100
F01192b | diametro 100 mm | cad | 0.83 | - | - | 100
F01192c | diametro 140 mm | cad | 0.9 | - | - | 100
F01193 | Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, peso 75 g; costo di utilizzo mensile | cad | 0.18 | - | - | 100
F01194 | Moschettone; costo di utilizzo mensile:
F01194a | in acciaio, peso 170 g | cad | 0.26 | - | - | 100
F01194b | in alluminio, peso 80 g | cad | 0.31 | - | - | 100
F01195 | Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, apertura 21 mm; costo di utilizzo mensile | cad | 0.17 | - | - | 100
F01196 | Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni con corda diametro 12 mm, lunghezza 10 m; costo di utilizzo mensile:
F01196a | peso 1,6 kg | cad | 2.33 | - | - | 100
F01196b | peso 2,8 kg | cad | 3.53 | - | - | 100
F01197 | Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile:
F01197a | lunghezza 10 m | cad | 0.93 | - | - | 100
F01197b | lunghezza 20 m | cad | 1.5 | - | - | 100
F01198 | Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in materiale tessile 100% nylon, estensione massima del nastro tessile 2,2 m, esclusi moschettoni, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile | cad | 1.74 | - | - | 100
F01199 | Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo mensile:
F01199a | estensione massima 10 m | cad | 13.22 | - | - | 100
F01199b | estensione massima 20 m | cad | 21.68 | - | - | 100
PRESIDI SANITARI
F01200 | Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
F01200a | cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58 | cad | 1.18 | - | - | 100
F01200b | cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 | cad | 3.39 | - | - | 100
F01201 | Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
F01201a | armadietti, dimensioni 30 x 14 x 37 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58 | cad | 2.22 | - | - | 100
F01201b | armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 | cad | 4.53 | - | - | 100
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
F01202 | Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio | ora | 34.94 | 100 | - | -
F01203 | Sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria con operatore, per ora di effettivo servizio | ora | 44.02 | 100 | - | -
F01204 | Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne | % | 15