## C03
| C03. ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE |  |  | % MO | % NO | % MT
LAMPADE AD INCANDESCENZA
Lampade ad incandescenza:
C03001 | forma standard, chiare, attacco E 27:
C03001a | 15 W | cad | 3.79 | 38 | - | 62
C03001b | 25 W | cad | 3 | 47 | - | 53
C03001c | 40 W | cad | 2.89 | 49 | - | 51
C03001d | 60 W | cad | 2.89 | 49 | - | 51
C03002 | forma sferica, attacco E 14:
C03002a | 15 W | cad | 4.2 | 34 | - | 66
C03002b | 25 W | cad | 6.02 | 24 | - | 76
C03003 | a riflettore:
C03003a | 40 W | cad | 5.39 | 26 | - | 74
C03003b | 60 W | cad | 5.39 | 26 | - | 74
C03004 | Lampada ad incandescenza ad alto rendimento, di forma lineare, attacco 2 x S19, da 60 W | cad | 20.29 | 6 | - | 94
C03005 | Lampada siluro ad incandescenza Ø 7 x 37 mm, 3 W, alimentazione da trasformatore tipo SELV:
C03005a | tensione 12 V | cad | 2.04 | 29 | - | 71
C03005b | tensione 24 V | cad | 2.16 | 27 | - | 73
LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI
Lampade fluorescenti, Ø 26 mm, attacco G13:
C03006 | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 83/86:
C03006a | 15 W, lunghezza 437 mm | cad | 14.92 | 10 | - | 90
C03006b | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | 7.04 | 20 | - | 80
C03006c | 30 W, lunghezza 894 mm | cad | 15.75 | 9 | - | 91
C03006d | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 7.27 | 23 | - | 77
C03006e | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 8.36 | 23 | - | 77
C03007 | ad alta efficienza e resa cromatica, tonalità 93/95:
C03007a | 18 W, lunghezza 590 mm | cad | 11.34 | 13 | - | 87
C03007b | 36 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 11.57 | 14 | - | 86
C03007c | 58 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 14.49 | 13 | - | 87
C03008 | Lampade fluorescenti lineari T5 a risparmio energetico, Ø 16 mm, attacco G5:
C03008a | potenza 13 W | cad | 10.46 | 19 | - | 81
C03008b | potenza 19 W | cad | 10.51 | 19 | - | 81
C03008c | potenza 25 W | cad | 12.74 | 18 | - | 82
C03008d | potenza 32 W | cad | 12.74 | 18 | - | 82
C03008e | potenza 50 W | cad | 13.59 | 17 | - | 83
C03008f | potenza 73 W | cad | 13.59 | 17 | - | 83
C03009 | Lampade fluorescenti elettroniche Argon, tonalità 83/84:
C03009a | 16 W, lunghezza 590 mm | cad | 12.31 | 12 | - | 88
C03009b | 30 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 12.31 | 12 | - | 88
C03009c | 50 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 16.18 | 12 | - | 88
Lampade fluorescenti circolari, tonalità 85:
C03010 | Ø tubo 16 mm:
C03010a | 22 W, Ø 230 mm | cad | 29.23 | 5 | - | 95
C03010b | 40 W, Ø 305 mm | cad | 35.74 | 4 | - | 96
C03010c | 55 W, Ø 305 mm | cad | 35.74 | 4 | - | 96
C03010d | 60 W, Ø esterno 380 mm | cad | 35.74 | 4 | - | 96
C03011 | Ø tubo 31 mm:
C03011a | 32 W, Ø 305 mm | cad | 9.34 | 15 | - | 85
C03011b | 40 W, Ø 405 mm | cad | 12.85 | 11 | - | 89
Lampade fluorescenti, tipo compatte:
C03012 | con Ø 10 mm, attacco G 23, starter incorporato, tonalità 82/84:
C03012a | 5 W, lunghezza 104 mm | cad | 6.44 | 19 | - | 81
C03012b | 7 W, lunghezza 111 mm | cad | 6.44 | 19 | - | 81
C03012c | 9 W, lunghezza 143 mm | cad | 6.44 | 19 | - | 81
C03012d | 11 W, lunghezza 212 mm | cad | 6.44 | 19 | - | 81
C03013 | con Ø 12 mm, attacco 2G7, starter separato:
C03013a | 7 W, lunghezza 114 mm | cad | 7.76 | 15 | - | 85
C03013b | 9 W, lunghezza 144 mm | cad | 7.76 | 15 | - | 85
C03013c | 11 W, lunghezza 214 mm | cad | 7.76 | 15 | - | 85
C03014 | con Ø 15 mm, attacco 2G 11, starter separato:
C03014a | 18 W, lunghezza 225 mm | cad | 12.22 | 10 | - | 90
C03014b | 24 W, lunghezza 320 mm | cad | 12.88 | 9 | - | 91
C03014c | 36 W, lunghezza 415 mm | cad | 12.88 | 9 | - | 91
C03015 | con Ø 15 mm, attacco G 24, starter incorporato:
C03015a | 10 W, lunghezza 118 mm | cad | 10.47 | 11 | - | 89
C03015b | 13 W, lunghezza 140 mm | cad | 10.47 | 11 | - | 89
C03015c | 18 W, lunghezza 153 mm | cad | 10.47 | 11 | - | 89
C03015d | 26 W, lunghezza 173 mm | cad | 10.47 | 11 | - | 89
C03016 | integrate con bulbo prismatico, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, Ø 64 mm:
C03016a | 12 W | cad | 19.2 | 7 | - | 93
C03016b | 16 W | cad | 19.2 | 7 | - | 93
C03016c | 20 W | cad | 19.2 | 7 | - | 93
C03017 | integrate con bulbo bianco, attacco E 27, 230 V - 50 Hz, Ø 64 mm:
C03017a | 9 W | cad | 26.6 | 5 | - | 95
C03017b | 12 W | cad | 26.6 | 5 | - | 95
C03017c | 16 W | cad | 28.47 | 5 | - | 95
C03017d | 20 W | cad | 28.47 | 5 | - | 95
C03017e | 23 W | cad | 29.54 | 5 | - | 95
C03018 | integrate, attacco E 27, a globo, 230 V - 50 Hz:
C03018a | 20 W | cad | 28.55 | 5 | - | 95
C03018b | 23 W | cad | 28.55 | 5 | - | 95
Lampade fluorescenti tipo compatte integrate a tubi scoperti, elettroniche, 230 V - 50 Hz:
C03019 | attacco E 27:
C03019a | 5 W, lunghezza 114 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019b | 8 W, lunghezza 119 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019c | 11 W, lunghezza 141 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019d | 15 W, lunghezza 126 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019e | 20 W, lunghezza 137 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019f | 23 W, lunghezza 152 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03019g | 27 W, lunghezza 174 mm | cad | 22.58 | 6 | - | 94
C03019h | 33 W, lunghezza 196 mm | cad | 22.58 | 6 | - | 94
C03020 | attacco E 14:
C03020a | 5 W, lunghezza 117 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03020b | 8 W, lunghezza 122 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03020c | 11 W, lunghezza 144 mm | cad | 16.94 | 8 | - | 92
C03021 | Lampade fluorescenti bianche Ø 38 mm:
C03021a | 20 W, lunghezza 590 mm | cad | 16.5 | 9 | - | 91
C03021b | 40 W, lunghezza 1.200 mm | cad | 16.73 | 10 | - | 90
C03021c | 65 W, lunghezza 1.500 mm | cad | 23.61 | 8 | - | 92
C03022 | Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V - 50 Hz:
C03022a | fino a 40 W | cad | 16.6 | 57 | - | 43
C03022b | da 58 a 65 W | cad | 17.94 | 53 | - | 47
Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V - 50 Hz:
C03023 | standard:
C03023a | monolampada, 16 ÷ 50 W | cad | 31.18 | 30 | - | 70
C03023b | bilampada, 16 ÷ 50 W | cad | 33.58 | 28 | - | 72
C03024 | con regolatore:
C03024a | monolampada, 18 W | cad | 72.13 | 13 | - | 87
C03024b | bilampada, 18 W | cad | 81.43 | 12 | - | 88
C03024c | monolampada, 26 ÷ 42 W | cad | 72.13 | 13 | - | 87
C03024d | bilampada, 26 ÷ 42 W | cad | 81.43 | 12 | - | 88
C03024e | monolampada, 57 W | cad | 76.53 | 12 | - | 88
C03024f | bilampada, 57 W | cad | 83.79 | 11 | - | 89
C03025 | Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V - 50 Hz, 18 ÷ 36 W, attacco 2G11 | cad | 17.53 | 54 | - | 46
LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO E REATTORI
Lampade a vapori di mercurio:
C03026 | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 27:
C03026a | 50 W, lumen 1.800 | cad | 11.2 | 13 | - | 87
C03026b | 80 W, lumen 3.700 | cad | 8.14 | 17 | - | 83
C03026c | 125 W, lumen 6.200 | cad | 8.14 | 17 | - | 83
C03027 | a bulbo fluorescente, luce bianca standard, attacco E 40:
C03027a | 250 W, lumen 12.700 | cad | 19.27 | 7 | - | 93
C03027b | 400 W, lumen 22.000 | cad | 35.65 | 4 | - | 96
C03027c | 700 W, lumen 38.500 | cad | 91.62 | 2 | - | 98
C03027d | 1.000 W, lumen 58.500 | cad | 122.74 | 1 | - | 99
C03028 | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 27:
C03028a | 50 W, lumen 2.000 | cad | 18.69 | 8 | - | 92
C03028b | 80 W, lumen 4.100 | cad | 18.69 | 8 | - | 92
C03028c | 125 W, lumen 6.700 | cad | 18.69 | 8 | - | 92
C03029 | a bulbo fluorescente, luce calda extra, attacco E 40:
C03029a | 250 W, lumen 14.200 | cad | 39.13 | 4 | - | 96
C03029b | 400 W, lumen 24.200 | cad | 54.17 | 3 | - | 97
Lampade miscelate mercurio/incandescenza:
C03030 | attacco E 27:
C03030a | 100 W, lumen 1.100 | cad | 17.7 | 8 | - | 92
C03030b | 160 W, lumen 3.150 | cad | 14.85 | 10 | - | 90
C03030c | 250 W, lumen 5.500 | cad | 19.63 | 7 | - | 93
C03031 | attacco E 40:
C03031a | 250 W, lumen 5.500 | cad | 18.66 | 8 | - | 92
C03031b | 500 W, lumen 13.000 | cad | 53.82 | 3 | - | 97
Reattori per lampade a vapori di mercurio:
C03032 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03032a | 50 W | cad | 30.33 | 31 | - | 69
C03032b | 80 W | cad | 30.33 | 31 | - | 69
C03032c | 125 W | cad | 30.33 | 31 | - | 69
C03032d | 250 W | cad | 42.59 | 22 | - | 78
C03032e | 400 W | cad | 48.73 | 19 | - | 81
C03033 | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03033a | 80 W | cad | 45.05 | 21 | - | 79
C03033b | 125 W | cad | 45.05 | 21 | - | 79
C03033c | 250 W | cad | 53.64 | 18 | - | 82
C03033d | 400 W | cad | 64.67 | 15 | - | 85
LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale:
C03034 | con accenditore incorporato, attacco E 27:
C03034a | 50 W, lumen 3.400 | cad | 33 | 4 | - | 96
C03034b | 70 W, lumen 5.600 | cad | 23.75 | 6 | - | 94
C03035 | con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 | cad | 24.86 | 6 | - | 94
C03036 | con accenditore separato, attacco E 40:
C03036a | 150 W, lumen 14.000 | cad | 29.23 | 5 | - | 95
C03036b | 250 W, lumen 27.500 | cad | 30.51 | 5 | - | 95
C03036c | 400 W, lumen 48.000 | cad | 36.13 | 4 | - | 96
C03036d | 1.000 W, lumen 125.000 | cad | 132.74 | 1 | - | 99
C03037 | ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:
C03037a | 100 W, lumen 10.000 | cad | 25.84 | 6 | - | 94
C03037b | 150 W, lumen 16.000 | cad | 46.12 | 3 | - | 97
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato:
C03038 | attacco E 40:
C03038a | 100 W, lumen 9.000 | cad | 26.06 | 5 | - | 95
C03038b | 150 W, lumen 15.000 | cad | 30.51 | 5 | - | 95
C03038c | 250 W, lumen 28.000 | cad | 31.75 | 4 | - | 96
C03038d | 400 W, lumen 48.000 | cad | 37.08 | 4 | - | 96
C03039 | ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40:
C03039a | 70 W, lumen 6.800 | cad | 24.82 | 6 | - | 94
C03039b | 100 W, lumen 10.000 | cad | 27.99 | 5 | - | 95
C03039c | 150 W, lumen 16.000 | cad | 46.12 | 3 | - | 97
C03039d | 250 W, lumen 33.000 | cad | 48.02 | 3 | - | 97
C03039e | 400 W, lumen 56.000 | cad | 56.76 | 3 | - | 97
Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione:
C03040 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03040a | 70 W | cad | 36.94 | 27 | - | 73
C03040b | 100 W | cad | 40.62 | 25 | - | 75
C03040c | 150 W | cad | 47.98 | 21 | - | 79
C03040d | 250 W | cad | 61.48 | 16 | - | 84
C03041 | incapsulati, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03041a | 70 W | cad | 49.22 | 20 | - | 80
C03041b | 100 W | cad | 56.57 | 18 | - | 82
C03041c | 150 W | cad | 66.38 | 15 | - | 85
C03041d | 250 W | cad | 74.97 | 13 | - | 87
C03041e | 400 W | cad | 99.5 | 10 | - | 90
C03042 | Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W | cad | 22.63 | 25 | - | 75
LAMPADE A IODURI METALLICI E REATTORI
C03043 | Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40:
C03043a | 250 W, lumen 17.000 | cad | 51.75 | 3 | - | 97
C03043b | 400 W, lumen 31.500 | cad | 53.49 | 3 | - | 97
Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale opalizzato, attacco E 40:
C03044 | con accenditore separato:
C03044a | 250 W, lumen 17.000 | cad | 54.38 | 3 | - | 97
C03044b | 400 W, lumen 27.600 | cad | 55.63 | 3 | - | 97
C03045 | con accenditore incorporato, 400 W, lumen 30.600 | cad | 75.77 | 2 | - | 98
Reattori per lampade a ioduri metallici:
C03046 | in aria, classe F, 230 V - 50 Hz:
C03046a | 250 W | cad | 43.07 | 23 | - | 77
C03046b | 400 W | cad | 49.22 | 20 | - | 80
C03047 | incapsulati nylon, classe H, 230 V - 50 Hz:
C03047a | 250 W | cad | 54.12 | 18 | - | 82
C03047b | 400 W | cad | 65.16 | 15 | - | 85
C03048 | Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W | cad | 17.55 | 32 | - | 68
LAMPADE ALOGENE
C03049 | Lampada alogena lineare a doppio attacco:
C03049a | 48 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.35 | 22 | - | 78
C03049b | 80 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.35 | 22 | - | 78
C03049c | 120 W, dimensioni 11 x 78 mm | cad | 5.35 | 22 | - | 78
C03049d | 240 W, dimensioni 11 x 118 mm | cad | 5.35 | 22 | - | 78
Lampada alogena a bassa tensione:
C03050 | standard aperta con riflettore dicroico, Ø 50 mm, attacco GU 5.3:
C03050a | 20 W | cad | 6.91 | 17 | - | 83
C03050b | 35 W | cad | 6.91 | 17 | - | 83
C03050c | 50 W | cad | 5.17 | 23 | - | 77
C03051 | standard con vetro frontale e riflettore dicroico, Ø 50 mm, attacco GU 5.3:
C03051a | 20 W | cad | 3.27 | 37 | - | 63
C03051b | 35 W | cad | 3.27 | 37 | - | 63
C03051c | 50 W | cad | 3.27 | 37 | - | 63
C03052 | con vetro frontale e riflettore in alluminio, attacco BA 15d:
C03052a | 20 W | cad | 17.55 | 7 | - | 93
C03052b | 50 W | cad | 20.49 | 6 | - | 94
C03053 | Lampada alogena senza riflettore, attacco GY 6,35, dimensioni 12 x 44 mm:
C03053a | 20 W | cad | 3.02 | 40 | - | 60
C03053b | 35 W | cad | 3.02 | 40 | - | 60
C03053c | 50 W | cad | 3.02 | 40 | - | 60
C03054 | Lampada alogena, attacco E 27, 50 W, dimensioni 64 x 88 mm:
C03054a | con vetro frontale trasparente | cad | 14.43 | 10 | - | 90
C03054b | con vetro frontale sfaccettato | cad | 14.43 | 10 | - | 90
TRASFORMATORI PER LAMPADE ALOGENE 12 V
C03055 | Trasformatore elettromeccanico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, per lampade alogene a bassa tensione, potenza massima disponibile 50 VA | cad | 32.54 | 45 | - | 55
C03056 | Trasformatore elettronico, 230 V - 12 V, tipo SELV in classe II, protezione incorporata contro cortocircuiti e sovraccarichi, per lampade alogene a bassa tensione, conformità EMC alle norme EN 61000-3-2 e EN 55015, potenza massima disponibile:
C03056a | 60 W | cad | 31.06 | 47 | - | 53
C03056b | 105 W | cad | 34.05 | 43 | - | 57
C03056c | 150 W | cad | 45.3 | 32 | - | 68
C03056d | 210 W | cad | 50.17 | 29 | - | 71
LAMPADE A LED
C03057 | Lampada a led, a bulbo Ø 50 mm, tensione 230 V, attacco E27, potenza 1W, colorazione "cool white", vita media 20.000 ore | cad | 9.18 | 16 | - | 84
C03058 | Lampada a led con riflettore, tensione 230 V, attacco GU10, Ø 50 mm, potenza 5 W, vita media 15.000 ore | cad | 28.61 | 4 | - | 96
C03059 | Lampada a led con riflettore, tensione 12 V, attacco GU5,3 , Ø 50 mm, potenza 4,5 W, vita media 25.000 ore | cad | 26.2 | 5 | - | 95
C03060 | Lampada a led con riflettore, tensione 230 V, attacco E14, Ø 50 mm, vita media 25.000 ore:
C03060a | potenza 3 W, 100 lumen | cad | 42.26 | 27 | - | 73
C03060b | potenza 6 W, 170 lumen | cad | 50 | 23 | - | 77
C03061 | Sistema a led per integrazioni in apparecchi, completo di moduli led con grado di protezione IP67, alimentatore in c.c. tensione 24 V, colorazione "warm white", o "cool white"
C03061a | 1 modulo led 1 W, flusso luminoso 10 lumen | cad | 53.33 | 21 | - | 79
C03061b | 1 modulo led 3 W, flusso luminoso 33 lumen | cad | 62.45 | 18 | - | 82
C03061c | 4 moduli led 1 W, flusso luminoso 40 lumen | cad | 101.77 | 14 | - | 86
C03061d | 4 moduli led 3 W, flusso luminoso 130 lumen | cad | 120 | 12 | - | 88
C03062 | Sistema led per integrazioni in apparecchi, completo di moduli led con grado di protezione IP67, alimentatore e interfaccia di controllo tensione 24 V c.c., colorazione "warm white" o "cool white":
C03062a | 1 modulo led 1 W, flusso luminoso 10 lumen | cad | 79.78 | 14 | - | 86
C03062b | 1 modulo led 3 W, flusso luminoso 33 lumen | cad | 91.63 | 12 | - | 88
C03062c | 4 moduli led 1 W, flusso luminoso 40 lumen | cad | 117.27 | 12 | - | 88
C03062d | 4 moduli led 3 W, flusso luminoso 130 lumen | cad | 143.71 | 10 | - | 90
APPARECCHI ILLUMINANTI
Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, installato a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20:
C03063 | con reattore elettronico per lampade da:
C03063a | 1 x 36 W | cad | 135.43 | 22 | - | 78
C03063b | 2 x 36 W | cad | 161.81 | 24 | - | 76
C03063c | 1 x 58 W | cad | 138.41 | 24 | - | 76
C03063d | 2 x 58 W | cad | 167.77 | 27 | - | 73
C03064 | con reattore elettronico dimming per lampade da:
C03064a | 1 x 36 W | cad | 170.46 | 17 | - | 83
C03064b | 2 x 36 W | cad | 206.94 | 19 | - | 81
C03064c | 1 x 58 W | cad | 177.39 | 18 | - | 82
C03064d | 2 x 58 W | cad | 218.02 | 20 | - | 80
C03065 | Portalampada in policarbonato IP 40 completo di ghiere e tubi:
C03065a | 1 x 36 W | cad | 42.02 | 17 | - | 83
C03065b | 2 x 36 W | cad | 69.67 | 10 | - | 90
C03065c | 1 x 58 W | cad | 47.31 | 18 | - | 82
C03065d | 2 x 58 W | cad | 76.62 | 11 | - | 89
C03066 | Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, montato su corpo base, mono e bilampada, per lampade da:
C03066a | 36 W | cad | 25.35 | 35 | - | 65
C03066b | 58 W | cad | 29.45 | 30 | - | 70
C03067 | Accessori per riflettore:
C03067a | testata di chiusura | cad | 8.11 | 37 | - | 63
C03067b | mostrina accoppiamento per file continue | cad | 10.06 | 59 | - | 41
C03068 | Schermo lamellare bianco per riflettore per lampade da:
C03068a | 2 x 36 W | cad | 29.45 | 30 | - | 70
C03068b | 2 x 58 W | cad | 31.5 | 28 | - | 72
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI
Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in vista, completo di lampade fluorescenti; corpo base in acciaio preverniciato, cablata con reattore elettronico:
C03069 | con ottica speculare, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:
C03069a | 2 x 18 mm, dimensioni 290 x 620 mm | cad | 106.08 | 45 | - | 55
C03069b | 2 x 36 mm, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | 138.66 | 40 | - | 60
C03069c | 2 x 58 mm, dimensioni 290 x 1.530 mm | cad | 161.5 | 38 | - | 62
C03069d | 4 x 18 mm, dimensioni 595 x 620 mm | cad | 150.74 | 42 | - | 58
C03069e | 4 x 36 mm, dimensioni 595 x 1.230 mm | cad | 229.27 | 31 | - | 69
C03070 | con ottica satinata rigata, grado di protezione IP 20, altezza totale 80 mm:
C03070a | 2 x 18 mm, dimensioni 290 x 620 mm | cad | 93.77 | 51 | - | 49
C03070b | 2 x 36 mm, dimensioni 290 x 1.230 mm | cad | 121.42 | 46 | - | 54
C03070c | 2 x 58 mm, dimensioni 290 x 1.530 mm | cad | 139.34 | 43 | - | 57
C03070d | 4 x 18 mm, dimensioni 595 x 620 mm | cad | 129.39 | 49 | - | 51
C03070e | 4 x 36 mm, dimensioni 595 x 1.230 mm | cad | 188.25 | 38 | - | 62
C03071 | con schermo di chiusura in policarbonato, grado di protezione IP 40, altezza totale 95 mm:
C03071a | 1 x 13 mm, dimensioni 115 x 570 mm | cad | 90.14 | 35 | - | 65
C03071b | 1 x 25 mm, dimensioni 115 x 1.170 mm | cad | 136.68 | 29 | - | 71
C03071c | 1 x 32 mm, dimensioni 115 x 1.470 mm | cad | 152.84 | 31 | - | 69
C03071d | 2 x 13 mm, dimensioni 115 x 570 mm | cad | 118.86 | 27 | - | 73
C03071e | 2 x 25 mm, dimensioni 115 x 1.170 mm | cad | 141.59 | 28 | - | 72
C03071f | 2 x 32 mm, dimensioni 115 x 1.470 mm | cad | 156.13 | 31 | - | 69
C03072 | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente, grado di protezione IP 40, altezza totale 90 mm:
C03072a | 2 x 50 mm, dimensioni 333 x 1.240 mm | cad | 190.35 | 29 | - | 71
C03072b | 2 x 73 mm, dimensioni 333 x 1.540 mm | cad | 224.67 | 27 | - | 73
C03072c | 3 x 50 mm, dimensioni 470 x 1.240 mm | cad | 236.07 | 27 | - | 73
C03072d | 3 x 73 mm, dimensioni 470 x 1.540 mm | cad | 294.91 | 24 | - | 76
C03072e | 4 x 50 mm, dimensioni 610 x 1.240 mm | cad | 268.65 | 27 | - | 73
C03072f | 4 x 73 mm, dimensioni 610 x 1.540 mm | cad | 338.17 | 24 | - | 76
C03073 | con ottica parabolica in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente e diffusore in policarbonato, grado di protezione IP 65, altezza totale 90 mm:
C03073a | 2 x 50 mm, dimensioni 370 x 1.260 mm | cad | 273.22 | 20 | - | 80
C03073b | 2 x 73 mm, dimensioni 370 x 1.570 mm | cad | 331.35 | 18 | - | 82
C03073c | 3 x 50 mm, dimensioni 510 x 1.260 mm | cad | 346.84 | 18 | - | 82
C03073d | 3 x 73 mm, dimensioni 510 x 1.570 mm | cad | 444.25 | 16 | - | 84
C03073e | 4 x 50 mm, dimensioni 650 x 1.270 mm | cad | 387.63 | 19 | - | 81
C03073f | 4 x 73 mm, dimensioni 650 x 1.570 mm | cad | 485.86 | 16 | - | 84
PLAFONIERE
C03074 | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, Ø esterno 21 cm:
C03074a | per lampada ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W | cad | 21.38 | 41 | - | 59
C03074b | per lampada fluorescenti compatte attacco 2G7 fino a 9 W | cad | 35.83 | 24 | - | 76
C03075 | Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, Ø esterno 28 cm:
C03075a | per lampade ad incandescenza attacco E 27 fino a 75 W | cad | 26.45 | 33 | - | 67
C03075b | per lampade fluorescenti compatte attacco G 24 fino a 26 W | cad | 45.41 | 19 | - | 81
C03076 | Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata per lampade fluorescenti lineari Ø 16 mm, lunghezza 1.600 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da:
C03076a | 1 x 18 W | cad | 94.57 | 22 | - | 78
C03076b | 2 x 18 W | cad | 105.79 | 25 | - | 75
C03076c | 1 x 36 W | cad | 114.03 | 26 | - | 74
C03076d | 2 x 36 W | cad | 137.8 | 28 | - | 72
C03076e | 1 x 58 W | cad | 124.18 | 26 | - | 74
C03076f | 2 x 58 W | cad | 147.01 | 28 | - | 72
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER AMBIENTI USO UFFICIO
Apparecchio di illuminazione per montaggio a sospensione, in alluminio estruso verniciato, ottica con lamelle in alluminio speculare a doppia parabolicità, antiriflesso a bassissima luminanza, grado di protezione IP 20, cablato per lampade fluorescenti lineari attacco G5, conforme alla norma UNI EN 12464, larghezza 210 mm:
C03077 | lunghezza 580 mm:
C03077a | 1 x 13 W | cad | 145.91 | 27 | - | 73
C03077b | 2 x 13 W | cad | 153.85 | 27 | - | 73
C03078 | lunghezza 1.180 mm:
C03078a | 1 x 25 W | cad | 175.44 | 22 | - | 78
C03078b | 2 x 25 W | cad | 188.36 | 22 | - | 78
C03079 | lunghezza 1.480 mm:
C03079a | 1 x 32 ÷ 45 W | cad | 313.09 | 19 | - | 81
C03079b | 2 x 32 ÷ 45 W | cad | 237.08 | 28 | - | 72
Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 120 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:
C03080 | montato a plafone:
C03080a | 2 x 35 W | cad | 594.76 | 8 | - | 92
C03080b | 2 x 54 W | cad | 586.74 | 9 | - | 91
C03081 | montato a sospensione:
C03081a | 2 x 28 W | cad | 659.85 | 9 | - | 91
C03081b | 2 x 54 W | cad | 652.18 | 9 | - | 91
C03082 | montato ad incasso:
C03082a | 2 x 28 W | cad | 613 | 8 | - | 92
C03082b | 2 x 54 W | cad | 586.19 | 9 | - | 91
Apparecchio di illuminazione per lampade fluorescenti, in alluminio anodizzato, ottica micro lenticolare, reattore elettronico, IP 40, cablato e rifasato, dotato di schermi e lampade, delle dimensioni di 30 x 150 cm, conforme alla norma UNI EN 12464-1:
C03083 | montato a plafone:
C03083a | 2 x 35 W | cad | 594.76 | 8 | - | 92
C03083b | 2 x 49 W | cad | 594.76 | 8 | - | 92
C03084 | montato a sospensione:
C03084a | 2 x 28 W | cad | 659.85 | 9 | - | 91
C03084b | 2 x 49 W | cad | 693.34 | 8 | - | 92
C03085 | montato ad incasso:
C03085a | 2 x 35 W | cad | 640.76 | 8 | - | 92
C03085b | 2 x 49 W | cad | 640.76 | 8 | - | 92