## C06
| C06. IMPIANTI SPECIALI |  |  | % MO | % NO | % MT
IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI
C06001 | Scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:
C06001a | 1 modulo | cad | 9.09 | 54 | - | 46
C06001b | 2 moduli | cad | 9.72 | 54 | - | 46
C06001c | 3 moduli | cad | 10.3 | 54 | - | 46
C06001d | 4 moduli | cad | 13.25 | 44 | - | 56
C06002 | Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di:
C06002a | 1 modulo | cad | 57.83 | 11 | - | 89
C06002b | 2 moduli | cad | 67.61 | 9 | - | 91
C06002c | 3 moduli | cad | 77.9 | 9 | - | 91
C06002d | 4 moduli | cad | 125.47 | 6 | - | 94
C06002e | 6 moduli | cad | 150.48 | 5 | - | 95
C06002f | 9 moduli | cad | 207.8 | 4 | - | 96
C06003 | Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per:
C06003a | 1 modulo | cad | 28.6 | 12 | - | 88
C06003b | 2 moduli | cad | 33.97 | 10 | - | 90
C06003c | 3 moduli | cad | 39.48 | 10 | - | 90
C06003d | 4 moduli | cad | 55.29 | 7 | - | 93
C06004 | Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per scatola con:
C06004a | 1 modulo | cad | 23.2 | 8 | - | 92
C06004b | 2 moduli | cad | 27.58 | 6 | - | 94
C06004c | 3 moduli | cad | 36.72 | 6 | - | 94
C06004d | 4 moduli | cad | 50.21 | 4 | - | 96
C06004e | 6 moduli | cad | 61.5 | 4 | - | 96
C06004f | 9 moduli | cad | 81.88 | 3 | - | 97
C06005 | Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto:
C06005a | per sistemi tradizionali | cad | 82.83 | 25 | - | 75
C06005b | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta | cad | 158.79 | 18 | - | 82
C06006 | Modulo di portiere videocitofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, telecamera orientabile con illuminazione a led, in contenitore modulare installato in posto esterno componibile, compresa l'attivazione dell'impianto:
C06006a | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" bianco/nero | cad | 503.64 | 8 | - | 92
C06006b | per sistemi tradizionali, con sensore CCD 1/4" a colori | cad | 550 | 7 | - | 93
C06006c | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" bianco/nero | cad | 550.28 | 9 | - | 91
C06006d | per sistemi BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta, con sensore CCD 1/4" a colori | cad | 550.28 | 9 | - | 91
C06007 | Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile:
C06007a | a 3 pulsanti | cad | 76.09 | 23 | - | 77
C06007b | a 4 pulsanti | cad | 81.7 | 24 | - | 76
C06007c | a 6 pulsanti | cad | 92.42 | 25 | - | 75
C06008 | Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante ausiliario:
C06008a | per impianti tradizionali | cad | 54.23 | 54 | - | 46
C06008b | per impianti tradizionali, con 8 pulsanti per servizi ausiliari | cad | 59.3 | 49 | - | 51
C06008c | per sistemi BUS | cad | 67.05 | 43 | - | 57
C06008d | per sistemi BUS, funzione intercomunicante, con 8 pulsanti per servizi ausiliari | cad | 98.25 | 33 | - | 67
C06009 | Videocitofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete con microtelefono, regolazione volume contrasto e luminosità, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione fonica e serie di pulsanti ausiliari:
C06009a | per impianti tradizionali, schermo bianco-nero 4" | cad | 199.07 | 18 | - | 82
C06009b | per impianti tradizionali, schermo a colori 4" | cad | 249.88 | 14 | - | 86
C06009c | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4" | cad | 281.13 | 12 | - | 88
C06009d | per sistemi BUS, schermo a colori 4" | cad | 331.93 | 11 | - | 89
C06009e | per sistemi BUS, schermo bianco-nero 4", funzione intercomunicante | cad | 299.5 | 12 | - | 88
C06009f | per sistemi BUS, schermo a colori 4", funzione intercomunicante | cad | 359.59 | 10 | - | 90
C06010 | Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V c.a., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa:
C06010a | con protezione termica incorporata, due uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA | cad | 70.49 | 25 | - | 75
C06010b | uscita 12 V c.a. potenza nominale 15 VA | cad | 37.87 | 46 | - | 54
C06011 | Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa | cad | 76.55 | 23 | - | 77
C06012 | Alimentatore per monitor ingresso 230 V c.a., con protezione termica incorporata, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa:
C06012a | per un monitor uscita 20 V c.c. potenza nominale 15 VA | cad | 61.87 | 24 | - | 76
C06012b | per più monitor uscita 24 V c.c. potenza nominale 24 VA | cad | 127.87 | 11 | - | 89
C06013 | Miscelatore-alimentatore per impianti videocitofonici, basati su sistema BUS, ingresso 230 V c.a., miscelazione segnale BUS con il segnale video, connessione fino a 100 tra monitor e citofoni su 4 uscite, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa:
C06013a | per segnale bianco-nero | cad | 235.02 | 7 | - | 93
C06013b | per segnale a colori | cad | 235.02 | 7 | - | 93
C06014 | Alimentatore supplementare per sistemi BUS, alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c. per estendere il numero di utenze collegabili ad una porta, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa | cad | 196.32 | 7 | - | 93
C06015 | Decodificatore video per sistemi BUS, per conversione segnale video digitale in segnale analogico per massimo 8 derivati videocitofonici, uscita 12 V c.a. per posto alimentazione posto esterno, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa:
C06015a | segnale bianco-nero | cad | 413.62 | 7 | - | 93
C06015b | segnale a colori | cad | 413.62 | 7 | - | 93
C06016 | Attuatore con relè 10 A per sistemi BUS alimentazione 12 V c.a. o 20 V c.c., in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa | cad | 120.42 | 10 | - | 90
C06017 | Derivatore di montante per sistema BUS, da collegarsi sulla linea BUS in uscita dal miscelatore, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa: | cad | 73.07 | 16 | - | 84
C06018 | Derivatore di utente per sistema BUS, per connessione fino a 4 posti interni, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa | cad | 110.61 | 18 | - | 82
C06019 | Amplificatore di linea, per sistemi videocitofonici BUS, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35, questa esclusa:
C06019a | segnale video bianco-nero | cad | 169.49 | 9 | - | 91
C06019b | segnale video a colori | cad | 180.82 | 8 | - | 92
C06020 | Concentratore di linea per impianti video, distribuzione del segnale su 9 montanti, in contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN 35 questa esclusa: | cad | 118.01 | 25 | - | 75
CIRCUITI E CAVI IN EDIFICI RESIDENZIALI
C06021 | Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente:
C06021a | circuito fonico | cad | 174.42 | 71 | - | 29
C06021b | circuito videocitofonico | cad | 223.92 | 58 | - | 42
C06022 | Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura:
C06022a | coassiale RG59 C/U | m | 2.94 | 63 | - | 37
C06022b | coassiale RG62 A/U | m | 3.33 | 65 | - | 35
C06023 | Cavo rigido antifiamma, per impianti citofonici e telefonici, conduttori in rame stagnato a filo unico Ø 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5:
C06023a | 1 coppia | m | 1.41 | 66 | - | 34
C06023b | 1 coppia + T | m | 1.55 | 62 | - | 38
C06023c | 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio | m | 1.62 | 60 | - | 40
C06023d | 2 coppie | m | 1.67 | 58 | - | 42
C06023e | 2 coppie + T con schermo in nastro di alluminio | m | 2.02 | 51 | - | 49
C06023f | 3 coppie | m | 2.01 | 51 | - | 49
C06023g | 4 coppie | m | 2.31 | 46 | - | 54
C06023h | 4 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 2.41 | 45 | - | 55
C06023i | 5 coppie | m | 2.58 | 42 | - | 58
C06023j | 6 coppie | m | 2.96 | 37 | - | 63
C06023k | 6 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 3.19 | 35 | - | 65
C06023l | 8 coppie | m | 3.69 | 31 | - | 69
C06023m | 8 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 3.83 | 30 | - | 70
C06023n | 11 coppie | m | 4.66 | 28 | - | 72
C06023o | 11 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 5.21 | 28 | - | 72
C06023p | 16 coppie | m | 6.66 | 26 | - | 74
C06023q | 21 coppie | m | 8.32 | 25 | - | 75
C06023r | 26 coppie | m | 10 | 23 | - | 77
C06023s | 30 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 12.6 | 21 | - | 79
C06023t | 30 coppie + 1 | m | 12.26 | 21 | - | 79
C06023u | 50 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 18.44 | 17 | - | 83
C06023v | 50 coppie + 1 | m | 18.08 | 18 | - | 82
C06023w | 100 coppie con schermo in nastro di alluminio | m | 35.22 | 13 | - | 87
IMPIANTI TELEFONICI
C06024 | Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di pvc flessibile tipo pesante Ø 16 mm e cavi telefonici multipli del Ø 0,6 mm:
C06024a | arrivo linea | cad | 92.28 | 81 | - | 19
C06024b | derivata | cad | 49.72 | 60 | - | 40
C06025 | Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina | cad | 20.65 | 60 | - | 40
C06026 | Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso | cad | 645.64 | 37 | - | 63
C06027 | Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni:
C06027a | modulo di espansione per 2 interni | cad | 124.45 | 36 | - | 64
C06027b | modulo di espansione per 1 linea urbana | cad | 231.06 | 13 | - | 87
C06027c | modulo di espansione per un accesso base linea ISDN | cad | 522.72 | 11 | - | 89
C06027d | modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete | cad | 249.93 | 12 | - | 88
C06028 | Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto:
C06028a | con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne | cad | 200.94 | 33 | - | 67
C06028b | con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi | cad | 308.37 | 21 | - | 79
C06028c | con apparecchio base senza funzioni aggiuntive | cad | 177.56 | 37 | - | 63
IMPIANTI DI RICEZIONE TV TERRESTRE
C06029 | Cavo per la trasmissione di segnali televisivi negli impianti di discesa d'antenna personali e centralizzati, per ricezione TV terrestre, installato a vista o in canalina o in tubazione, queste escluse:
C06029a | ad alte prestazioni per impianti centralizzati e reti terminali CATV, impedenza caratteristica 75 Ohm, Ø esterno 6,8 mm | m | 2.62 | 57 | - | 43
C06029b | miniaturizzato, per installazioni interne in tubazioni o in spazi ristretti, impedenza caratteristica 75 Ohm, Ø esterno 3,7 mm | m | 2.34 | 64 | - | 36
Antenna TV-VHF, attacco per palo:
C06030 | monocanale:
C06030a | a 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz | cad | 112.77 | 66 | - | 34
C06030b | a 2 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz | cad | 110.95 | 67 | - | 33
C06030c | a 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz | cad | 122.8 | 61 | - | 39
C06030d | a 3 elementi, banda passante 61 ÷ 68 MHz | cad | 116.41 | 64 | - | 36
C06030e | a 3 elementi, banda passante 81 ÷ 88 MHz | cad | 112.77 | 66 | - | 34
C06031 | a larga banda, banda passante 174 ÷ 230 MHz:
C06031a | a 4 elementi | cad | 93.81 | 79 | - | 21
C06031b | a 6 elementi | cad | 99.54 | 75 | - | 25
C06032 | Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, da 10 elementi con riflettori a cortina:
C06032a | banda passante 470 ÷ 494 MHz o 494 ÷ 518 MHz o 518 ÷ 550 MHz o 550 ÷ 582 MHz | cad | 90.89 | 82 | - | 18
C06032b | banda passante 582 ÷ 622 MHz o 622 ÷ 678 MHz o 678 ÷ 734 MHz o 734 ÷ 798 MHz o 798 ÷ 862 MHz | cad | 93.17 | 80 | - | 20
C06033 | Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470 ÷ 606 MHz o 606 ÷ 862 MHz o 470 ÷ 862 MHz:
C06033a | a 10 elementi | cad | 93.17 | 80 | - | 20
C06033b | a 20 elementi | cad | 99.09 | 75 | - | 25
C06034 | Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174 ÷ 230 MHz o 470 ÷ 900 MHz | cad | 87.15 | 85 | - | 15
C06035 | Palo autoportante in acciaio zincato:
C06035a | Ø 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m | cad | 60.13 | 66 | - | 34
C06035b | Ø 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m | cad | 69.61 | 66 | - | 34
C06035c | Ø 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m | cad | 80.77 | 59 | - | 41
C06036 | Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia | cad | 28.87 | 69 | - | 41
C06037 | Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia:
C06037a | per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF | cad | 36.26 | 55 | - | 47
C06037b | per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF | cad | 49.93 | 40 | - | 62
C06037c | per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF | cad | 32.6 | 61 | - | 38
C06037d | per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF | cad | 28.96 | 69 | - | 32
C06038 | Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia | cad | 67.8 | 29 | - | 71
C06039 | Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V - 50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1:
C06039a | max 40 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 14.44 | 41 | - | 59
C06039b | max 80 mA, tensione di uscita 24 V | cad | 20.54 | 29 | - | 71
C06039c | max 100 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 15.35 | 39 | - | 61
C06039d | max 160 mA, tensione di uscita 12 V | cad | 17.81 | 33 | - | 67
CABLAGGIO STRUTTURATO
C06040 | Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse:
C06040a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | m | 1.88 | 56 | - | 44
C06040b | 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 6 | m | 1.92 | 55 | - | 45
C06040c | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | m | 1.47 | 71 | - | 29
C06040d | 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 | m | 1.52 | 69 | - | 31
C06040e | 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | m | 5.54 | 37 | - | 63
C06041 | Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:
C06041a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | cad | 2.09 | 50 | - | 50
C06041b | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 | cad | 2.21 | 47 | - | 53
C06041c | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5E | cad | 1.63 | 65 | - | 35
C06041d | 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat. 5E | cad | 1.67 | 63 | - | 37
C06042 | Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:
C06042a | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.09 | 50 | - | 50
C06042b | 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.16 | 49 | - | 51
C06043 | Cavo FTP classe F, schermatura delle singole coppie in lamina d'alluminio e generale in treccia di rame stagnato, conduttori in rame 23 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 | cad | 2.76 | 42 | - | 58
C06044 | Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH:
C06044a | 6 fibre non armato | m | 4.32 | 24 | - | 76
C06044b | 6 fibre armatura non metallica | m | 6.44 | 18 | - | 82
C06044c | 8 fibre | m | 5.45 | 22 | - | 78
C06044d | 8 fibre armatura non metallica | m | 7.59 | 18 | - | 82
C06044e | 12 fibre | m | 7.29 | 20 | - | 80
C06044f | 12 fibre armatura non metallica | m | 9.49 | 17 | - | 83
C06044g | 24 fibre | m | 14.38 | 14 | - | 86
C06044h | 24 fibre armatura non metallica | m | 17.64 | 13 | - | 87
C06045 | Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso | cad | 6.61 | 88 | - | 12
C06046 | Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per singola fibra:
C06046a | 6 fibre | cad | 8.74 | 100 | - | -
C06046b | 8 fibre | cad | 9.03 | 100 | - | -
C06046c | 12 fibre | cad | 9.62 | 100 | - | -
C06046d | 24 fibre | cad | 10.49 | 100 | - | -
C06047 | Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:
C06047a | singola | cad | 20.45 | 57 | - | 43
C06047b | doppia | cad | 24.73 | 57 | - | 43
Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:
C06048 | categoria 5:
C06048a | terminale per cavi UTP | cad | 24.67 | 52 | - | 48
C06048b | passante per cavi UTP | cad | 26.23 | 58 | - | 42
C06048c | doppia per cavi UTP | cad | 30.26 | 54 | - | 46
C06048d | terminale schermata, per cavi FTP | cad | 27.22 | 51 | - | 49
C06048e | passante schermata, per cavi FTP | cad | 29.54 | 51 | - | 49
C06048f | doppia schermata, per cavi FTP | cad | 35.83 | 46 | - | 54
C06049 | categoria 5E:
C06049a | per cavi UTP | cad | 28.6 | 45 | - | 55
C06049b | per cavi FTP | cad | 32.77 | 39 | - | 61
C06049c | tipo toolless, per cavi UTP | cad | 26.82 | 48 | - | 52
C06049d | tipo toolless, per cavi FTP | cad | 30.54 | 42 | - | 58
C06050 | categoria 6:
C06050a | per cavi UTP | cad | 32.34 | 40 | - | 60
C06050b | per cavi FTP | cad | 37.14 | 35 | - | 65
C06050c | tipo toolless, per cavi UTP | cad | 29.62 | 43 | - | 57
C06050d | tipo toolless, per cavi FTP | cad | 33.51 | 38 | - | 62
C06051 | Striscia di permutazione:
C06051a | 100 coppie senza piedini | cad | 51.97 | 56 | - | 44
C06051b | 100 coppie con piedini | cad | 49.85 | 58 | - | 42
C06051c | 300 coppie senza piedini | cad | 135.15 | 65 | - | 35
C06051d | 300 coppie con piedini | cad | 139.79 | 63 | - | 37
C06052 | Presa modulare per cavi in fibra ottica:
C06052a | tipo ST | cad | 22.47 | 21 | - | 79
C06052b | tipo SC | cad | 27.74 | 17 | - | 83
C06052c | tipo MT-RJ | cad | 84.85 | 5 | - | 95
C06053 | Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917:
C06053a | 600 x 380 mm, altezza 350 mm, capacità 6 unità | cad | 289.76 | 24 | - | 76
C06053b | 600 x 380 mm, altezza 600 mm, capacità 12 unità | cad | 329.31 | 25 | - | 75
C06053c | 600 x 380 mm, altezza 800 mm, capacità 16 unità | cad | 349.87 | 23 | - | 77
C06054 | Quadro da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere rispondente alla norma CEI EN 60917, avente base 600 mm, profondità 600 mm, e altezza 1.300 mm, capacità 24 unità | cad | 632.8 | 11 | - | 89
C06055 | Armadio da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 700 mm, profondità 450 mm:
C06055a | altezza 550 mm, capacità 9 unità | cad | 516.24 | 10 | - | 90
C06055b | altezza 700 mm, capacità 13 unità | cad | 578.35 | 10 | - | 90
C06055c | altezza 900 mm, capacità 17 unità | cad | 731.18 | 9 | - | 91
C06055d | altezza 1.100 mm, capacità 22 unità | cad | 838.89 | 9 | - | 91
C06056 | Armadio da pavimento in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme CEI EN 60917, base 600 mm, profondità 600 mm ed:
C06056a | altezza 1.600 mm, capacità 28 unità | cad | 1367.52 | 6 | - | 94
C06056b | altezza 2.200 mm, capacità 42 unità | cad | 1519.75 | 7 | - | 93
C06057 | Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:
C06057a | zoccolo per installazione a pavimento | cad | 193.61 | 5 | - | 95
C06057b | set di 4 ruote, Ø 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg | cad | 140.46 | 8 | - | 92
C06057c | coppia di golfari M10 per sollevamento armadio | cad | 30.43 | 25 | - | 75
C06057d | gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W | cad | 545.87 | 7 | - | 93
C06057e | pannello frontale cieco altezza pari ad una unità 19" | cad | 35.55 | 11 | - | 89
C06057f | pannello frontale cieco altezza pari a tre unità 19" | cad | 59.3 | 7 | - | 93
C06057g | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 250 mm | cad | 59.97 | 7 | - | 93
C06057h | mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm | cad | 63.33 | 6 | - | 94
C06057i | pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale | cad | 59.07 | 7 | - | 93
C06057j | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare | cad | 178.73 | 9 | - | 91
C06057k | pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | cad | 204.5 | 8 | - | 92
C06057l | barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm | cad | 38.24 | 11 | - | 89
C06058 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP:
C06058a | con 16 porte tipo RJ per cavi UTP o FTP | cad | 265.65 | 35 | - | 65
C06058b | con 12 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP | cad | 269.13 | 24 | - | 76
C06058c | con 24 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP | cad | 360.92 | 34 | - | 66
C06058d | con 48 porte tipo RJ45 cat. 5e, per cavi UTP | cad | 672.19 | 35 | - | 65
C06059 | Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra ottica, a cassetto estraibile:
C06059a | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | 558.72 | 21 | - | 79
C06059b | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB | cad | 449.66 | 26 | - | 74
C06059c | con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | 632.31 | 18 | - | 82
C06059d | con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,3 dB | cad | 574.99 | 20 | - | 80
C06060 | Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata | cad | 26.56 | 30 | 70 | -