## A16
| A16. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE |  |  | % MO | % NO | % MT
AVVERTENZE
La misurazione dei controsoffitti si sviluppa secondo le superfici effettive di applicazione.
CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E INTONACO
A16001 | Controsoffitto piano in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:
A16001a | rete del peso di 0,85 kg/mq | mq | 36.14 | 83 |  | 17
A16001b | rete del peso di 1,1 kg/mq | mq | 37.28 | 80 |  | 20
A16001c | rete del peso di 1,9 kg/mq | mq | 38.39 | 78 |  | 22
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO
A16002 | Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:
A16002a | spessore lastra 12,5 mm | mq | 23.07 | 67 |  | 33
A16002b | spessore lastra 15 mm | mq | 23.66 | 66 |  | 34
CONTROSOFFITTI IN GRIGLIATI DI ALLUMINIO E ABS
Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600 x 600 mm, assemblati in opera, altezza 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi profili e perimetrali:
A16003 | bianco:
A16003a | 50 x 50 mm | mq | 64.8 | 17 |  | 83
A16003b | 60 x 60 mm | mq | 57.04 | 19 |  | 81
A16003c | 75 x 75 mm | mq | 48.87 | 21 |  | 79
A16003d | 100 x 100 mm | mq | 40.64 | 26 |  | 74
A16003e | 150 x 150 mm | mq | 32.11 | 31 |  | 69
A16003f | 200 x 200 mm | mq | 27.51 | 34 |  | 66
A16004 | satinato:
A16004a | 50 x 50 mm | mq | 80.44 | 14 |  | 86
A16004b | 60 x 60 mm | mq | 70 | 16 |  | 84
A16004c | 75 x 75 mm | mq | 59.22 | 18 |  | 82
A16004d | 100 x 100 mm | mq | 48.86 | 21 |  | 79
A16004e | 150 x 150 mm | mq | 37.98 | 26 |  | 74
A16004f | 200 x 200 mm | mq | 32.24 | 29 |  | 71
A16005 | metallizzato:
A16005a | 50 x 50 mm | mq | 68.49 | 16 |  | 84
A16005b | 60 x 60 mm | mq | 59.96 | 18 |  | 82
A16005c | 75 x 75 mm | mq | 50.88 | 20 |  | 80
A16005d | 100 x 100 mm | mq | 42.19 | 25 |  | 75
A16005e | 150 x 150 mm | mq | 33.25 | 30 |  | 70
A16005f | 200 x 200 mm | mq | 28.41 | 33 |  | 67
Controsoffitto in pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600 x 600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati medianti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, esclusi listelli e perimetrali:
A16006 | bianco:
A16006a | 100 x 100 mm | mq | 45.05 | 23 |  | 77
A16006b | 120 x 120 mm | mq | 40.09 | 26 |  | 74
A16006c | 150 x 150 mm | mq | 34.57 | 29 |  | 71
A16006d | 200 x 200 mm | mq | 29.02 | 32 |  | 68
A16006e | 300 x 300 mm | mq | 24.06 | 39 |  | 61
A16007 | satinato:
A16007a | 100 x 100 mm | mq | 44.53 | 23 |  | 77
A16007b | 120 x 120 mm | mq | 39.85 | 26 |  | 74
A16007c | 150 x 150 mm | mq | 34.57 | 29 |  | 71
A16007d | 200 x 200 mm | mq | 29.32 | 32 |  | 68
A16007e | 300 x 300 mm | mq | 24.64 | 38 |  | 62
A16008 | metallizzato:
A16008a | 100 x 100 mm | mq | 39.59 | 26 |  | 74
A16008b | 120 x 120 mm | mq | 35.62 | 29 |  | 71
A16008c | 150 x 150 mm | mq | 31.04 | 32 |  | 68
A16008d | 200 x 200 mm | mq | 26.49 | 35 |  | 65
A16008e | 300 x 300 mm | mq | 22.51 | 41 |  | 59
A16009 | Controsoffitto in pannelli grigliati in ABS, preassemblati, di vari colori, di larghezza 400 x 400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, esclusi listelli e perimetrali:
A16009a | 20 x 20 mm, altezza 15 mm | mq | 45.12 | 26 |  | 74
A16009b | 40 x 40 mm, altezza 30 mm | mq | 48.95 | 22 |  | 78
A16009c | 80 x 80 mm, altezza 40 mm | mq | 41.95 | 26 |  | 74
A16010 | Listello perimetrale in alluminio preverniciato, per controsoffitti grigliati, altezza regolabile:
A16010a | bianco | m | 4.07 | 52 |  | 48
A16010b | satinato | m | 4.5 | 47 |  | 53
A16010c | metallizzato | m | 4.15 | 51 |  | 49
CONTROSOFFITTI IN LISTELLI, DOGHE E PANNELLI DI ALLUMINIO
Controsoffitto in listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni 30 x 30 x 30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto:
A16011 | senza strato isolante superiore in lana di vetro:
A16011a | con listelli bianchi | mq | 36.14 | 32 |  | 68
A16011b | con listelli satinati | mq | 43.79 | 27 |  | 73
A16011c | con listelli metallizzati | mq | 37.91 | 31 |  | 69
A16012 | con strato isolante superiore in lana di vetro:
A16012a | con listelli bianchi | mq | 37.99 | 31 |  | 69
A16012b | con listelli satinati | mq | 45.64 | 26 |  | 74
A16012c | con listelli metallizzati | mq | 39.76 | 29 |  | 71
Controsoffitto in doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, esclusi i profili perimetrali:
A16013 | doga da 80 x 15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio:
A16013a | finitura bianca | mq | 24.95 | 47 |  | 53
A16013b | finitura satinata | mq | 28.77 | 41 |  | 59
A16013c | finitura metallizzata | mq | 25.82 | 45 |  | 55
A16014 | doga da 100 x 15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio:
A16014a | finitura bianca | mq | 28.11 | 41 |  | 59
A16014b | finitura satinata | mq | 32.81 | 36 |  | 64
A16014c | finitura metallizzata | mq | 29.49 | 40 |  | 60
A16015 | doga da 80 x 15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio:
A16015a | finitura bianca | mq | 24.12 | 48 |  | 52
A16015b | finitura satinata | mq | 28.11 | 41 |  | 59
A16015c | finitura metallizzata | mq | 25.5 | 46 |  | 54
A16016 | doga da 80 x 15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio:
A16016a | finitura bianca | mq | 25.82 | 45 |  | 55
A16016b | finitura satinata | mq | 30.66 | 38 |  | 62
A16016c | finitura metallizzata | mq | 27.46 | 42 |  | 58
Controsoffitto modulare in pannelli smontabili, spessore 28 mm, con orditura nascosta applicati mediante sistema a clips in acciaio zincato compreso accessori e tessuto isolante:
A16017 | in alluminio prevereniciato colore bianco:
A16017a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,5 mm | mq | 32 | 36 |  | 64
A16017b | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,6 mm | mq | 34.24 | 34 |  | 66
A16017c | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,5 mm | mq | 34.58 | 34 |  | 66
A16017d | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,6 mm | mq | 36.96 | 32 |  | 68
A16018 | in acciaio preverniciato colore bianco:
A16018a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm | mq | 29.33 | 34 |  | 66
A16018b | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm | mq | 31.71 | 31 |  | 69
A16019 | in acciaio inox:
A16019a | pannello 600 x 600 mm, spessore 0,4 mm | mq | 42.87 | 27 |  | 73
A16019b | pannello 300 x 1.200 mm, spessore 0,4 mm | mq | 45.22 | 26 |  | 74
Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe metalliche con bordi interni, fornito e posto in opera:
A16020 | a L:
A16020a | finitura bianca | m | 2.84 | 74 |  | 26
A16020b | finitura satinata | m | 3.01 | 70 |  | 30
A16020c | finitura metallizzata | m | 2.88 | 73 |  | 27
A16021 | a doppia L:
A16021a | finitura bianca | m | 3.77 | 56 |  | 44
A16021b | finitura satinata | m | 4.1 | 51 |  | 49
A16021c | finitura metallizzata | m | 3.83 | 55 |  | 45
CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI ACCIAIO
Controsoffitto in doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, esclusi i profili perimetrali:
A16022 | con bordi squadrati e alette esterne di aggancio, passo 150 ÷ 200 mm:
A16022a | doga da 150 x 20 mm | mq | 25.35 | 44 |  | 56
A16022b | doga da 200 x 20 mm | mq | 22.91 | 49 |  | 51
A16023 | con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio, passo 100 mm, 85 x 15 mm | mq | 23.21 | 50 |  | 50
CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
A16024 | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1, REI 180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile:
A16024a | con struttura metallica a vista, pannelli 600 x 600 ÷ 120 mm | mq | 28.79 | 32 |  | 68
A16024b | con struttura metallica seminascosta, pannelli 600 x 600 mm | mq | 34.33 | 27 |  | 73
A16025 | Controsoffitto in pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microforata, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 16 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antigocciolamento e antisisma in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici | mq | 30.93 | 30 |  | 70
Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale, fornito in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni:
A16026 | a L:
A16026a | finitura bianca | m | 2.68 | 78 |  | 22
A16026b | finitura satinata | m | 3.05 | 69 |  | 31
A16026c | finitura metallizzata | m | 2.92 | 72 |  | 28
A16027 | a doppia L:
A16027a | finitura bianca | m | 2.88 | 73 |  | 27
A16027b | finitura satinata | m | 4.18 | 50 |  | 50
A16027c | finitura metallizzata | m | 3.93 | 53 |  | 47
A16028 | a C:
A16028a | finitura bianca | m | 3.07 | 68 |  | 32
A16028b | finitura satinata | m | 4.32 | 49 |  | 51
A16028c | finitura metallizzata | m | 4.12 | 51 |  | 49
A16029 | Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica, compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad omega:
A16029a | spessore pannello 25 mm | mq | 38.37 | 22 |  | 78
A16029b | spessore pannello 40 mm | mq | 41.38 | 20 |  | 80
A16030 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto:
A16030a | con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F | mq | 39.56 | 21 |  | 79
A16030b | con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T | mq | 42.14 | 20 |  | 80
A16031 | Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), preverniciati, delle dimensioni di 500 x 2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno:
A16031a | con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F | mq | 41.25 | 20 |  | 80
A16031b | con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T | mq | 43.8 | 19 |  | 81
CONTROSOFFITTI IN GESSO RIVESTITO
Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600 x 600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali:
A16032 | spessore 9,5 mm:
A16032a | pannelli a superficie non forata | mq | 24.61 | 38 |  | 62
A16032b | pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) | mq | 26.72 | 35 |  | 65
A16033 | spessore 12,5 mm:
A16033a | pannelli a superficie non forata | mq | 27.88 | 33 |  | 67
A16033b | pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) | mq | 28.46 | 33 |  | 67
CONTROSOFFITTI IN POLISTIRENE ESPANSO
Controsoffitto in pannelli di polistirene espanso decorati termoisolanti, ad alta densità (24 kg/mc), autoestinguenti classe 1, ricoperti da un film di polistirene estruso, spessore di 2 cm, montati su struttura di profili metallici fissati alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile compresa:
A16034 | struttura metallica seminascosta:
A16034a | 60 x 60 cm | mq | 18.05 | 52 |  | 48
A16034b | 60 x 120 cm | mq | 18.06 | 52 |  | 48
A16035 | struttura metallica nascosta, 60 x 120 cm | mq | 17.56 | 53 |  | 47
A16036 | Profilo perimetrale in alluminio preverniciato bianco per controsoffitti in polistirene | m | 3.08 | 68 |  | 32
VELETTE DI RACCORDO
A16037 | Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0, REI 180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:
A16037a | per salti di quota fino a 20 cm | mq | 37.37 | 43 |  | 57
A16037b | per salti di quota fino a 40 cm | mq | 42.35 | 42 |  | 58
A16037c | per salti di quota fino a 60 cm | mq | 60.38 | 44 |  | 56
A16037d | per salti di quota fino a 100 cm | mq | 87.08 | 41 |  | 59
PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
A16038 | Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:
A16038a | con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete | mq | 24.59 | 47 |  | 53
A16038b | con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete | mq | 34 | 41 |  | 59
A16038c | sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm | mq | 2.92 |  |  | 100
A16038d | sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm | mq | 27.63 |  |  | 100
PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0
A16039 | Controsoffitto antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio:
A16039a | lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm, REI 120 con sovrapposizione di un pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite a norma UNI 9714 M-A-I, spessore 25 mm | mq | 61.47 | 17 |  | 83
A16039b | lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm | mq | 46.73 | 22 |  | 78
A16039c | lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm | mq | 44.18 | 24 |  | 76
A16040 | Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in "classe 0" con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti | mq | 46.15 | 25 |  | 75
A16041 | Controsoffitto antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm | mq | 65.77 | 18 |  | 82
A16042 | Controsoffitto antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale a "L" in acciaio zincato preverniciato | mq | 63.18 | 18 |  | 82
A16043 | Controsoffitto antincendio composto da pannelli di gesso ceramico alleggerito e rinforzato con fibre di vetro (spessore 12 µ), preverniciati sul lato a vista, omologati in classe 0, REI 120, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 20 ÷ 22 mm, montati su struttura metallica a vista, ancorata alla struttura sovrastante mediante pendinatura regolabile, compresi profili perimetrali | mq | 26.82 | 39 |  | 61
A16044 | Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mq e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali di calcio silicato di larghezza 100 mm con passo 600 mm mediante tasselli metallici ad espansione, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 180, compresa stuccatura dei giunti | mq | 34.71 | 50 |  | 50
A16045 | Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 900 kg/mq e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:
A16045a | lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 | mq | 37.78 | 49 |  | 51
A16045b | lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180 | mq | 45.65 | 41 |  | 59
A16046 | Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante tasselli metallici compresa stuccatura dei giunti | mq | 55.23 | 39 |  | 61
A16047 | Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità 875 kg/mc bordi dritti dello spessore di 12 mm fissate su strisce distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante tasselli metallici con interposto uno strato di lana di roccia densità 50 kg/mc, spessore 70 mm, compresa stuccatura dei giunti:
A16047a | con una lastra spessore 12 mm, con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 120 | mq | 48.98 | 38 |  | 62
A16047b | con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180 | mq | 68.74 | 31 |  | 69
A16048 | Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa stuccatura dei giunti:
A16048a | parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 | mq | 28.31 | 51 |  | 49
A16048b | parete intonacata da entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mc, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180 | mq | 49.45 | 30 |  | 70
A16048c | sovrapprezzo per applicazione di una lastra, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, spessore 8 mm, a sostituzione dell'intonaco nel caso la parete non sia intonacata | mq | 25.05 | 45 |  | 55
A16049 | Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in "classe 0" costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc, con bordi cianfrinati, spessore 9 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/mc e spessore 50 mm | mq | 60.86 | 35 |  | 65
A16050 | Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in "classe 0" costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/mc e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/mc e spessore 100 mm | mq | 72.95 | 35 |  | 65
A16051 | Partizione antincendio omologata in "classe 0" costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio:
A16051a | con due lastre sovrapposte, spessore 15 e 20 mm, per resistenza al fuoco REI 60 | mq | 82.96 | 26 |  | 74
A16051b | con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 | mq | 99.89 | 22 |  | 78
A16051c | con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 20 mm, per resistenza al fuoco REI 180 | mq | 125.28 | 17 |  | 83
A16052 | Parete divisoria interna con caratteristiche antincendio ed acustiche, costituita da due pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato e perlite, omologati in "classe 0", REI 120/180, con incastri maschio-femmina sui bordi perimetrali, delle dimensioni di 1.200 x 600 ÷ 700 mm, spessore 25 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A16052a | spessore parete finita 100 mm | mq | 32.13 | 36 |  | 64
A16052b | spessore parete finita 125 mm | mq | 32.47 | 36 |  | 64
A16052c | spessore parete finita 150 mm | mq | 33.02 | 35 |  | 65
A16052d | sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 40 mm densità 80 kg/mc | mq | 4.83 |  |  | 100
A16052e | sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 70 mm densità 80 kg/mc | mq | 5.9 |  |  | 100
A16052f | sovrapprezzo inserimento guarnizione monoadesiva sui montanti | mq | 0.83 |  |  | 100
A16053 | Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in "classe 0", delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5 mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600 mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
A16053a | per pareti divisorie | mq | 50.68 | 23 |  | 77
A16053b | per contropareti | mq | 31.7 | 29 |  | 71