## C09
| C09. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA |  |  | % MO | % NO | % MT
APPARECCHI
Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:
C09001 | da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente con lampada fluorescente in emergenza:
C09001a | 6 W, con flusso luminoso non inferiore a 70 lm | cad | 83.7 | 23 |  | 77
C09001b | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lm | cad | 145.84 | 13 |  | 87
C09001c | 11 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 160 lm | cad | 148.31 | 13 |  | 87
C09001d | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lm | cad | 191.36 | 10 |  | 90
C09001e | 24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lm | cad | 223.15 | 9 |  | 91
C09002 | da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente con lampada fluorescente in emergenza:
C09002a | 6 W, con flusso luminoso non inferiore a 70 lm | cad | 123.67 | 16 |  | 84
C09002b | 8 W, con flusso trasparente non inferiore a 120 lm | cad | 203.97 | 9 |  | 91
C09002c | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lm | cad | 252.77 | 8 |  | 92
C09002d | 24 W compatta, con flusso luminoso non inferiore a 550 lm | cad | 247.69 | 8 |  | 92
Apparecchio di illuminazione installato a bandiera, IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente, batteria al piombo, visibilità garantita secondo EN 1838:
C09003 | non permanente:
C09003a | 2 x 6 W | cad | 233.96 | 8 |  | 92
C09003b | 2 x 8 W | cad | 263.38 | 7 |  | 93
C09004 | permanente:
C09004a | 2 x 6 W | cad | 280.57 | 8 |  | 92
C09004b | 2 x 8 W | cad | 343.62 | 6 |  | 94
C09005 | Apparecchio di illuminazione installato a bandiera, IP 40, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente 2 x 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 220 lm in emergenza | cad | 271.3 | 8 |  | 92
Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a., 120 ÷ 180 minuti di autonomia:
C09006 | non permanente in emergenza:
C09006a | 6 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lm | cad | 175.63 | 11 |  | 89
C09006b | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 60 lm | cad | 228.59 | 8 |  | 92
C09006c | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 115 lm | cad | 168.82 | 11 |  | 89
C09006d | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm | cad | 298.97 | 9 |  | 91
C09007 | permanente in emergenza:
C09007a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 110 lm | cad | 286.55 | 7 |  | 93
C09007b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lm | cad | 238.61 | 9 |  | 91
C09007c | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lm | cad | 339.65 | 8 |  | 92
C09008 | Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V in emergenza:
C09008a | 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 170 lm | cad | 205.42 | 9 |  | 91
C09008b | 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 440 lm | cad | 230.24 | 8 |  | 92
C09008c | 2 x 18 W, con flusso luminoso non inferiore a 550 lm | cad | 296.25 | 9 |  | 91
C09008d | 24 W, con flusso luminoso non inferiore a 500 lm | cad | 238.47 | 12 |  | 88
C09009 | Sistema di alimentazione in emergenza installato su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al NiCd, indicatori LED, per illuminazione permanente:
C09009a | 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti | cad | 110.38 | 12 |  | 88
C09009b | 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti | cad | 155.55 | 11 |  | 89
C09009c | 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti | cad | 206.53 | 9 |  | 91
SEGNALETICA
C09010 | Etichette per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo rettangolare:
C09010a | apparecchi 6 W | cad | 3.27 | 42 |  | 58
C09010b | apparecchi 8 W | cad | 4.46 | 31 |  | 69
C09010c | apparecchi 18 W | cad | 13.08 | 10 |  | 90
C09011 | Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera:
C09011a | apparecchi 2 x 6 W | cad | 24.83 | 22 |  | 78
C09011b | apparecchi 2 x 8 W | cad | 27.3 | 20 |  | 80
SOCCORRITORI
Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in assenza della rete ordinaria, 230 V c.a., completi di batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, relè, autonomia 60 minuti, compresa l'attivazione dell'impianto:
C09012 | con uscita in c.c.:
C09012a | 12 V, potenza 200 W | cad | 1533.53 | 15 |  | 85
C09012b | 12 V, potenza 500 W | cad | 2003.91 | 11 |  | 89
C09012c | 24 V, potenza 600 W | cad | 2056.18 | 11 |  | 89
C09012d | 24 V, potenza 1.000 W | cad | 2735.63 | 8 |  | 92
C09012e | 48 V, potenza 1.000 W | cad | 2631.1 | 9 |  | 91
C09012f | 48 V, potenza 2.000 W | cad | 3519.62 | 6 |  | 94
C09012g | 110 V, potenza 2.000 W | cad | 4042.27 | 6 |  | 94
C09013 | con uscita in c.a.:
C09013a | potenza 2.000 VA | cad | 6498.74 | 3 |  | 97
C09013b | potenza 3.000 VA | cad | 7234.92 | 4 |  | 96
Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico sia in presenza che in assenza di rete ordinaria, 230 V/50 Hz, con tempo di intervento nullo; uscita collegata in parallelo alle batterie, completo di batterie di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata in grado di consentire un'autonomia di 60 minuti, carica batterie, strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di controllo, compresa l'attivazione dell'impianto:
C09014 | con uscita in c.c.:
C09014a | 24 V, potenza 200 W | cad | 1956.11 | 14 |  | 86
C09014b | 24 V, potenza 500 W | cad | 2740.09 | 10 |  | 90
C09014c | 24 V, potenza 600 W | cad | 2792.35 | 10 |  | 90
C09014d | 24 V, potenza 1.000 W | cad | 3898.84 | 10 |  | 90
C09014e | 48 V, potenza 1.000 W | cad | 3271.66 | 12 |  | 88
C09014f | 48 V, potenza 2.000 W | cad | 4630.56 | 9 |  | 91
C09014g | 110 V, potenza 2.000 W | cad | 4212.44 | 9 |  | 91
C09015 | con uscita in c.a. con inverter, stabilità della tensione ±2%:
C09015a | potenza 2.000 VA | cad | 7638.06 | 6 |  | 94
C09015b | potenza 3.000 VA | cad | 9258.28 | 5 |  | 95
GRUPPI DI CONTINUITA' ASSOLUTA
C09016 | Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:
C09016a | potenza nominale 800 VA, potenza attiva 560 W, autonomia all'80% 17 minuti | cad | 396.35 | 19 |  | 81
C09016b | potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80% 13 minuti | cad | 517.32 | 14 |  | 86
Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto:
C09017 | potenza nominale 1250 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500 W):
C09017a | autonomia all'80% 15 minuti | cad | 1426.9 | 5 |  | 95
C09017b | autonomia all'80% 30 minuti | cad | 1525.46 | 5 |  | 95
C09017c | autonomia all'80% 45 minuti | cad | 1624.04 | 5 |  | 95
C09017d | autonomia all'80% 60 minuti | cad | 2018.34 | 4 |  | 96
C09017e | autonomia all'80% 120 minuti | cad | 2314.05 | 3 |  | 97
C09018 | potenza nominale 2500 VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 1750 W (espandibile 3500 W):
C09018a | autonomia all'80% 15 minuti | cad | 1893.12 | 10 |  | 90
C09018b | autonomia all'80% 30 minuti | cad | 2385.98 | 8 |  | 92
C09018c | autonomia all'80% 45 minuti | cad | 2583.13 | 7 |  | 93
C09018d | autonomia all'80% 60 minuti | cad | 2780.28 | 7 |  | 93
C09018e | autonomia all'80% 120 minuti | cad | 3873.55 | 5 |  | 95
C09019 | Gruppo di Continuità Assoluta tipo «COB», 400 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 kVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, con scomparto batterie incorporato:
C09019a | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 0 minuti | cad | 8193.29 | 6 |  | 94
C09019b | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 5 minuti | cad | 9014.69 | 7 |  | 93
C09019c | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti | cad | 9650.95 | 6 |  | 94
C09019d | potenza apparente nominale 10 kVA, autonomia potenza nominale 30 minuti | cad | 11424.38 | 5 |  | 95
C09019e | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia potenza nominale 0 minuti | cad | 8720.77 | 7 |  | 93
C09019f | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia potenza nominale 5 minuti | cad | 10139.3 | 7 |  | 93
C09019g | potenza apparente nominale 15 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti | cad | 10766.59 | 6 |  | 94
C09019h | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia potenza nominale 0 minuti | cad | 9236.9 | 7 |  | 93
C09019i | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia potenza nominale 5 minuti | cad | 11575.15 | 6 |  | 94
C09019j | potenza apparente nominale 20 kVA, autonomia potenza nominale 15 minuti | cad | 12441.45 | 5 |  | 95
ACCUMULATORI STAZIONARI
C09020 | Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio:
C09020a | 12 V, capacità 25 Ah | cad | 88.12 | 14 |  | 86
C09020b | 12 V, capacità 30 Ah | cad | 98.6 | 14 |  | 86
C09020c | 12 V, capacità 37 Ah | cad | 108.56 | 13 |  | 87
C09020d | 12 V, capacità 50 Ah | cad | 135.25 | 12 |  | 88
C09020e | 12 V, capacità 75 Ah | cad | 184.91 | 9 |  | 91
C09020f | 6 V, capacità 75 Ah | cad | 111.22 | 14 |  | 86
C09020g | 6 V, capacità 100 Ah | cad | 128.5 | 14 |  | 86
C09020h | 6 V, capacità 180 Ah | cad | 203.86 | 11 |  | 89
C09021 | Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie:
C09021a | dimensioni 800 x 500 x 1800 | cad | 1222.26 | 3 |  | 97
C09021b | dimensioni 1250 x 800 x 1800 | cad | 1757.08 | 2 |  | 98
GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA
C09022 | Gruppi elettrogeni trifasi con motore diesel raffreddato ad aria 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/230 V ±5%, 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto:
C09022a | servizio continuativo 5 kVA | cad | 7008.64 | 6 |  | 94
C09022b | servizio continuativo 8 kVA | cad | 7698.54 | 5 |  | 95
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/230 V±5%-50 Hz:
C09023 | con sistema di raffreddamento ad aria:
C09023a | servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA | cad | 5927.8 | 11 | 2 | 87
C09023b | servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA | cad | 6612.48 | 10 | 1 | 89
C09023c | servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA | cad | 7300.84 | 11 | 1 | 88
C09023d | servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA | cad | 7452.41 | 10 | 1 | 88
C09023e | servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA | cad | 9691.52 | 10 | 1 | 89
C09023f | servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA | cad | 10914.54 | 9 | 1 | 90
C09023g | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA | cad | 12727.38 | 8 | 1 | 91
C09024 | con sistema di raffreddamento ad acqua:
C09024a | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA | cad | 11901.58 | 9 | 1 | 90
C09024b | servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA | cad | 12167.37 | 9 | 1 | 90
C09024c | servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA | cad | 16073.33 | 9 | 1 | 90
C09024d | servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA | cad | 23499.32 | 8 | 1 | 91
C09024e | servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA | cad | 27311.63 | 8 |  | 92
C09024f | servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA | cad | 30935.77 | 8 |  | 92
Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz:
C09025 | con sistema di rafreddamento ad aria:
C09025a | servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA | cad | 6493.12 | 11 | 1 | 88
C09025b | servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA | cad | 6540.16 | 11 | 1 | 88
C09025c | servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA | cad | 7620.52 | 11 | 1 | 88
C09025d | servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA | cad | 7829.58 | 10 | 1 | 88
C09025e | servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA | cad | 10073.91 | 10 | 1 | 89
C09025f | servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA | cad | 12676.73 | 8 | 1 | 91
C09025g | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA | cad | 14069.83 | 8 | 1 | 91
C09026 | con sistema di raffreddamento ad acqua:
C09026a | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA | cad | 12304.11 | 9 | 1 | 90
C09026b | servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA | cad | 12513.18 | 9 | 1 | 90
C09026c | servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA | cad | 16438.42 | 9 | 1 | 90
C09026d | servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA | cad | 24392.29 | 8 | 1 | 91
C09026e | servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA | cad | 27676.72 | 8 |  | 91
C09026f | servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA | cad | 31222.46 | 8 |  | 92
C09027 | Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 250 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 275 kVA:
C09027a | servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA | cad | 736.91 | 13 |  | 87
C09027b | servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA | cad | 804.85 | 12 |  | 88
C09027c | servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA | cad | 907.88 | 12 |  | 88
C09027d | servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA | cad | 1028.09 | 11 |  | 89
C09027e | servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA | cad | 1028.09 | 11 |  | 89
C09027f | servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA | cad | 1374.51 | 14 |  | 86
C09027g | servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA | cad | 1823.22 | 14 |  | 86
C09027h | servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA | cad | 2203.26 | 12 |  | 88
C09027i | servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA | cad | 2217.44 | 13 |  | 87