## E03
| E03. ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO |  |  | % MO | % NO | % MT
AVVERTENZE
Tutte le voci del capitolo si intendono valutate al pezzo secondo le specifiche espresse nelle rispettive descrizioni. Per tutte le opere sia di arredo urbano sia di parchi gioco si intendono esclusi scavi e plinti di fondazione in calcestruzzo, qualora dovessero essere realizzati, in quanto computati differentemente (es. scavi a mano o con mezzi meccanici) secondo il tipo di terreno o pavimentazione sul quale vengono posati i manufatti, secondo il tipo di ancoraggio previsto per i singoli manufatti e secondo il tipo di cantiere (piccoli giardini o grandi parchi); quindi per “posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso” si intende inclusa la manodopera necessaria per l’assemblaggio del manufatto ed il posizionamento su basi già predisposte mediante idonei sistemi di ancoraggio.
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq:
E03001 | spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm:
E03001a | finitura superiore standard grigia | mq | 26.26 | 49 | 2 | 49
E03001b | finitura superiore standard colorata | mq | 28.25 | 46 | 2 | 53
E03002 | spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:
E03002a | finitura superiore standard grigia | mq | 26.26 | 49 | 2 | 49
E03002b | finitura superiore standard colorata | mq | 28.25 | 46 | 2 | 53
E03002c | finitura superiore tipo quarzo grigia | mq | 28.02 | 46 | 2 | 52
E03002d | finitura superiore tipo quarzo colorata | mq | 29.95 | 43 | 1 | 55
E03002e | finitura superiore tipo porfido | mq | 31.55 | 41 | 1 | 58
E03003 | spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:
E03003a | finitura superiore standard grigia | mq | 26.26 | 49 | 2 | 49
E03003b | finitura superiore standard colorata | mq | 28.25 | 46 | 2 | 53
E03004 | spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:
E03004a | finitura superiore standard grigia | mq | 28.47 | 46 | 2 | 53
E03004b | finitura superiore standard colorata | mq | 30.18 | 43 | 1 | 56
E03005 | spessore 4,5 ÷ 6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:
E03005a | finitura superiore standard grigia | mq | 26.26 | 49 | 2 | 49
E03005b | finitura superiore standard colorata | mq | 28.25 | 46 | 2 | 53
E03005c | finitura superiore tipo porfido | mq | 31.09 | 42 | 1 | 57
E03006 | spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:
E03006a | finitura superiore standard grigia | mq | 28.47 | 46 | 2 | 53
E03006b | finitura superiore tipo quarzo grigia | mq | 30.18 | 43 | 1 | 56
E03006c | finitura superiore tipo porfido | mq | 32.46 | 40 | 1 | 59
E03007 | spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:
E03007a | finitura superiore tipo quarzo colorata | mq | 30.52 | 42 | 1 | 56
E03007b | finitura superiore tipo porfido | mq | 32.46 | 40 | 1 | 59
E03008 | spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:
E03008a | finitura superiore standard colorata | mq | 30.3 | 43 | 1 | 56
E03008b | finitura superiore tipo quarzo grigia | mq | 32.46 | 40 | 1 | 59
E03008c | finitura superiore tipo quarzo colorata | mq | 32.46 | 40 | 1 | 59
E03008d | finitura superiore tipo porfido | mq | 32.46 | 40 | 1 | 59
E03009 | spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:
E03009a | finitura superiore tipo quarzo misto bicolore | mq | 33.6 | 39 | 1 | 60
E03009b | finitura superiore tipo porfido misto bicolore | mq | 33.6 | 39 | 1 | 60
Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggregati (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, con proprietà fotocatalitiche, antinquinamento, autopulenti, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, con resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti ≤ 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, posta in opera a secco, sia manualmente che mediante apposite macchine da posa, su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con sabbia pulita ed asciutta, tutto su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compresi per formazione di guide e riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, incluse le interruzioni intorno ad alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq:
E03010 | dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:
E03010a | spessore 7 cm | mq | 57.88 | 48 | 1 | 52
E03010b | spessore 10 cm | mq | 63.66 | 43 | 1 | 56
E03011 | dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:
E03011a | spessore 7 cm | mq | 59.22 | 48 | 2 | 50
E03011b | spessore 10 cm | mq | 65 | 43 | 2 | 55
E03012 | dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente:
E03012a | spessore 6 cm | mq | 55.97 | 49 | 1 | 50
E03012b | spessore 8 cm | mq | 59.6 | 46 | 1 | 53
E03013 | dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata con mezzo meccanico:
E03013a | spessore 6 cm | mq | 57.31 | 49 | 2 | 49
E03013b | spessore 8 cm | mq | 60.94 | 46 | 2 | 52
E03014 | dimensioni 12 x 25 cm, posata manualmente:
E03014a | colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia, spessore 6 cm | mq | 55.97 | 49 | 1 | 50
E03014b | colorazione superficiale standard grigia, spessore 8 cm | mq | 58 | 48 | 1 | 52
E03014c | colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm | mq | 59.6 | 46 | 1 | 53
E03015 | dimensioni 12 x 25 cm, spessore 8 cm, posata con mezzo meccanico:
E03015a | colorazione superficiale standard grigia | mq | 59.34 | 48 | 2 | 51
E03015b | colorazione superficiale standard grigio luna | mq | 60.94 | 46 | 2 | 52
Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03016 | con finitura superficiale liscia, 400 x 400 mm, spessore 35 mm:
E03016a | grigie | mq | 27.42 | 53 | - | 47
E03016b | rosse | mq | 28.09 | 51 | - | 48
E03017 | con finitura superficiale bugnata:
E03017a | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, grigie | mq | 32.25 | 45 | - | 55
E03017b | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, rosse | mq | 33.02 | 44 | - | 56
E03017c | 200 x 200 mm, spessore 25 mm, gialle | mq | 36.58 | 39 | - | 60
E03017d | 250 x 250 mm, spessore 25 mm, grigie | mq | 27.72 | 52 | - | 48
E03017e | 250 x 250 mm, spessore 25 mm, rosse | mq | 28.56 | 51 | - | 49
E03017f | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie | mq | 34.62 | 42 | - | 58
E03017g | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse | mq | 35.39 | 41 | - | 59
E03017h | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie | mq | 31.03 | 47 | - | 53
E03017i | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse | mq | 31.03 | 47 | - | 53
E03018 | con finitura superficiale scanalata diagonale:
E03018a | 250 x 250 mm, spessore 30 mm, grigie | mq | 28.93 | 50 | - | 50
E03018b | 250 x 250 mm, spessore 30 mm, rosse | mq | 29.58 | 49 | - | 51
E03018c | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, grigie | mq | 32.34 | 45 | - | 55
E03018d | 300 x 300 mm, spessore 30 mm, rosse | mq | 32.93 | 44 | - | 56
E03018e | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, grigie | mq | 32.63 | 44 | - | 56
E03018f | 400 x 400 mm, spessore 35 mm, rosse | mq | 33.98 | 42 | - | 57
E03019 | con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm, spessore 35 mm | mq | 27.85 | 52 | - | 48
E03020 | con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400 x 400 mm, spessore 35 mm | mq | 31.74 | 45 | - | 54
Pavimentazione con lastre in calcestruzzo vibrocompresso, di spessore 35 mm circa poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03021 | superficie bugnata grezza, delle dimensioni di:
E03021a | 400 x 600 mm | mq | 34.86 | 41 | - | 58
E03021b | 300 x 400 mm | mq | 34.86 | 41 | - | 58
E03022 | superficie bugnata sabbiata, delle dimensioni di:
E03022a | 400 x 600 mm | mq | 38.56 | 37 | - | 62
E03022b | 300 x 400 mm | mq | 38.56 | 37 | - | 62
E03023 | superficie scanalata dritta grezza, delle dimensioni di 400 x 600 mm | mq | 34.28 | 42 | - | 58
E03024 | superficie scanalata diagonale grezza, delle dimensioni di:
E03024a | 400 x 600 mm | mq | 34.86 | 41 | - | 58
E03024b | 400 x 400 mm | mq | 34.86 | 41 | - | 58
E03025 | superficie scanalata diagonale sabbiata, delle dimensioni di:
E03025a | 400 x 600 mm | mq | 38.56 | 37 | - | 62
E03025b | 400 x 400 mm | mq | 38.56 | 37 | - | 62
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE
Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
E03026 | in letto di sabbia e cemento:
E03026a | 4 x 4 x 6 cm | mq | 90.52 | 45 | - | 55
E03026b | 6 x 6 x 8 cm | mq | 96.98 | 36 | - | 64
E03026c | 8 x 8 x 10 cm | mq | 113.09 | 27 | - | 73
E03027 | in letto di sabbia:
E03027a | 4 x 4 x 6 cm | mq | 87.54 | 47 | - | 53
E03027b | 6 x 6 x 8 cm | mq | 94 | 37 | - | 63
E03027c | 8 x 8 x 10 cm | mq | 114.48 | 31 | - | 69
Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
E03028 | in letto di sabbia e cemento:
E03028a | 10 x 10 x 6 cm | mq | 64.02 | 46 | - | 54
E03028b | 10 x 10 x 8 cm | mq | 73.9 | 39 | - | 61
E03028c | 10 x 10 x 10 cm | mq | 84.03 | 35 | - | 65
E03028d | 15 x 15 x 6/8 cm | mq | 69.76 | 34 | - | 66
E03029 | in letto di sabbia:
E03029a | 10 x 10 x 6 cm | mq | 61.05 | 48 | - | 52
E03029b | 10 x 10 x 8 cm | mq | 70.92 | 41 | - | 59
E03029c | 10 x 10 x 10 cm | mq | 81.06 | 36 | - | 64
E03029d | 15 x 15 x 6/8 cm | mq | 66.79 | 36 | - | 64
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
E03030 | in letto di sabbia e cemento:
E03030a | 10 x 10 x 6 cm | mq | 66.49 | 44 | - | 56
E03030b | 10 x 10 x 8 cm | mq | 76.36 | 38 | - | 62
E03030c | 10 x 10 x 10 cm | mq | 87.11 | 33 | - | 67
E03030d | 15 x 15 x 6/8 cm | mq | 72.88 | 33 | - | 67
E03031 | in letto di sabbia:
E03031a | 10 x 10 x 6 cm | mq | 63.51 | 46 | - | 54
E03031b | 10 x 10 x 8 cm | mq | 73.39 | 40 | - | 60
E03031c | 10 x 10 x 10 cm | mq | 84.13 | 35 | - | 65
E03031d | 15 x 15 x 6/8 cm | mq | 69.9 | 34 | - | 66
Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
E03032 | in letto di sabbia e cemento:
E03032a | 6 x 6 x 8 cm | mq | 72.42 | 48 | - | 52
E03032b | 8 x 8 x 10 cm | mq | 79.7 | 38 | - | 62
E03033 | in letto di sabbia:
E03033a | 6 x 6 x 8 cm | mq | 69.45 | 50 | - | 50
E03033b | 8 x 8 x 10 cm | mq | 81.09 | 43 | - | 57
Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche:
E03034 | in letto di sabbia e cemento:
E03034a | 4 x 4 x 6 cm | mq | 76.01 | 54 | - | 46
E03034b | 6 x 6 x 8 cm | mq | 77.86 | 45 | - | 55
E03034c | 8 x 8 x 10 cm | mq | 82.9 | 37 | - | 63
E03034d | 10 x 10 x 12 cm | mq | 93.29 | 33 | - | 67
E03035 | in letto di sabbia:
E03035a | 4 x 4 x 6 cm | mq | 73.03 | 56 | - | 44
E03035b | 6 x 6 x 8 cm | mq | 74.89 | 47 | - | 53
E03035c | 8 x 8 x 10 cm | mq | 79.93 | 38 | - | 62
E03035d | 10 x 10 x 12 cm | mq | 90.32 | 34 | - | 66
Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03036 | spessore 2 ÷ 6 cm:
E03036a | larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 105 kg/mq | mq | 83.18 | 31 | - | 69
E03036b | larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 110 kg/mq | mq | 92.93 | 26 | - | 74
E03036c | larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 115 kg/mq | mq | 97.03 | 25 | - | 75
E03036d | larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq | mq | 99.22 | 22 | - | 78
E03036e | larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 115 kg/mq | mq | 101.68 | 22 | - | 78
E03036f | larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 115 kg/mq | mq | 110.25 | 20 | - | 80
E03037 | spessore 1,5 ÷ 3 cm:
E03037a | larghezza 15 cm, lunghezza 15 ÷ 35 cm, peso 70 kg/mq | mq | 87.33 | 29 | - | 71
E03037b | larghezza 20 cm, lunghezza 20 ÷ 40 cm, peso 75 kg/mq | mq | 98.27 | 24 | - | 76
E03037c | larghezza 25 cm, lunghezza 25 ÷ 45 cm, peso 80 kg/mq | mq | 102.64 | 23 | - | 77
E03037d | larghezza 30 cm, lunghezza 30 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq | mq | 105.19 | 21 | - | 79
E03037e | larghezza 35 cm, lunghezza 35 ÷ 50 cm, peso 80 kg/mq | mq | 108.2 | 20 | - | 80
E03037f | larghezza 40 cm, lunghezza 40 ÷ 60 cm, peso 80 kg/mq | mq | 117.41 | 19 | - | 81
E03038 | Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03038a | spessore 2 ÷ 6 cm | mq | 147.19 | 15 | - | 85
E03038b | spessore 4 ÷ 8 cm | mq | 166.34 | 13 | - | 87
E03038c | spessore 5 ÷ 9 cm | mq | 194.16 | 11 | - | 89
E03038d | spessore 6 ÷ 10 cm | mq | 228 | 10 | - | 90
E03039 | Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie fiammata e coste segate, di larghezza 20 ÷ 30 cm, e lunghezza 60 cm, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03039a | spessore 2 cm | mq | 207.45 | 7 | - | 93
E03039b | spessore 3 cm | mq | 266.27 | 6 | - | 94
E03039c | spessore 4 cm | mq | 325.01 | 5 | - | 95
E03040 | Pavimentazione con piastrelle di granito, dello spessore di 6 cm e peso 170 kg/mq, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:
E03040a | granito grigio, con superficie lavorata alla punta e coste a spacco, delle dimensioni di 40 x 60 ÷ 80 cm | mq | 98.55 | 16 | - | 84
E03040b | granito bianco con superficie a vista bocciardata e coste a spacco, delle dimensioni di 30 x 60 cm | mq | 81.67 | 19 | - | 81
E03041 | Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq | 6.4 | 76 | 8 | 16
E03042 | Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale e pulitura finale | mq | 51.62 | 64 | - | 36
E03043 | Pavimento in frammenti di lastre di quarzite grigio argento, spessore 2 ÷ 3 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte | mq | 93.42 | 25 | - | 75
E03044 | Pavimento in piastrelle squadrate di quarzite grigio argento, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e lati segati, spessore 1,5 ÷ 2,5 cm, con giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:
E03044a | altezza 10 cm per fascia a correre, lunghezza variabile | mq | 66.4 | 35 | - | 65
E03044b | altezza 15 cm per fascia a correre, lunghezza variabile | mq | 70.89 | 33 | - | 67
E03044c | altezza 20 cm per fascia a correre, lunghezza variabile | mq | 76.94 | 30 | - | 70
E03044d | altezza 25 cm per fascia a correre, lunghezza variabile | mq | 79.49 | 29 | - | 70
E03044e | altezza 30 cm per fascia a correre, lunghezza variabile | mq | 82.16 | 28 | - | 71
E03045 | Pavimento in lastre di pietra calcarea, di colore bianco, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 6 ÷ 8 cm, misure da 20 x 20 cm a 20 x 60 cm, con giunti connessi, posto in opera con malta di sabbia e cemento 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte | mq | 98.51 | 24 | - | 76
E03046 | Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 cm, con lati squadrati a mano e giunti connessi, posto in opera su letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:
E03046a | 20 x 20 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046b | 20 x 34 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046c | 34 x 34 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046d | 56 x 42 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046e | 56 x 56 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046f | 56 x 84 cm | mq | 85.79 | 27 | - | 73
E03046g | 56 x 112 cm | mq | 88.95 | 26 | - | 74
E03046h | 90 x 90 cm | mq | 115.12 | 20 | - | 80
E03047 | Pavimentazione in cubetti di pietra arenaria, di colore marrone scuro uniforme, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale con lati squadrati a mano, spessore 2 ÷ 6 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:
E03047a | 8 x 8 cm | mq | 99.01 | 29 | - | 71
E03047b | 10 x 10 cm | mq | 99.01 | 29 | - | 71
E03048 | Contorno piante realizzato con pietra arenaria in lastre, in quattro pezzi, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti misure:
E03048a | dimensioni esterne 80 x 80 cm, diametro foro 60 cm | cad | 76.64 | 17 | - | 83
E03048b | dimensioni esterne 100 x 100 cm, diametro foro 80 cm | cad | 103.2 | 16 | - | 84
E03048c | dimensioni esterne 120 x 120 cm, diametro foro 100 cm | cad | 132.24 | 15 | - | 85
E03049 | Rosone circolare in pietra arenaria in lastre sagomate a mano, di colore marrone chiaro e scuro, con piano superiore ed inferiore a spacco naturale, spessore 2,5 ÷ 3,5 cm, posto in opera su letto di sabbia e cemento, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, delle seguenti dimensioni:
E03049a | diametro 200 cm | cad | 481.66 | 15 | - | 85
E03049b | diametro 300 cm | cad | 991.95 | 17 | - | 83
E03049c | diametro 400 cm | cad | 1741.95 | 17 | - | 83
PAVIMENTAZIONI IN COTTO, KLINKER, GRES
E03050 | Pavimentazione con mattoni autobloccanti in cotto tipo "a mano" bisellati, non gelivi, con resistenza a compressione non inferiore a 300 kg/cmq, durezza superficiale non inferiore a 3 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 12 x 25 cm, posti a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, escluso, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:
E03050a | colore rosato o fiammato | mq | 29.44 | 52 | 1 | 46
E03050b | colore bruno | mq | 30.44 | 51 | 1 | 48
E03051 | Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 60 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5 x 28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura | mq | 52.46 | 41 | - | 59
Pavimentazione autobloccante in mattoni pieni in cotto estrusi e bisellati, con resistenza a compressione 80 N/mmq (norma UNI 8942), resistenza al gelo (norma UNI EN 1344), assorbimento d'acqua circa 5%, carico di rottura trasversale classe T2 (norma UNI EN 1344); resistenza all'attacco chimico classe C (norma UNI EN 1344), posti in opera a secco su letto di sabbia lavata di granulometria ≤ 7 mm, su sottofondo ben compattato di 20-40 cm di ghiaia grossa, compreso l'onere della compattazione mediante piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata, oneri per formazione di guide per riquadri, formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; incluse le interruzioni intorno agli alberi, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori ad 1 mq:
E03052 | di colore rosato stonalizzato o rosso delle dimensioni di:
E03052a | 24 x 12 x 5,5 cm | mq | 36.97 | 49 | 1 | 50
E03052b | 24 x 6 x 5,5 cm | mq | 41.71 | 44 | 1 | 55
E03052c | 21 x 10,5 x 5,5 cm | mq | 44.91 | 41 | 1 | 59
E03052d | 28 x 7 x 5,5 cm | mq | 49.62 | 37 | 1 | 63
E03053 | di colore tabacco stonalizzato delle dimensioni di:
E03053a | 24 x 12 x 5,5 cm | mq | 39.48 | 46 | 1 | 53
E03053b | 24 x 6 x 5,5 cm | mq | 43.53 | 42 | 1 | 57
E03053c | 21 x 10,5 x 5,5 cm | mq | 48.23 | 38 | 1 | 61
E03053d | 28 x 7 x 5,5 cm | mq | 52.03 | 35 | 1 | 64
E03054 | di colore giallo delle dimensioni di:
E03054a | 24 x 12 x 5,5 cm | mq | 48.25 | 38 | 1 | 61
E03054b | 24 x 6 x 5,5 cm | mq | 50.21 | 36 | 1 | 63
E03054c | 21 x 10,5 x 5,5 cm | mq | 61.6 | 30 | 1 | 70
E03054d | 28 x 7 x 5,5 cm | mq | 61.16 | 30 | 1 | 70
E03055 | Pavimentazione con piastrelle in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 5 (scala Mohs), spessore 8 ÷ 16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura finale:
E03055a | 12 x 24 cm | mq | 40.57 | 52 | - | 47
E03055b | 24 x 24 cm | mq | 44.01 | 42 | - | 58
E03056 | Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione non inferiore a 27 N/mmq, durezza superficiale non inferiore a 6 (scala Mohs), finitura superficiale a tinta unita naturale opaca, spessore 12 mm, poste in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni:
E03056a | 33,3 x 33,3 cm | mq | 41.46 | 35 | - | 65
E03056b | 16,5 x 33,3 cm | mq | 45.88 | 36 | - | 64
E03056c | 16,5 x 16,5 cm | mq | 41.74 | 30 | - | 70
PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI
Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie:
E03057 | grigio naturale:
E03057a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 44.24 | 14 | - | 86
E03057b | incrocio, 600 x 600 mm | cad | 44.24 | 14 | - | 86
E03057c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm | cad | 37.29 | 11 | - | 89
E03057d | arresto pericolo, 400 x 400 mm | mq | 59.14 | 29 | - | 71
E03057e | attenzione servizio, 400 x 300 mm | mq | 70.45 | 24 | - | 76
E03057f | rettilineo, 400 x 300 mm | mq | 57.79 | 29 | - | 71
E03058 | rosso:
E03058a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 46.05 | 13 | - | 87
E03058b | incrocio, 600 x 600 mm | cad | 46.05 | 13 | - | 87
E03058c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm | cad | 39.1 | 10 | - | 90
E03058d | arresto pericolo, 400 x 400 mm | mq | 60.95 | 28 | - | 72
E03058e | attenzione servizio, 400 x 300 mm | mq | 72.26 | 23 | - | 77
E03058f | rettilineo, 400 x 300 mm | mq | 59.59 | 28 | - | 72
E03059 | giallo o bianco:
E03059a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 47.86 | 13 | - | 87
E03059b | incrocio, 600 x 600 mm | cad | 47.86 | 13 | - | 87
E03059c | pericolo valicabile, 600 x 400 mm | cad | 40.91 | 10 | - | 90
E03059d | arresto pericolo, 400 x 400 mm | mq | 62.76 | 27 | - | 73
E03059e | attenzione pericolo, 400 x 400 mm | mq | 74.07 | 23 | - | 77
E03059f | rettilineo, 400 x 300 mm | mq | 61.4 | 27 | - | 72
Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido sabbia e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, in opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di pistra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm:
E03060 | grigio naturale della seguente tipologia:
E03060a | incrocio | mq | 65.18 | 20 | 1 | 79
E03060b | arresto pericolo sinistro/destro | mq | 65.18 | 20 | 1 | 79
E03060c | attenzione servizio | mq | 65.18 | 20 | 1 | 79
E03060d | rettilineo laterale/centrale | mq | 65.18 | 20 | 1 | 79
E03061 | rosso della seguente tipologia:
E03061a | incrocio | mq | 66.83 | 19 | 1 | 80
E03061b | arresto pericolo sinistro/destro | mq | 66.83 | 19 | 1 | 80
E03061c | attenzione servizio | mq | 66.83 | 19 | 1 | 80
E03061d | rettilineo laterale/centrale | mq | 66.83 | 19 | 1 | 80
E03062 | giallo o bianco della seguente tipologia:
E03062a | incrocio | mq | 68.51 | 19 | 1 | 80
E03062b | arresto pericolo sinistro/destro | mq | 68.51 | 19 | 1 | 80
E03062c | attenzione servizio | mq | 68.51 | 19 | 1 | 80
E03062d | rettilineo laterale/centrale | mq | 68.51 | 19 | 1 | 80
Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta per la formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, carrabili, spessore totale 40 mm, in opera con malta bastarda su adeguato sottofondo da pagarsi a parte:
E03063 | in basalto lavico, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 190-200 Mpa, delle seguenti tipologie e dimensioni:
E03063a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 133.83 | 4 | - | 96
E03063b | incrocio, 600 x 600 mm | cad | 124.62 | 5 | - | 95
E03063c | arresto-pericolo, 200 x 600 mm | cad | 61.13 | 10 | - | 90
E03063d | attenzione servizio, 200 x 400 mm | mq | 120.66 | 13 | - | 86
E03063e | rettilineo, 300 x 600 mm | mq | 177.71 | 9 | - | 91
E03064 | in quarzite gialla, aventi resistenza a carico di rottura monoassiale dopo prove di gelività di 120-140 Mpa, nelle seguenti tipologie e dimensioni:
E03064a | svolta ad angolo, 600 x 600 mm | cad | 133.83 | 4 | - | 96
E03064b | incrocio, 600 x 600 mm | cad | 124.62 | 5 | - | 95
E03064c | arresto-pericolo, 200 x 600 mm | cad | 61.71 | 9 | - | 90
E03064d | attenzione servizio, 200 x 400 mm | mq | 126.7 | 13 | - | 87
E03064e | rettilineo, 300 x 600 mm | mq | 187.17 | 9 | - | 91
TAVOLI E PANCHINE
E03065 | Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 329.31 | 13 | - | 87
E03066 | Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 448.53 | 9 | - | 91
E03067 | Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150 x 71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03067a | in listoni di legno di abete impregnato | cad | 255.69 | 16 | - | 84
E03067b | in listoni di legno di larice trattato | cad | 505.9 | 8 | - | 92
E03068 | Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03068a | in listoni di legno di pino di Svezia sezione 4,5 x 9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm | cad | 558.01 | 9 | - | 91
E03068b | in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm | cad | 309.1 | 17 | - | 83
E03069 | Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 339.96 | 12 | - | 88
E03070 | Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 278.36 | 11 | - | 89
E03071 | Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5 x 6 cm, dimensioni 189 x 51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 267.93 | 12 | - | 88
E03072 | Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170 x 45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 422.42 | 7 | - | 93
E03073 | Panchina senza schienale con listoni di legno trattato di Iroko, sezione 3,5 x 12 cm, con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 500.12 | 6 | - | 94
E03074 | Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 411.91 | 8 | - | 92
Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03075 | senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:
E03075a | doghe in legno di pino | cad | 538.66 | 6 | - | 94
E03075b | doghe in legno di iroko | cad | 614.45 | 5 | - | 95
E03076 | senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm | cad | 601.38 | 5 | - | 95
E03077 | con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:
E03077a | doghe in legno di pino | cad | 660.74 | 6 | - | 94
E03077b | doghe in legno di iroko | cad | 821.46 | 5 | - | 95
E03078 | con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm | cad | 723.46 | 6 | - | 94
E03079 | Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 538.56 | 8 | - | 92
E03080 | Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5 x 11 cm, ingombro totale 189 x 60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 314.56 | 13 | - | 87
E03081 | Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5 x 6 cm, ingombro totale 189 x 80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 327.5 | 13 | - | 87
E03082 | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5 x 3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03082a | con listoni di legno di iroko | cad | 421.88 | 10 | - | 90
E03082b | con listoni di legno di pino | cad | 364.82 | 11 | - | 89
E03083 | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5 x 5,5 cm, ingombro totale 170 x 55 cm, altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03083a | listoni di legno di pino | cad | 495.3 | 8 | - | 92
E03083b | listoni di legno di iroko | cad | 613.39 | 7 | - | 93
E03084 | Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5 x 6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03084a | in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200 x 61 cm, altezza 77 cm | cad | 777.69 | 5 | - | 95
E03084b | in legno di iroko, con viti in vista, dimensioni 160 x 61 cm, altezza 77 cm | cad | 777.69 | 5 | - | 95
E03084c | in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170 x 60 cm, altezza 78 cm | cad | 534 | 8 | - | 92
E03085 | Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:
E03085a | 150 x 60 cm, altezza 70 cm | cad | 298.8 | 14 | - | 86
E03085b | 170 x 60 cm, altezza 70 cm | cad | 351.07 | 12 | - | 88
E03085c | 200 x 60 cm, altezza 70 cm | cad | 398.11 | 10 | - | 90
E03086 | Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di iroko sezione 3,5 x 6 cm, dimensioni 160 x 63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 748.93 | 6 | - | 94
E03087 | Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195 x 80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 429.09 | 10 | - | 90
E03088 | Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03088a | monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm, altezza 50 cm | cad | 741.01 | 5 | 1 | 93
E03088b | rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180 x 60 cm, altezza 45 cm | cad | 617.68 | 7 | 2 | 92
E03088c | rettangolare con schienale, base 180 x 78 cm, altezza 80 cm | cad | 782.13 | 5 | 1 | 94
PORTARIFIUTI
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:
E03089 | in lamiera zincata:
E03089a | senza coperchio | cad | 68.5 | 15 | - | 85
E03089b | con coperchio | cad | 92.68 | 11 | - | 89
E03090 | in lamiera zincata e verniciata RAL:
E03090a | senza coperchio | cad | 78.31 | 13 | - | 87
E03090b | con coperchio | cad | 109.01 | 10 | - | 90
E03091 | in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:
E03091a | con legno di pino | cad | 173.04 | 6 | - | 94
E03091b | con legno di iroko | cad | 243.6 | 4 | - | 96
E03092 | Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:
E03092a | senza coperchio | cad | 74.39 | 14 | - | 86
E03092b | con fermasacco | cad | 97.26 | 11 | - | 89
E03092c | con coperchio e fermasacco | cad | 117.51 | 9 | - | 91
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso:
E03093 | in acciaio zincato:
E03093a | altezza totale 850 mm, con flangia | cad | 35.21 | 15 | - | 85
E03093b | altezza totale 1200 mm | cad | 22.14 | 23 | - | 77
E03094 | in acciaio zincato e verniciato RAL:
E03094a | altezza totale 850 mm, con flangia | cad | 41.09 | 13 | - | 87
E03094b | altezza totale 1200 mm | cad | 28.02 | 18 | - | 82
E03095 | Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03095a | forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg | cad | 250.38 | 6 | 2 | 92
E03095b | forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46 x 46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg | cad | 283.27 | 6 | 1 | 93
E03096 | Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03096a | con profili in piatto d'acciaio sezione 25 x 4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm | cad | 433.71 | 2 | - | 98
E03096b | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm | cad | 295.86 | 4 | - | 96
E03096c | con profili in piatto d'acciaio sezione 20 x 4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm | cad | 379.49 | 3 | - | 97
E03097 | Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, profondità 420 mm, altezza 820 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 393.89 | 5 | - | 95
E03098 | Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 1240 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso | cad | 367.08 | 3 | - | 97
E03099 | Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03099a | completo di anello portasacco | cad | 669.73 | 2 | 1 | 97
E03099b | completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata | cad | 628.62 | 3 | 1 | 97
E03100 | Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03100a | di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48 x 48 cm, altezza 80 cm | cad | 414.83 | 4 | 1 | 95
E03100b | di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm | cad | 562.84 | 3 | 1 | 96
FIORIERE
E03101 | Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03101a | 580 x 340 mm, altezza 480 mm | cad | 174.93 | 9 | - | 91
E03101b | 750 x 750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato | cad | 470.22 | 3 | - | 97
E03102 | Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03102a | triangolare, lato 640 mm | cad | 264.43 | 6 | - | 94
E03102b | 600 x 600 mm | cad | 350.02 | 4 | - | 96
E03102c | 1150 x 600 mm | cad | 535.48 | 4 | - | 96
E03102d | esagonale, lato 1200 mm | cad | 706.65 | 3 | - | 97
Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03103 | rettangolare:
E03103a | 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg | cad | 88.92 | 27 | 7 | 66
E03103b | 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg | cad | 148.41 | 16 | 4 | 80
E03103c | 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg | cad | 207.37 | 12 | 3 | 85
E03103d | 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg | cad | 251.61 | 10 | 2 | 88
E03104 | rotonda:
E03104a | diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg | cad | 216.29 | 11 | 3 | 86
E03104b | diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg | cad | 247.66 | 10 | 2 | 88
Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03105 | circolare:
E03105a | diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 110 kg | cad | 242.69 | 10 | 2 | 88
E03105b | diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 410 kg | cad | 436.99 | 6 | 1 | 93
E03105c | diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg | cad | 682.91 | 4 | 1 | 96
E03105d | diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg | cad | 920.73 | 3 | 1 | 97
E03105e | diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg | cad | 1216.23 | 2 | - | 98
E03106 | ovale:
E03106a | lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg | cad | 576.65 | 4 | 1 | 95
E03106b | lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg | cad | 771.97 | 3 | 1 | 96
E03107 | semicircolare, dimensioni 50 x 80 cm, peso 240 kg | cad | 327.7 | 7 | 2 | 91
E03108 | con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:
E03108a | fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg | cad | 1433.71 | 2 | 1 | 97
E03108b | fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg | cad | 1782.85 | 2 | - | 98
E03108c | fioriera ovale 260 x 140 cm, peso 920 kg | cad | 2099.61 | 2 | - | 98
DISSUASORI
Dissuasore conico con sommità arrotondata e con anello all'estremità superiore per aggancio catena, compreso ogni onere e magistero per la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03109 | in cls grigio:
E03109a | altezza 25 cm, diametro 32 cm, peso 45 kg | cad | 101.01 | 24 | 6 | 70
E03109b | altezza 40 cm, diametro 40 cm, peso 115 kg | cad | 120.24 | 20 | 5 | 75
E03109c | altezza 50 cm, diametro 50 cm, peso 200 kg | cad | 128.33 | 19 | 5 | 76
E03109d | altezza 100 cm, diametro 43 cm, peso 300 kg | cad | 232.57 | 10 | 3 | 87
E03110 | in cls grigio, con fascia intermedia in rame:
E03110a | altezza 72 cm, diametro 32 cm, peso 200 kg | cad | 212.33 | 11 | 3 | 86
E03110b | altezza 72 cm, diametro 40 cm, peso 210 kg | cad | 212.33 | 11 | 3 | 86
Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro 10 cm e profondità 30 cm:
E03111 | con bussola:
E03111a | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg | cad | 236.62 | 10 | 3 | 87
E03111b | altazza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg | cad | 311.51 | 8 | 2 | 90
E03111c | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena | cad | 341.87 | 7 | 2 | 91
E03112 | senza bussola:
E03112a | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 15 kg | cad | 181.97 | 13 | 3 | 83
E03112b | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg | cad | 256.86 | 9 | 2 | 88
E03112c | altezza 90 cm, diametro 10 cm, peso 21 kg, con anelli per aggancio catena | cad | 287.22 | 8 | 2 | 89
FONTANELLE
E03113 | Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 149.73 | 41 | - | 59
E03114 | Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50 x 65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 298.62 | 24 | 2 | 74
E03115 | Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico | cad | 920.34 | 8 | 1 | 92
E03116 | Fontana in granito grigio o rosa, con vasca di raccolta acqua, lavorata a mano con superficie martellinata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico, delle seguenti dimensioni:
E03116a | vasca ovale 62 x 65 cm, profondità 30 cm, altezza totale 110 cm, peso 200 kg circa | cad | 629.65 | 11 | 1 | 88
E03116b | vasca tonda diametro 57 cm, profondità 30 cm, altezza totale 100 cm, peso 200 kg circa | cad | 582.59 | 12 | 1 | 87
E03116c | vasca rettangolare 70 x 60 cm, profondità 45 cm, altezza totale 120 cm, peso 300 kg circa | cad | 653.18 | 11 | 1 | 88
PORTABICICLETTE
Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:
E03117 | 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm:
E03117a | in acciaio zincato a caldo | cad | 297.68 | 7 | - | 93
E03117b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL | cad | 306.16 | 7 | - | 93
E03118 | 7 posti, ingombro totale 2290 x 540 mm, altezza 290 mm:
E03118a | in acciaio zincato a caldo | cad | 342.1 | 6 | - | 94
E03118b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL | cad | 350.59 | 6 | - | 94
E03119 | 9 posti, ingombro totale 2.650 x 540 mm, altezza 290 mm:
E03119a | in acciaio zincato a caldo | cad | 388.49 | 5 | - | 95
E03119b | in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL | cad | 405.47 | 5 | - | 95
E03120 | Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03120a | 4 posti, lunghezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | cad | 213.2 | 7 | - | 93
E03120b | 6 posti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm | cad | 261.2 | 6 | - | 94
Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:
E03121 | monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:
E03121a | policarbonato alveolare | cad | 1645.96 | 9 | 2 | 90
E03121b | metacrilato | cad | 1883.77 | 8 | 1 | 91
E03121c | lamiera grecata preverniciata | cad | 1642.24 | 10 | 3 | 87
E03122 | bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:
E03122a | policarbonato alveolare | cad | 2714.67 | 9 | 2 | 89
E03122b | metacrilato | cad | 3142.6 | 8 | 1 | 91
E03122c | lamiera grecata preverniciata | cad | 2762.38 | 9 | 2 | 90
PENSILINE
Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3.150 mm, profondità 1.750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:
E03123 | con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:
E03123a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm | cad | 2127.46 | 7 | 1 | 92
E03123b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm | cad | 2553.62 | 7 | 1 | 92
E03124 | con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:
E03124a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm | cad | 2114.39 | 7 | 1 | 92
E03124b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm | cad | 2485.67 | 7 | 1 | 92
E03125 | con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:
E03125a | composizione 2 moduli, larghezza 2.220 mm | cad | 2362 | 6 | 1 | 93
E03125b | composizione 3 moduli, larghezza 3.230 mm | cad | 2767.25 | 6 | 1 | 93
Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione:
E03126 | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:
E03126a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm | cad | 2587.77 | 7 | 1 | 91
E03126b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm | cad | 2900.24 | 8 | 1 | 91
E03126c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm | cad | 3486.11 | 7 | 1 | 92
E03127 | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:
E03127a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm | cad | 2453.19 | 8 | 1 | 91
E03127b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm | cad | 2786.57 | 8 | 1 | 91
E03127c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm | cad | 3231.31 | 7 | 1 | 92
E03128 | con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:
E03128a | composizione 2 moduli, larghezza 2.140 mm | cad | 2168.34 | 9 | 1 | 90
E03128b | composizione 3 moduli, larghezza 3.150 mm | cad | 2539.62 | 9 | 1 | 90
E03128c | composizione 4 moduli, larghezza 4.160 mm | cad | 3812.77 | 6 | 1 | 93
PROTEZIONI PER ALBERI
Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie disposte a raggiera, composta da vari elementi con feritoie collegati tra loro da cavallotti a scomparsa in acciaio zincato, fornita e posta in opera su superficie già predisposta da pagarsi a parte:
E03129 | di forma esterna quadrata, delle seguenti dimensioni:
E03129a | lato esterno 800 mm, diametro interno 400 mm, quattro elementi | cad | 212.86 | 7 | - | 93
E03129b | lato esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi | cad | 347.45 | 4 | - | 96
E03129c | lato esterno 1200 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi | cad | 584.5 | 4 | - | 96
E03129d | lato esterno 1200 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi | cad | 547.06 | 5 | - | 95
E03129e | lato esterno 1200 mm, diametro interno 1000 mm, quattro elementi | cad | 317.09 | 5 | - | 95
E03129f | lato esterno 1800 mm, diametro interno 500 mm, sedici elementi | cad | 1375.98 | 2 | - | 98
E03130 | di forma esterna rotonda, delle seguenti dimensioni:
E03130a | diametro esterno 1000 mm, diametro interno 500 mm, quattro elementi | cad | 272.56 | 6 | - | 94
E03130b | diametro esterno 1500 mm, diametro interno 500 mm, otto elementi | cad | 660.4 | 4 | - | 96
E03130c | diametro esterno 1500 mm, diametro interno 700 mm, otto elementi | cad | 623.97 | 4 | - | 96
E03131 | di forma esterna rettangolare, delle seguenti dimensioni:
E03131a | esterno 1850 x 1200 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi | cad | 866.94 | 4 | - | 96
E03131b | esterno 2450 x 1800 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, ventidue elementi | cad | 1807.43 | 3 | - | 97
E03132 | di forma esterna ovale, delle seguenti dimensioni:
E03132a | esterno 1650 x 1000 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, sei elementi | cad | 416.36 | 5 | - | 95
E03132b | esterno 2150 x 1500 mm, foro interno ovale 1150 x 500 mm, dodici elementi | cad | 943.85 | 3 | - | 97
E03133 | Protezione verticale per alberi, costituito da elementi verticali in ferro pieno battuto zincato e verniciato, preassemblati a raggiera con due anelli in ferro, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra con bulloni in acciaio:
E03133a | diametro 520 mm, altezza elementi 700 mm | cad | 497.56 | 6 | - | 94
E03133b | diametro 520 mm, altezza elementi 1800 mm | cad | 654.42 | 5 | - | 95
ATTREZZATURE LUDICHE
E03134 | Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03134a | altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100 x 600 mm | cad | 451.41 | 27 | - | 73
E03134b | altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200 x 1000 mm | cad | 1334.95 | 9 | - | 91
E03134c | altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500 x 1760 mm | cad | 1372.87 | 9 | - | 91
E03134d | altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730 x 1760 mm | cad | 1803.64 | 7 | - | 93
E03135 | Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03135a | con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm | cad | 1417.63 | 9 | - | 91
E03135b | con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.100 mm, altezza totale 2.300 mm, lunghezza 2.700 mm, dimensioni d'ingombro 3.200 x 800 mm | cad | 2168.78 | 6 | - | 94
E03135c | con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.750 mm, lunghezza 3.750 mm, dimensioni d'ingombro 3.800 x 800 mm | cad | 2587.22 | 5 | - | 95
E03135d | con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3.700 mm, lunghezza pista 3.000 mm, dimensioni d'ingombro 5.000 x 1.200 mm | cad | 3622.36 | 7 | - | 93
E03136 | Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4.000 x 2.500 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03136a | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm | cad | 1414.84 | 11 | - | 89
E03136b | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm | cad | 1199.41 | 13 | - | 87
Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 x 200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03137 | dimensioni d'ingombro 2.580 x 1.840 x 2.300 mm:
E03137a | con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm | cad | 967.13 | 10 | - | 90
E03137b | con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm | cad | 898.44 | 10 | - | 90
E03138 | dimensioni d'ingombro 4000 x 1600 x 2300 mm:
E03138a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm | cad | 1315.87 | 12 | - | 88
E03138b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm | cad | 1156.89 | 13 | - | 87
E03139 | Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120 x 60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.800 x 2.200 x 2.400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03139a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm | cad | 1225.72 | 13 | - | 87
E03139b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 215 mm | cad | 1464.17 | 11 | - | 89
E03140 | Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3.000 x 2.000 x 2.600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03140a | con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235 x 450 x 30 mm | cad | 1232.3 | 13 | - | 87
E03140b | con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345 x 455 x 30 mm | cad | 1355.64 | 11 | - | 89
E03141 | Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1.300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03141a | a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm | cad | 808.66 | 8 | - | 92
E03141b | a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5.000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1.000 mm | cad | 885.96 | 7 | - | 93
E03142 | Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80 x 40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235 x 450 x 30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03142a | con due sedili | cad | 602.57 | 10 | - | 90
E03142b | con quattro sedili | cad | 710.25 | 9 | - | 91
Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato ed il reinterro:
E03143 | in multistrato di betulla, ad un posto | cad | 461.94 | 7 | - | 93
E03144 | in multistrato di okumè:
E03144a | ad un posto | cad | 696.95 | 5 | - | 95
E03144b | a due posti | cad | 1504.4 | 2 | - | 98
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1.750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03145 | pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo:
E03145a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | cad | 1446.8 | 11 | - | 89
E03145b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | cad | 1750.32 | 9 | - | 91
E03146 | piattaforma in vetroresina antisdrucciolo:
E03146a | con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | cad | 1567.74 | 10 | - | 90
E03146b | con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato | cad | 1821.03 | 9 | - | 91
E03147 | Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4.000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 1446.7 | 3 | - | 97
E03148 | Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4.000 mm, larghezza 1.300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 1708.32 | 2 | - | 98
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140 x 35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03149 | preassemblato:
E03149a | lunghezza 1.000 mm | cad | 667.45 | 5 | - | 95
E03149b | lunghezza 1.500 mm | cad | 718.43 | 4 | - | 96
E03149c | lunghezza 2.000 mm | cad | 854.93 | 4 | - | 96
E03150 | assemblato in opera:
E03150a | lunghezza 1.000 mm | cad | 760.54 | 16 | - | 84
E03150b | lunghezza 1.500 mm | cad | 811.52 | 15 | - | 85
E03150c | lunghezza 2.000 mm | cad | 948.02 | 13 | - | 87
E03151 | Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90 x 90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300 x 300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1.700 mm, larghezza 1.100 mm, altezza 1.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 1043.4 | 12 | - | 88
E03152 | Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:
E03152a | fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190 x 2.500 mm, altezza 400 mm | cad | 194.94 | 16 | - | 84
E03152b | oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600 x 3.000 mm, altezza 400 mm | cad | 359.13 | 17 | - | 83
E03153 | Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900 x 900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45 x 90 x 220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2.600 mm, altezza 2.300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 1975.4 | 9 | - | 91
E03154 | Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4.000 mm, altezza 2.500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 2916.05 | 6 | - | 94
E03155 | Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90 x 90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2.000 mm, larghezza 1.500 mm, altezza fuori terra 2.000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 1807.22 | 2 | - | 98
E03156 | Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, una scala di salita a gradini, uno scivolo con spondine in vetroresina di lunghezza 3.000 mm, una pertica di risalita in acciaio inox, una spalliera svedese a pioli in legno di iroko di larghezza 1.000 mm ed altezza di 1.600 mm; dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.350 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 3649.46 | 6 | - | 94
E03157 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.300 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 7083.62 | 5 | - | 95
E03158 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in vetroresina, dimensioni dell'intera struttura 9.400 x 1.200 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 5414.88 | 6 | - | 94
E03159 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4.800 x 5.600 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 8998.51 | 4 | - | 96
E03160 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9.500 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 14378.32 | 4 | - | 96
E03161 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.900 x 7.000 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto | cad | 14249.3 | 5 | - | 95
E03162 | Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9.000 x 9.500 mm, altezza totale 3.600 mm, altezza piano calpestio 1.350 ÷ 1.450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e rispetto | cad | 17831.17 | 5 | - | 95
PAVIMENTAZIONI PER AREE GIOCO
Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su terreno (erba, ghiaino, terra), incollando, con collante specifico, soltanto tra loro i bordi delle piastre, previa preparazione del sottofondo con stesura di strato di sabbia dello spessore di almeno 3 cm, con formazione di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie:
E03163 | rossa:
E03163a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq | mq | 42.92 | 36 | - | 64
E03163b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq | mq | 45.45 | 34 | - | 66
E03163c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq | mq | 50.46 | 41 | - | 59
E03164 | grigia o verde:
E03164a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq | mq | 97.87 | 16 | - | 84
E03164b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq | mq | 130.2 | 12 | - | 88
E03164c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq | mq | 155.54 | 13 | - | 87
Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di 100 x 100 cm, autodrenante mediante fughe sulla superficie, posta in opera su altra pavimentazione (cemento, porfido, piastrelle, asfalto ecc.), mediante incollaggio con collante specifico, esclusa eventuale preparazione del supporto:
E03165 | rossa:
E03165a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq | mq | 46.24 | 34 | - | 66
E03165b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq | mq | 48.71 | 32 | - | 68
E03165c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq | mq | 53.67 | 38 | - | 62
E03166 | grigia o verde:
E03166a | spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq | mq | 101.19 | 15 | - | 85
E03166b | spessore piastre 60 mm circa, peso 35 kg/mq | mq | 133.46 | 12 | - | 88
E03166c | spessore piastre 85 mm circa, peso 45 kg/mq | mq | 158.75 | 13 | - | 87
RECINZIONI
Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali con decoro in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane:
E03167 | in acciaio zincato a caldo:
E03167a | altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm | m | 190.36 | 9 | - | 91
E03167b | altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm | m | 202.79 | 8 | - | 92
E03167c | altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm | m | 214.92 | 9 | - | 91
E03167d | altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm | m | 228.73 | 9 | - | 91
E03168 | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
E03168a | altezza pannello 1.000 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm | m | 213.99 | 8 | - | 92
E03168b | altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm, interasse 1.920 mm | m | 228.13 | 7 | - | 93
E03168c | altezza pannello 1.500 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm | m | 241.71 | 8 | - | 92
E03168d | altezza pannello 2.000 mm, diametro piantana 60 mm, interasse 1.940 mm | m | 257.18 | 8 | - | 92
Recinzione in pannelli costituiti da una griglia in tondino d'acciaio del diametro di 5 mm e piatto d'acciaio 25 x 2 mm con maglia 132 x 62 mm, piantana costituita da un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo, dotata di alette laterali per il fissaggio del pannello tramite ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni di 140 x 60 x 8 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.000 mm:
E03169 | in acciaio zincato a caldo:
E03169a | altezza pannello 800 mm | m | 91.89 | 19 | - | 81
E03169b | altezza pannello 1.060 mm | m | 101.45 | 17 | - | 83
E03169c | altezza pannello 1.200 mm | m | 105.83 | 16 | - | 84
E03169d | altezza pannello 1.450 mm | m | 122.22 | 15 | - | 85
E03169e | altezza pannello 2.000 mm | m | 159.02 | 13 | - | 87
E03170 | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
E03170a | altezza pannello 800 mm | m | 111.5 | 15 | - | 85
E03170b | altezza pannello 1.060 mm | m | 125.53 | 14 | - | 86
E03170c | altezza pannello 1.200 mm | m | 130.2 | 13 | - | 87
E03170d | altezza pannello 1.450 mm | m | 145.8 | 13 | - | 87
E03170e | altezza pannello 2.000 mm | m | 189.58 | 11 | - | 89
Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali in tubo d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm fissati con saldatura su elementi orizzontali superiori ed inferiori in tubo di acciaio rispettivamente 30 x 15 mm o 30 x 20 mm, piantana costituita da una coppia di tubi d'acciaio 15 x 15 mm o 20 x 20 mm con tappi superiori piani in pvc con apposite piastre in lamiera per il fissaggio dei pannelli con ferramenta in acciaio inox, con piastra di base fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 2.050 mm:
E03171 | in acciaio zincato a caldo:
E03171a | altezza pannello 800 mm | m | 94.5 | 18 | - | 82
E03171b | altezza pannello 1.000 mm | m | 102.91 | 17 | - | 83
E03171c | altezza pannello 1.200 mm | m | 111.49 | 15 | - | 85
E03171d | altezza pannello 1.500 mm | m | 138.4 | 13 | - | 87
E03171e | altezza pannello 2.000 mm | m | 166.53 | 12 | - | 88
E03172 | in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri p.p.:
E03172a | altezza pannello 800 mm | m | 105.05 | 16 | - | 84
E03172b | altezza pannello 1.000 mm | m | 114.61 | 15 | - | 85
E03172c | altezza pannello 1.200 mm | m | 124.05 | 14 | - | 86
E03172d | altezza pannello 1.500 mm | m | 154.73 | 12 | - | 88
E03172e | altezza pannello 2.000 mm | m | 186.47 | 11 | - | 89
E03173 | Recinzione in pannelli costituiti da una serie di archetti in tubo d'acciaio con zincatura sendzimir e verniciatura a polveri p.p., diametro 20 mm fissati con saldatura su due correnti orizzontali in tubo d'acciaio diametro 30 mm, piantana costituita da un archetto in tubo d'acciaio diametro 30 mm fissata al pannello tramite ferramenta in acciaio inox con piastra base 250 x 60 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione dei fori di alloggiamento delle piantane, interasse 1.920 mm:
E03173a | altezza pannello 580 mm | m | 103.12 | 17 | - | 83
E03173b | altezza pannello 780 mm | m | 108.6 | 16 | - | 84
E03173c | altezza pannello 980 mm | m | 117.71 | 14 | - | 86
E03173d | altezza pannello 1.180 mm | m | 127.92 | 13 | - | 87